| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ## ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Αυτόματα ρολά αλουμινίου και βιομηχανικές γκαραζόπορτες για Δημοτικό κτίριο άνωθεν της Περιφερειακής οδού Ο.Τ.Γ509» Αριθ. Μελέτης: 432/ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 21156,00 ΕΥΡΩ |
| --- | --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αυτόματα ρολά αλουμινίου με μόνωση πολυουρεθάνης και πλάγιο τριφασικό μοτέρ λειτουργίας με τηλεχειρισμό, ηλεκτροστατικά βαμμένα, εξωτερικών διαστάσεων 426 Χ 471 cm, σε χρώμα RAL επιλογής | τεμ. | 2 |  |  |
| 2 | Αυτόματα ρολά αλουμινίου με μόνωση πολυουρεθάνης και πλάγιο τριφασικό μοτέρ λειτουργίας με τηλεχειρισμό, ηλεκτροστατικά βαμμένα, εξωτερικών διαστάσεων 430 Χ 471 cm, σε χρώμα RAL επιλογής | τεμ. | 1 |  |  |
| 3 | Πολύσπαστη βιομηχανική γκαραζόπορτα οροφής με μόνωση, αυτόματης λειτουργίας με τηλεχειρισμό και ανθρωποθυρίδα, ηλεκτροστατικά βαμμένη διαστάσεων 420 Χ 420 cm | τεμ. | 1 |  |  |
| 4 | Πολύσπαστη βιομηχανική γκαραζόπορτα οροφής με μόνωση, αυτόματης λειτουργίας με τηλεχειρισμό και ανθρωποθυρίδα, ηλεκτροστατικά βαμμένη διαστάσεων 426 Χ 420 cm | τεμ. | 1 |  |  |
| 5 | Ειδικά τεμάχια λαμαρίνας για κάλυψη κολώνας σιδήρου 27Χ398Χ500 cm | τεμ. | 4 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 23%: |  |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |

# Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ