## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: |  | "ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ |  | ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.Γ509
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ |  | ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ"
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: |  | 72600
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: |  | 731/2012
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΟΜΑΔΑ Α: ΘΕΡΜΑΝΣΗ
1 | Λέβητας χαλύβδινος, τριπλής διαδρομής καυσαερίων, θερμικής ισχύος 250000 kcal/h, πλήρης | τεμ. | 1 | 2310 | 2310
2 | Καυστήρας πετρελαίου Diesel, για λέβητα ισχύος 250 MCAL/H, διβάθμιο, με φίλτρο πετρελαίου | τεμ. | 1 | 1380 | 1380
3 | Δεξαμενή πετρελαίου Diesel, πλαστική, χωρητικότητας 1000 λίτρων. Προτείνονται 4 δεξαμενές παράλληλα συνδεδεμένες. | τεμ. | 4 | 220 | 880
4 | Κυκλοφορητής νερού, παροχής περίπου 9,5 m3/h και μανομετρικού 8 mΥΣ, με τις αντίστοιχες φλάντζες | τεμ. | 1 | 735 | 735
5 | Κυκλοφορητής νερού, παροχής περίπου 3,5 m3/h και μανομετρικού 7,0 mΥΣ, με τις αντίστοιχες φλάντζες | τεμ. | 1 | 600 | 600
6 | Τετράοδη ηλεκτροκίνητη βάνα 2 1/2'' , με σερβομοτέρ και πίνακα ηλεκτρονικό για έλεγχο ηλεκτροκίνητης βάνας αναμίξεως, με δύο αισθητήρια. | τεμ. | 1 | 1120 | 1120
7 | Δοχείο διαστολής κλειστό χωρητικότητας 200 lt | τεμ. | 1 | 275 | 275
8 | Καπνοδόχος ανοξείδωτη από προκατασκευασμένα τεμάχια διατομής Φ 250/300 με μόνωση πετροβάμβακα 5 εκ. INOX-ΜΟΝΩΣΗ-INOX με τα απαραίτητα στηρίγματα. | m | 9.5 | 75 | 712.5
9 | Καπναγωγός από χαλυβδοέλασμα με μόνωση | m | 2 | 58 | 116
10 | Αξονικό Αερόθερμο τοίχου ενδεικτικου τύπου 315-2Α Παροχής αέρα 3100 m3/h, 1400RPM 23300 Kcal/h, με τα μεταλλικά στηρίγματα για στήριξη σε τοίχο ή κολόνα σε ύψος 4,5 μέτρα και τα χειριστήρια. | τεμ. | 6 | 585 | 3510
11 | Τοπική κλιματιστική συσκευή (FCU) δαπέδου, κατάλληλη για εμφανή τοποθέτηση, με χειριστήριο on/off, διακόπτη 3Τ και θερμοστάτη βολβού, θερμικής απόδοσης 7KW (6020 kcal/h), συνθήκες 70ο/50οC νερού και θερμοκρασία χώρου 20 οC | τεμ. | 9 | 315 | 2835
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € | ΔΑΠΑΝΗ €
12 | Τοπική κλιματιστική συσκευή (FCU) δαπέδου, κατάλληλη για εμφανή τοποθέτηση, με χειριστήριο on/off, διακόπτη 3Τ και θερμοστάτη βολβού, θερμικής απόδοσης 6KW (5160 kcal/h), συνθήκες 70ο/50οC νερού και θερμοκρασία χώρου 20 οC | τεμ. | 1 | 294 | 294
13 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου πάνελ, διάστασης 22-900-800 με τους αντίστοιχους διακόπτες | τεμ. | 1 | 80 | 80
14 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου πάνελ, διάστασης 22-900-500 με τους αντίστοιχους διακόπτες | τεμ. | 2 | 57 | 114
15 | Σταθερός χαλκοσωλήνας με μόνωση Φ54 | m | 22 | 28 | 616
16 | Εξαρτήματα χαλκοσωλήνα Φ 54 (συστολικά ,ταυ,κ.λ.π.) ανά μέτρο μήκους σωλήνα | m | 22 | 7 | 154
17 | Σταθερός χαλκοσωλήνας με μόνωση Φ42 | m | 106 | 24 | 2544
18 | Εξαρτήματα χαλκοσωλήνα Φ 42 (συστολικά ,ταυ,κ.λ.π.)ανά μέτρο μήκους σωλήνα | m | 106 | 6 | 636
19 | Σταθερός χαλκοσωλήνας με μόνωση Φ35 | m | 52 | 20 | 1040
20 | Εξαρτήματα χαλκοσωλήνα Φ 35 (συστολικά ,ταυ,κ.λ.π.) ανά μέτρο μήκους σωλήνα | m | 52 | 5 | 260
21 | Σταθερός χαλκοσωλήνας με μόνωση Φ28 | m | 110 | 16 | 1760
22 | Εξαρτήματα χαλκοσωλήνα Φ 28 (συστολικά ,ταυ,κ.λ.π.) ανά μέτρο μήκους σωλήνα | m | 200 | 4 | 800
23 | Σταθερός χαλκοσωλήνας με μόνωση Φ18 | m | 130 | 12 | 1560
24 | Εξαρτήματα χαλκοσωλήνα Φ 18 (συστολικά,ταυ,κ.λ.π.)ανά μέτρο μήκους σωλήνα | m | 130 | 3 | 390
25 | Σταθερός χαλκοσωλήνας χωρίς μόνωση Φ28 (για το δίκτυο πεπιεσμένου αέρα του συνεργείου οχημάτων) | m | 90 | 9 | 810
26 | Συσκευή καθοδικής προστασίας 2 1/2'' (ανόδιο μαγνησίου) | τεμ. | 1 | 325 | 325
27 | Βαλβίδα ασφαλείας 1'' | τεμ. | 2 | 90 | 180
28 | Σφαιρική βαλβίδα B-Valve | τεμ. | 12 | 15 | 180
29 | Εξαεριστικό αξονικού αερόθερμου | τεμ. | 6 | 8 | 48
30 | Ρακόρ κωνικό | τεμ. | 12 | 7 | 84
31 | Θερμοστάτης χώρου | τεμ. | 1 | 70 | 70
32 | Aυτόματoς πληρώσεως λεβητοστασίου με μανόμετρο | τεμ. | 1 | 40 | 40
33 | Μπόιλερ διπλής ενέργειας 200 λίτρων | τεμ. | 1 | 388 | 388
34 | Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ διαμέτρου 3/4'' για σύνδεση των Π.Φ. | m | 90 | 5 | 450
35 | Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ 1'' (ηλεκτρολογικές υποδομές) | m | 30 | 6.55 | 196.5
36 | Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ 1 1/ 2'' (ηλεκτρολογικές υποδομές) | m | 30 | 7.5 | 225
37 | Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ 2'' (ηλεκτρολογικές υποδομές) | m | 6 | 8.5 | 51
38 | Απρόβλεπτα |  |  |  | 1000
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α |  |  |  | 28769
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΟΜΑΔΑ Β: ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, τύπου Pa, φορητός, γομώσεως, 6 kg | τεμ. | 5 | 30 | 150
2 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, τύπου Pa, φορητός, γομώσεως, 12 kg | τεμ. | 1 | 40 | 40
3 | Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα (CO2), φορητός, γομώσεως, 6 kg | τεμ. | 1 | 60 | 60
4 | Πυροσβεστικό ερμάριο βαφής ερυθρού χρώματος, με εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα διατομής 1/2΄΄ μήκους 15 m, μόνιμα συνδεδεμένο στο δίκτυο ύδρευσης | τεμ. | 4 | 50 | 200
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β |  |  |  | 450
ΟΜΑΔΑ Γ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
1 | Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 1,5 mm2 | m | 350 | 0.67 | 234.5
2 | Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 2,5 mm2 | m | 350 | 1.09 | 381.5
3 | Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 1,5 mm2 | m | 400 | 0.71 | 284
4 | Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 2,5 mm2 | m | 600 | 1.1 | 660
5 | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 2,5 mm2 | m | 900 | 1.78 | 1602
6 | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 4 mm2 | m | 50 | 2.73 | 136.5
7 | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 6 mm2 | m | 350 | 4.05 | 1417.5
8 | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 10 mm2 | m | 100 | 6.72 | 672
9 | Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 70 +35 mm2 | m | 50 | 31.03 | 1551.5
10 | Καλώδιο ΝΥΥ 1 Χ 35 mm2 | m | 50 | 4.51 | 225.5
11 | Καλώδιο ΝΥΥ 4 Χ 4 mm2 | m | 50 | 2.27 | 113.5
12 | Καλώδιο ΝΥΑ 1 mm2 | m | 100 | 0.13 | 13
13 | Καλώδιο HO7VR πολύκλωνο, μαύρο, 6 mm2 | m | 100 | 0.84 | 84
14 | Καλώδιο HO7VR πολύκλωνο, μπλε, 6 mm2 | m | 100 | 0.84 | 84
15 | Καλώδιο HO7VR πολύκλωνο, κίτρινο, 6 mm2 | m | 100 | 0.84 | 84
16 | Καλώδιο HO7VR πολύκλωνο, μαύρο, 10 mm2 | m | 100 | 1.38 | 138
17 | Καλώδιο HO7VR πολύκλωνο,μπλε, 10 mm2 | m | 100 | 1.38 | 138
18 | Καλώδιο HO7VR πολύκλωνο, κίτρινο, 10 mm2 | m | 100 | 1.38 | 138
19 | Καλώδιο HO7VR πολύκλωνο, μαύρο, 16 mm2 | m | 100 | 2.27 | 227
20 | Καλώδιο HO7VR πολύκλωνο, μπλε, 16 mm2 | m | 100 | 2.27 | 227
21 | Καλώδιο HO7VR πολύκλωνο, κίτρινο, 16 mm2 | m | 100 | 2.27 | 227
22 | Καλώδιο πλακέ (NYFAZ) 2 Χ 0,75 mm2 | m | 200 | 0.214 | 42.8
23 | Καλώδιο τηλεφωνικό PET 30 ζευγών ζελέ | m | 100 | 2.5 | 250
24 | Καλώδιο τηλεφωνικό πλακέ 2 ζευγών | m | 200 | 0.203 | 40.6
25 | Καλώδιο UTP, PVC, CAT 6, 4 ζευγών | m | 900 | 0.49 | 441
26 | Χαλκός 25 mm2 | kg | 15.5 | 25 | 387.5
27 | Χαλκός 70 mm2 | kg | 18.4 | 25 | 460
28 | Πρίζες σούκο εξωτερικές ανθυγρές (με καπάκι) | τεμ. | 70 | 4.47 | 312.9
29 | Πρίζες σούκο ράγας (πίνακα) | τεμ. | 4 | 2.15 | 8.6
30 | Πρίζες τριφασικές | τεμ. | 15 | 15 | 225
31 | Διακόπτες εξωτερικοί (επίτοιχοι) απλοί (ενός πλήκτρου) | τεμ. | 6 | 5.35 | 32.1
32 | Διακόπτες εξωτερικοί (επίτοιχοι) κομιτατέρ | τεμ. | 7 | 5.5 | 38.5
33 | Διακόπτες εξωτερικοί (επίτοιχοι) αλε-ρετουρ (ενός πλήκτρου) | τεμ. | 4 | 5.35 | 21.4
34 | Πρίζες δικτύου (RJ45) διπλές εξωτερικές | τεμ. | 14 | 11.3 | 158.2
35 | Κλιπς για τηλεφωνικό καλώδιο- 4 pins (RJ11) | τεμ. | 100 | 0.1 | 10
36 | Κλιπς για τηλεφωνικό καλώδιο- 8 pins (RJ45) | τεμ. | 100 | 0.16 | 16
37 | Αυτοματάκια ράγας C6 Α (βραδείας) | τεμ. | 10 | 4.88 | 48.8
38 | Αυτοματάκια ράγας C10 Α (βραδείας) | τεμ. | 30 | 4.88 | 146.4
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€)
39 | Αυτοματάκια ράγας C16 Α (βραδείας) | τεμ. | 120 | 4.88 | 585.6
40 | Αυτοματάκια ράγας C20 Α (βραδείας) | τεμ. | 50 | 4.88 | 244
41 | Αυτοματάκια ράγας C25 Α (βραδείας) | τεμ. | 50 | 4.88 | 244
42 | Αυτοματάκια ράγας C3 Χ 20 Α (βραδείας) | τεμ. | 30 | 19 | 570
43 | Αυτοματάκια ράγας C3 Χ 25 Α (βραδείας) | τεμ. | 30 | 19 | 570
44 | Αυτοματάκια ράγας C 3 Χ 40 Α (βραδείας) | τεμ. | 30 | 19 | 570
45 | Αυτοματάκια ράγας C3 Χ 63 Α (βραδείας) | τεμ. | 3 | 32 | 96
46 | Διακόπτες ράγας 40 Α | τεμ. | 4 | 3.6 | 14.4
47 | Διακόπτες ράγας 3Χ40 Α | τεμ. | 4 | 12.6 | 50.4
48 | Βάση+κάλυμμα+πώμα για ασφάλειες ΝΕΟΖΕΤ έως 63 Α | τεμ. | 20 | 2.8 | 56
49 | Βάση+κάλυμμα+πώμα για ασφάλειες ΝΕΟΖΕΤ έως 3Χ63 Α | τεμ. | 3 | 9.35 | 28.05
50 | Ασφάλειες τήξεως D (κοινές) Τ.Τ. - φυσίγγια 50 Α | τεμ. | 50 | 0.53 | 26.5
51 | Ασφάλειες τήξεως NEOZET - φυσίγγια 35 Α | τεμ. | 50 | 0.365 | 18.25
52 | Ασφάλειες τήξεως NEOZET - φυσίγγια 50 Α | τεμ. | 50 | 0.41 | 20.5
53 | Ασφάλειες τήξεως NEOZET - φυσίγγια 63 Α | τεμ. | 50 | 0.45 | 22.5
54 | Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο00 100 Α | τεμ. | 6 | 1.7 | 10.2
55 | Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο1 215 Α | τεμ. | 6 | 5.7 | 34.2
56 | Ασφάλεια γυάλινη 5Α - 20 mm | τεμ. | 10 | 0.81 | 8.1
57 | Ασφάλεια γυάλινη 2,5Α - 20 mm | τεμ. | 10 | 0.81 | 8.1
58 | Φωτοκύτταρα εξωτερικού χώρου | τεμ. | 1 | 15.65 | 15.65
59 | Χρονοδιακόπτες ράγας, ψηφιακοι εβδομαδιαίοι , με εφεδρεία | τεμ. | 1 | 63.2 | 63.2
60 | Ρελέ 2 επαφών, 20 Α, 230 V | τεμ. | 10 | 17 | 170
61 | Ρελέ 3+ 1 επαφών , 20 Α, 230 V | τεμ. | 12 | 27.3 | 327.6
62 | Θερμικά περιοχής 8 εώς 14 | τεμ. | 12 | 29.7 | 356.4
63 | Διακόπτες διαρροής έντασης3 X 63 Α +Ν / 0,035 sec | τεμ. | 2 | 85.4 | 170.8
64 | Πίνακες δυο (2) σειρών, πλαστικοί, επίτοιχοι, με πόρτα | τεμ. | 2 | 18.7 | 37.4
65 | Πίνακες τριών (3) σειρών,πλαστικοί, επίτοιχοι, με πόρτα | τεμ. | 1 | 24.4 | 24.4
66 | Πίνακας πέντε (5) σειρών,μεταλλικός , επίτοιχος, με πόρτα | τεμ. | 1 | 247 | 247
67 | Ερμάριο μεταλλικό 1,20 Χ 0,60 m με πόρτα | τεμ. | 1 | 297 | 297
68 | Ακροδέκτες (κως) Νο 6 | τεμ. | 100 | 0.12 | 12
69 | Ακροδέκτες (κως) Νο 10 | τεμ. | 70 | 0.33 | 23.1
70 | Ακροδέκτες (κως) Νο 16 | τεμ. | 30 | 0.35 | 10.5
71 | Ακροδέκτες (κως) Νο 25 | τεμ. | 30 | 0.43 | 12.9
72 | Ακροδέκτες (κως) Νο 35 | τεμ. | 30 | 0.62 | 18.6
73 | Ακροδέκτες (κως) Νο 70 | τεμ. | 20 | 1.18 | 23.6
74 | Ακροδέκτες (κως) Νο 120 | τεμ. | 30 | 1.3 | 39
75 | Δεματικά 4,8 Χ 140 mm (συσκευασία 100 τεμ.) | τεμ. | 80 | 1.6 | 128
76 | Δεματικά 4,8 Χ 200 mm (συσκευασία 100 τεμ.) | τεμ. | 70 | 1.3 | 91
77 | Δεματικά 4,8 Χ 250 mm (συσκευασία 100 τεμ.) | τεμ. | 80 | 2 | 160
78 | Δεματικά 4,8 Χ 350 mm (συσκευασία 100 τεμ.) | τεμ. | 30 | 2.43 | 72.9
79 | Δεματικά 7,9 Χ 400 mm (συσκευασία 100 τεμ.) | τεμ. | 6 | 3.5 | 21
80 | Ταινίες μονωτικές λευκές | τεμ. | 60 | 0.61 | 36.6
81 | Ταινίες μονωτικές μαύρες | τεμ. | 60 | 0.61 | 36.6
82 | Ταινίες μονωτικές φαρδιές λευκές | τεμ. | 30 | 1.22 | 36.6
83 | Ταινίες μονωτικές φαρδιές μαύρες | τεμ. | 30 | 1.22 | 36.6
84 | Βύσματα (ούπα) Νο 6 για γυψοσανίδα (συσκευασία 100 τεμ.) | τεμ. | 5 | 2.032 | 10.16
85 | Βύσματα (ούπα) Νο 8 για γυψοσανίδα (συσκευασία 100 τεμ.) | τεμ. | 5 | 3 | 15
86 | Βύσματα (ούπα) No 6 για μπετόν (συσκευασία 100 τεμ.) | τεμ. | 6 | 1.38 | 8.28
87 | Βύσματα (ούπα) No 8 για μπετόν (συσκευασία 100 τεμ.) | τεμ. | 6 | 1.82 | 10.92
88 | Βύσματα (ούπα) No 10 για μπετόν (συσκευασία 100 τεμ.) | τεμ. | 6 | 2.44 | 14.64
89 | Κλέμενς 6 mm2 | σειρές (12 δες) | 10 | 0.57 | 5.7
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€)
90 | Κλέμενς 10 mm2 | σειρές (12 δες) | 10 | 0.82 | 8.2
91 | Κλέμενς 16 mm2 | σειρές (12 δες) | 10 | 1.3 | 13
92 | Μπουάτ εξωτερικά,στεγανά, στρογγυλά Φ80 | τεμ. | 20 | 1 | 20
93 | Μπουάτ εξωτερικά,στεγανά, 100 Χ 100 mm, στεγανό | τεμ. | 60 | 1.7 | 102
94 | Μπουάτ εξωτερικά,στεγανά, 200 Χ 300 mm, στεγανό | τεμ. | 30 | 19.1 | 573
95 | Τσέρκι 0,75 Χ 13 mm, διάτρητο, 10 m | κουλούρες | 20 | 2.4 | 48
96 | Τσέρκι 0,80 Χ 17 mm, διάτρητο, 10 m | κουλούρες | 10 | 2.11 | 21.1
97 | Σιλικόνες διαφανείς | τεμ. | 4 | 2.44 | 9.76
98 | Γέφυρα χαλκού (κτένα) τριφασική, 10 mm2 , 12 ασφαλειών | τεμ. | 15 | 3.25 | 48.75
99 | Γέφυρα χαλκού (κτένα) τριφασική, 1 μέτρου | τεμ. | 10 | 12.2 | 122
100 | Σετ μούφα θερμοσυστελλόμενη για καλώδια 4Χ6 mm2 έως 4Χ25 mm2 | τεμ. | 2 | 17.9 | 35.8
101 | Eνδεικτικές Λυχνίες Ράγας , μονοφασικές | τεμ. | 10 | 2.85 | 28.5
102 | Eνδεικτικές Λυχνίες Ράγας , τριφασικές | τεμ. | 12 | 6 | 72
103 | Σωλήνας ευθύς πλαστικός ,βαρέως τύπου, 16 mm, | m | 200 | 0.87 | 174
104 | Σωλήνας ευθύς πλαστικός,βαρέως τύπου, 21 mm | m | 200 | 1.18 | 236
105 | Σπιράλ βαρέου τύπου Φ16 | m | 200 | 0.67 | 134
106 | Σπιράλ βαρέου τύπου Φ20 | m | 200 | 1.08 | 216
107 | Σπιράλ βαρέου τύπου Bergman Φ16 | m | 200 | 6.95 | 1390
108 | Σπιράλ βαρέου τύπου Bergman Φ21 | m | 200 | 9.3 | 1860
109 | Θερμοστάτες εξωτερικός επαφής | τεμ. | 6 | 15.02 | 90.12
110 | Πλαστικό κανάλι 25Χ25 | m | 100 | 0.82 | 82
111 | Πλαστικό κανάλι 40Χ40 | m | 100 | 1.46 | 146
112 | Επιδαπέδιο κανάλι 75 Χ 1 | m | 30 | 3.65 | 109.5
113 | Εσχάρα καλωδίων μεταλλική 100 Χ 60 mm | m | 180 | 6.3 | 1134
114 | Εσχάρα καλωδίων μεταλλική 250 Χ 60 mm | m | 50 | 7.89 | 394.5
115 | Φωτιστικό σώμα κινδύνου (exit) με ένδειξη έξοδος | τεμ. | 15 | 17 | 255
116 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό 2 Χ 36 W | τεμ. | 40 | 41 | 1640
117 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό 1 Χ 58 W | τεμ. | 2 | 26.5 | 53
118 | Πλαφονιέρα οροφής στεγανή 100 W | τεμ. | 9 | 21 | 189
119 | Φωτιστικό αναρτόμενο τύπου καμπάνας 400 W | τεμ. | 15 | 160 | 2400
120 | Προβολέας 400 W | τεμ. | 1 | 75 | 75
121 | Κατανεμητης 10 σειρών 3 οριολωρίδων | τεμ. | 1 | 35 | 35
122 | Πολυόργανο έξι ενδείξεων PM | τεμ. | 1 | 56.91 | 56.91
123 | Μετασχηματιστής έντασης 250/5Α Φ30 | τεμ. | 3 | 15 | 45
124 | Απρόβλεπτα |  |  |  | 1000
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ |  |  |  | 29805.39
| ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ ( € ) |  |  |  | 59024.39
| Φ.Π.Α 23% |  |  |  | 13575.6097
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 72599.9997
ΚΟΡΔΕΛΙΟ-ΕΥΟΣΜΟΣ / /2012 ΚΟΡΔΕΛΙΟ-ΕΥΟΣΜΟΣ / /2012 ΚΟΡΔΕΛΙΟ-ΕΥΟΣΜΟΣ / /2012
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΣΟΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β’ β ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β’ β
ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

## ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: |  | ' ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ |  | ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.Γ509
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ |  | ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ¨
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: |  | 72600
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: |  | 731 / 2012
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € | ΔΑΠΑΝΗ €
ΟΜΑΔΑ Α: ΘΕΡΜΑΝΣΗ
1 | Λέβητας χαλύβδινος, τριπλής διαδρομής καυσαερίων, θερμικής ισχύος 250000 kcal/h πλήρης | τεμ. | 1
2 | Καυστήρας πετρελαίου Diesel, για λέβητα ισχύος 250 MCAL/H, διβάθμιο, με φίλτρο πετρελαίου | τεμ. | 1
3 | Δεξαμενή πετρελαίου Diesel, πλαστική, χωρητικότητας 1000 λίτρων. Προτείνονται 4 δεξαμενές παράλληλα συνδεδεμένες. | τεμ. | 4
4 | Κυκλοφορητής νερού, παροχής περίπου 9,5 m3/h και μανομετρικού 8 mΥΣ, με τις αντίστοιχες φλάντζες | τεμ. | 1
5 | Κυκλοφορητής νερού, παροχής περίπου 3,5 m3/h και μανομετρικού 7,0 mΥΣ, με τις αντίστοιχες φλάντζες | τεμ. | 1
6 | Τετράοδη ηλεκτροκίνητη βάνα 2 1/2'' , με σερβομοτέρ και πίνακα ηλεκτρονικό για έλεγχο ηλεκτροκίνητης βάνας αναμίξεως με δύο αισθητήρια. | τεμ. | 1
7 | Δοχείο διαστολής κλειστό χωρητικότητας 200 lt | τεμ. | 1
8 | Καπνοδόχος Ανοξείδωτη από προκατασκευασμένα τεμάχια διατομής Φ 250/300 με μόνωση πετροβάμβακα 5 εκ. INOX-ΜΟΝΩΣΗ-INOX με τα απαραίτητα στηρίγματα. | m | 9.5
9 | Καπναγωγός από χαλυβδοέλασμα με μόνωση | m | 2
10 | Αξονικό Αερόθερμο τοίχου ενδεικτικου τύπου 315-2Α Παροχής αέρα 3100 m3/h, 1400RPM 23300 Kcal/h ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ Η ΚΟΛΟΝΑ σε ύψος 4,5 μέτρα και τα χειριστήρια. | τεμ. | 6
11 | Τοπική κλιματιστική συσκευή (FCU) δαπέδου, κατάλληλη για εμφανή τοποθέτηση, με χειριστήριο on/off, διακόπτη 3Τ και θερμοστάτη βολβού, θερμικής απόδοσης 7KW (6020 kcal/h), συνθήκες 70ο/50οC νερού και θερμοκρασία χώρου 20 οC | τεμ. | 9
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € | ΔΑΠΑΝΗ €
12 | Τοπική κλιματιστική συσκευή (FCU) δαπέδου, κατάλληλη για εμφανή τοποθέτηση, με χειριστήριο on/off, διακόπτη 3Τ και θερμοστάτη βολβού, θερμικής απόδοσης 6KW (5160 kcal/h), συνθήκες 70ο/50οC νερού και θερμοκρασία χώρου 20 οC | τεμ. | 1
13 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου πανελ διάστασης 22-900-800 με τους αντίστοιχους διακόπτες | τεμ. | 1
14 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου πανελ διάστασης 22-900-500 με τους αντίστοιχους διακόπτες | τεμ. | 2
15 | Σταθερός χαλκοσωλήνας με μόνωση Φ54 | m | 22
16 | Εξαρτήματα χαλκοσωλήνα Φ 54 (συστολικά ,ταυ,κ.λ.π.) ανά μέτρο μήκους σωλήνα | m | 22
17 | Σταθερός χαλκοσωλήνας με μόνωση Φ42 | m | 106
18 | Εξαρτήματα χαλκοσωλήνα Φ 42 (συστολικά ,ταυ,κ.λ.π.)ανά μέτρο μήκους σωλήνα | m | 106
19 | Σταθερός χαλκοσωλήνας με μόνωση Φ35 | m | 52
20 | Εξαρτήματα χαλκοσωλήνα Φ 35 (συστολικά ,ταυ,κ.λ.π.) ανά μέτρο μήκους σωλήνα | m | 52
21 | Σταθερός χαλκοσωλήνας με μόνωση Φ28 | m | 110
22 | Εξαρτήματα χαλκοσωλήνα Φ 28 (συστολικά ,ταυ,κ.λ.π.) ανά μέτρο μήκους σωλήνα | m | 200
23 | Σταθερός χαλκοσωλήνας με μόνωση Φ18 | m | 130
24 | Εξαρτήματα χαλκοσωλήνα Φ 18 (συστολικά,ταυ,κ.λ.π.)ανά μέτρο μήκους σωλήνα | m | 130
25 | Σταθερός χαλκοσωλήνας χωρίς μόνωση Φ28 (για το δίκτυο πεπιεσμένου αέρα του συνεργείου οχημάτων) | m | 90
26 | Συσκευή καθοδικής προστασίας 2 1/2'' (ανόδιο μαγνησίου) | τεμ. | 1
27 | Βαλβίδα ασφαλείας 1'' | τεμ. | 2
28 | Σφαιρική βαλβίδα B-Valve | τεμ. | 12
29 | Εξαεριστικό αξονικού αερόθερμου | τεμ. | 6
30 | Ρακόρ κωνικό | τεμ. | 12
31 | Θερμοστάτης χώρου | τεμ. | 1
32 | Aυτόματoς πληρώσεως λεβητοστασίου με μανόμετρο | τεμ. | 1
33 | Μπόιλερ διπλής ενέργειας 200 λίτρων | τεμ. | 1
34 | Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ διαμέτρου 3/4'' για σύνδεση των Π.Φ. | m | 90
35 | Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ 1'' (ηλεκτρολογικές υποδομές) | m | 30
36 | Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ 1 1/ 2'' (ηλεκτρολογικές υποδομές) | m | 30
37 | Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ 2'' (ηλεκτρολογικές υποδομές) | m | 6
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € | ΔΑΠΑΝΗ €
38 | Απρόβλεπτα | [5 empty] | 1000
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΟΜΑΔΑ Β: ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, τύπου Pa, φορητός, γομώσεως, 6 kg | τεμ. | 5
2 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, τύπου Pa, φορητός, γομώσεως, 12 kg | τεμ. | 1
3 | Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα (CO2), φορητός, γομώσεως, 6 kg | τεμ. | 1
4 | Πυροσβεστικό ερμάριο βαφής ερυθρού χρώματος, με εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα διατομής 1/2΄΄ μήκους 15 m, μόνιμα συνδεδεμένο στο δίκτυο ύδρευσης | τεμ. | 4
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β
ΟΜΑΔΑ Γ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
1 | Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 1,5 mm2 | m | 350
2 | Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 2,5 mm2 | m | 350
3 | Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 1,5 mm2 | m | 400
4 | Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 2,5 mm2 | m | 600
5 | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 2,5 mm2 | m | 900
6 | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 4 mm2 | m | 50
7 | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 6 mm2 | m | 350
8 | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 10 mm2 | m | 100
9 | Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 70 +35 mm2 | m | 50
10 | Καλώδιο ΝΥΥ 1 Χ 35 mm2 | m | 50
11 | Καλώδιο ΝΥΥ 4 Χ 4 mm2 | m | 50
12 | Καλώδιο ΝΥΑ 1 mm2 | m | 100
13 | Καλώδιο HO7VR πολύκλωνο, μαύρο, 6 mm2 | m | 100
14 | Καλώδιο HO7VR πολύκλωνο, μπλε, 6 mm2 | m | 100
15 | Καλώδιο HO7VR πολύκλωνο, κίτρινο, 6 mm2 | m | 100
16 | Καλώδιο HO7VR πολύκλωνο, μαύρο, 10 mm2 | m | 100
17 | Καλώδιο HO7VR πολύκλωνο,μπλε, 10 mm2 | m | 100
18 | Καλώδιο HO7VR πολύκλωνο, κίτρινο, 10 mm2 | m | 100
19 | Καλώδιο HO7VR πολύκλωνο, μαύρο, 16 mm2 | m | 100
20 | Καλώδιο HO7VR πολύκλωνο, μπλε, 16 mm2 | m | 100
21 | Καλώδιο HO7VR πολύκλωνο, κίτρινο, 16 mm2 | m | 100
22 | Καλώδιο πλακέ (NYFAZ) 2 Χ 0,75 mm2 | m | 200
23 | Καλώδιο τηλεφωνικό PET 30 ζευγών ζελέ | m | 100
24 | Καλώδιο τηλεφωνικό πλακέ 2 ζευγών | m | 200
25 | Καλώδιο UTP, PVC, CAT 6, 4 ζευγών | m | 900
26 | Χαλκός 25 mm2 | kg | 15.5
27 | Χαλκός 70 mm2 | kg | 18.4
28 | Πρίζες σούκο εξωτερικές ανθυγρές (με καπάκι) | τεμ. | 70
29 | Πρίζες σούκο ράγας (πίνακα) | τεμ. | 4
30 | Πρίζες τριφασικές | τεμ. | 15
31 | Διακόπτες εξωτερικοί (επίτοιχοι) απλοί (ενός πλήκτρου) | τεμ. | 6
32 | Διακόπτες εξωτερικοί (επίτοιχοι) κομιτατέρ | τεμ. | 7
33 | Διακόπτες εξωτερικοί (επίτοιχοι) αλε-ρετουρ (ενός πλήκτρου) | τεμ. | 4
34 | Πρίζες δικτύου (RJ45) διπλές εξωτερικές | τεμ. | 14
35 | Κλιπς για τηλεφωνικό καλώδιο- 4 pins (RJ11) | τεμ. | 100
36 | Κλιπς για τηλεφωνικό καλώδιο- 8 pins (RJ45) | τεμ. | 100
37 | Αυτοματάκια ράγας C6 Α (βραδείας) | τεμ. | 10
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € | ΔΑΠΑΝΗ €
38 | Αυτοματάκια ράγας C10 Α (βραδείας) | τεμ. | 30
39 | Αυτοματάκια ράγας C16 Α (βραδείας) | τεμ. | 120
40 | Αυτοματάκια ράγας C20 Α (βραδείας) | τεμ. | 50
41 | Αυτοματάκια ράγας C25 Α (βραδείας) | τεμ. | 50
42 | Αυτοματάκια ράγας C3 Χ 20 Α (βραδείας) | τεμ. | 30
43 | Αυτοματάκια ράγας C3 Χ 25 Α (βραδείας) | τεμ. | 30
44 | Αυτοματάκια ράγας C 3 Χ 40 Α (βραδείας) | τεμ. | 30
45 | Αυτοματάκια ράγας C3 Χ 63 Α (βραδείας) | τεμ. | 3
46 | Διακόπτες ράγας 40 Α | τεμ. | 4
47 | Διακόπτες ράγας 3Χ40 Α | τεμ. | 4
48 | Βάση+κάλυμμα+πώμα για ασφάλειες ΝΕΟΖΕΤ έως 63 Α | τεμ. | 20
49 | Βάση+κάλυμμα+πώμα για ασφάλειες ΝΕΟΖΕΤ έως 3Χ63 Α | τεμ. | 3
50 | Ασφάλειες τήξεως D (κοινές) Τ.Τ. - φυσίγγια 50 Α | τεμ. | 50
51 | Ασφάλειες τήξεως NEOZET - φυσίγγια 35 Α | τεμ. | 50
52 | Ασφάλειες τήξεως NEOZET - φυσίγγια 50 Α | τεμ. | 50
53 | Ασφάλειες τήξεως NEOZET - φυσίγγια 63 Α | τεμ. | 50
54 | Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο00 100 Α | τεμ. | 6
55 | Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο1 215 Α | τεμ. | 6
56 | Ασφάλεια γυάλινη 5Α - 20 mm | τεμ. | 10
57 | Ασφάλεια γυάλινη 2,5Α - 20 mm | τεμ. | 10
58 | Φωτοκύτταρα εξωτερικού χώρου | τεμ. | 1
59 | Χρονοδιακόπτες ράγας, ψηφιακοι εβδομαδιαίοι , με εφεδρεία | τεμ. | 1
60 | Ρελέ 2 επαφών, 20 Α, 230 V | τεμ. | 10
61 | Ρελέ 3+ 1 επαφών , 20 Α, 230 V | τεμ. | 12
62 | Θερμικά περιοχής 8 εώς 14 | τεμ. | 12
63 | Διακόπτες διαρροής έντασης3 X 63 Α +Ν / 0,035 sec | τεμ. | 2
64 | Πίνακες δυο (2) σειρών, πλαστικοί, επίτοιχοι, με πόρτα | τεμ. | 2
65 | Πίνακες τριών (3) σειρών,πλαστικοί, επίτοιχοι, με πόρτα | τεμ. | 1
66 | Πίνακας πέντε (5) σειρών,μεταλλικός , επίτοιχος, με πόρτα | τεμ. | 1
67 | Ερμάριο μεταλλικό 1,20 Χ 0,60 m με πόρτα | τεμ. | 1
68 | Ακροδέκτες (κως) Νο 6 | τεμ. | 100
69 | Ακροδέκτες (κως) Νο 10 | τεμ. | 70
70 | Ακροδέκτες (κως) Νο 16 | τεμ. | 30
71 | Ακροδέκτες (κως) Νο 25 | τεμ. | 30
72 | Ακροδέκτες (κως) Νο 35 | τεμ. | 30
73 | Ακροδέκτες (κως) Νο 70 | τεμ. | 20
74 | Ακροδέκτες (κως) Νο 120 | τεμ. | 30
75 | Δεματικά 4,8 Χ 140 mm (συσκευασία 100 τεμ.) | τεμ. | 80
76 | Δεματικά 4,8 Χ 200 mm (συσκευασία 100 τεμ.) | τεμ. | 70
77 | Δεματικά 4,8 Χ 250 mm (συσκευασία 100 τεμ.) | τεμ. | 80
78 | Δεματικά 4,8 Χ 350 mm (συσκευασία 100 τεμ.) | τεμ. | 30
79 | Δεματικά 7,9 Χ 400 mm (συσκευασία 100 τεμ.) | τεμ. | 6
80 | Ταινίες μονωτικές λευκές | τεμ. | 60
81 | Ταινίες μονωτικές μαύρες | τεμ. | 60
82 | Ταινίες μονωτικές φαρδιές λευκές | τεμ. | 30
83 | Ταινίες μονωτικές φαρδιές μαύρες | τεμ. | 30
84 | Βύσματα (ούπα) Νο 6 για γυψοσανίδα (συσκευασία 100 τεμ.) | τεμ. | 5
85 | Βύσματα (ούπα) Νο 8 για γυψοσανίδα (συσκευασία 100 τεμ.) | τεμ. | 5
86 | Βύσματα (ούπα) No 6 για μπετόν (συσκευασία 100 τεμ.) | τεμ. | 6
87 | Βύσματα (ούπα) No 8 για μπετόν (συσκευασία 100 τεμ.) | τεμ. | 6
88 | Βύσματα (ούπα) No 10 για μπετόν (συσκευασία 100 τεμ.) | τεμ. | 6
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € | ΔΑΠΑΝΗ €
89 | Κλέμενς 6 mm2 | σειρές (12 δες) | 10
90 | Κλέμενς 10 mm2 | σειρές (12 δες) | 10
91 | Κλέμενς 16 mm2 | σειρές (12 δες) | 10
92 | Μπουάτ εξωτερικά,στεγανά, στρογγυλά Φ80 | τεμ. | 20
93 | Μπουάτ εξωτερικά,στεγανά, 100 Χ 100 mm, στεγανό | τεμ. | 60
94 | Μπουάτ εξωτερικά,στεγανά, 200 Χ 300 mm, στεγανό | τεμ. | 30
95 | Τσέρκι 0,75 Χ 13 mm, διάτρητο, 10 m | κουλούρες | 20
96 | Τσέρκι 0,80 Χ 17 mm, διάτρητο, 10 m | κουλούρες | 10
97 | Σιλικόνες διαφανείς | τεμ. | 4
98 | Γέφυρα χαλκού (κτένα) τριφασική, 10 mm2 , 12 ασφαλειών | τεμ. | 15
99 | Γέφυρα χαλκού (κτένα) τριφασική, 1 μέτρου | τεμ. | 10
100 | Σετ μούφα θερμοσυστελλόμενη για καλώδια 4Χ6 mm2 έως 4Χ25 mm2 | τεμ. | 2
101 | Eνδεικτικές Λυχνίες Ράγας , μονοφασικές | τεμ. | 10
102 | Eνδεικτικές Λυχνίες Ράγας , τριφασικές | τεμ. | 12
103 | Σωλήνας ευθύς πλαστικός ,βαρέως τύπου, 16 mm, | m | 200
104 | Σωλήνας ευθύς πλαστικός,βαρέως τύπου, 21 mm | m | 200
105 | Σπιράλ βαρέου τύπου Φ16 | m | 200
106 | Σπιράλ βαρέου τύπου Φ20 | m | 200
107 | Σπιράλ βαρέου τύπου Bergman Φ16 | m | 200
108 | Σπιράλ βαρέου τύπου Bergman Φ21 | m | 200
109 | Θερμοστάτες εξωτερικός επαφής | τεμ. | 6
110 | Πλαστικό κανάλι 25Χ25 | m | 100
111 | Πλαστικό κανάλι 40Χ40 | m | 100
112 | Επιδαπέδιο κανάλι 75 Χ 1 | m | 30
113 | Εσχάρα καλωδίων μεταλλική 100 Χ 60 mm | m | 180
114 | Εσχάρα καλωδίων μεταλλική 250 Χ 60 mm | m | 50
115 | Φωτιστικό σώμα κινδύνου (exit) με ένδειξη έξοδος | τεμ. | 15
116 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό 2 Χ 36 W | τεμ. | 40
117 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό 1 Χ 58 W | τεμ. | 2
118 | Πλαφονιέρα οροφής στεγανή 100 W | τεμ. | 9
119 | Φωτιστικό αναρτόμενο τύπου καμπάνας 400 W | τεμ. | 15
120 | Προβολέας 400 W | τεμ. | 1
121 | Κατανεμητης 10 σειρών 3 οριολωρίδων | τεμ. | 1
122 | Πολυόργανο έξι ενδείξεων PM | τεμ. | 1
123 | Μετασχηματιστής έντασης 250/5Α Φ30 | τεμ. | 3
124 | Απρόβλεπτα | [5 empty] | 1000
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ ( € )
Φ.Π.Α 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ