| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ; ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ; ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ; ΣΤΟΝ Ζ’ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ; ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ’’. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. | « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ Ζ’ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ» |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ. | ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Πίνακας πυρανίχνευσης. | τεμ.. | 1. |  |  |
| 2. | Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού. | τεμ.. | 5. |  |  |
| 3. | Φαροσειρήνα. | τεμ.. | 1. |  |  |
| 4. | Αγγελτήρας πυρκαγιάς. | τεμ.. | 2. |  |  |
| 5. | Αυτόματο – χειροκίνητο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής. | τεμ.. | 1. |  |  |
| 6. | Αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος. | τεμ.. | 1. |  |  |
| 7. | Πυροσβεστήρας φορητός Pa 6Kg. | τεμ.. | 2. |  |  |
| 8. | Πυροσβεστήρας φορητός CO2 5Kg. | τεμ.. | 1. |  |  |
| 9. | Πυροσβεστήρας φορητός 25F 2LT. | τεμ.. | 1. |  |  |
| 10. | Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων και μέσων πυροπροστασίας (παροχή υπηρεσιών). | τεμ.. | 1. |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 23% |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ