| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ## ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Διαφόρων ΗλεκτρολογικώνΥλικών ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 37 / 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.470,00 € |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λάμπες ηλεκτρονικές, εξοικονόμησης ενέργειας, Ε27, 23W, με πρισματικό κάλυμμα, 6500o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης : A ή B | τεμ. | 600 |  |  |
| 2 | Λάμπες ηλεκτρονικές, εξοικονόμησης ενέργειας, Ε27, 9W, 2700o Κ - 3000o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης : A ή B | τεμ. | 100 |  |  |
| 3 | Λάμπες ηλεκτρονικές, εξοικονόμησης ενέργειας, Ε14 (κεράκια), 9W, 2700o Κ - 3000o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης : A ή B | τεμ. | 30 |  |  |
| 4 | Λάμπες κλασσικές (αχλαδωτές) αλογόνου, Ε27, 52 ή 53 W | τεμ. | 200 |  |  |
| 5 | Λάμπες PL, 26W, G24d3 (2 pin), 4000oK-6500oK, μήκος:165-172mm | τεμ. | 50 |  |  |
| 6 | Λάμπες αλογόνου, PAR16 κλειστή (MR16), 12V, 35W, GU5.3 | τεμ. | 50 |  |  |
| 7 | Λάμπες φθορισμού επιμήκεις 0,60m, G13, 18W, 2700o Κ - 3000o Κ - 4000o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης: A ή B | τεμ. | 300 |  |  |
| 8 | Λάμπες φθορισμού επιμήκεις 1,20m, G13, 36W, 2700o Κ - 3000o Κ - 4000o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης: A ή B | τεμ. | 300 |  |  |
| 9 | Λάμπες φθορισμού κυκλικές 32W, G10Q | τεμ. | 10 |  |  |
| 10 | Λάμπες φθορισμού κυκλικές 40W, G10Q | τεμ. | 10 |  |  |
| 11 | Λάμπες μικτού φωτισμού, Ε27, 160W | τεμ. | 400 |  |  |
| 12 | Λάμπες ατμών υδραργύρου, Υ.Π., αχλαδωτές, Ε27, 125W | τεμ. | 600 |  |  |
| 13 | Λάμπες ατμών υδραργύρου, Υ.Π., αχλαδωτές, Ε40, 250W | τεμ. | 200 |  |  |
| 14 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., αχλαδωτές, Ε27, 70W, με ενσωματωμένο εκκινητή | τεμ. | 150 |  |  |
| 15 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., αχλαδωτές, Ε27, 110W, με ενσωματωμένο εκκινητή | τεμ. | 200 |  |  |
| 16 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., αχλαδωτές, Ε40, 100W | τεμ. | 100 |  |  |
| 17 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., αχλαδωτές, Ε40, 150W | τεμ. | 250 |  |  |
| 18 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., αχλαδωτές, Ε40, 250W | τεμ. | 200 |  |  |
| 19 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., σωληνωτές, Ε40, 100W | τεμ. | 20 |  |  |
| 20 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., σωληνωτές, Ε40, 250W | τεμ. | 50 |  |  |
| 21 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., σωληνωτές, Ε40, 400W | τεμ. | 50 |  |  |
| 22 | Λάμπες μεταλλικών αλογονιδίων (ΜΗ), 2 άκρων (Rx7s), 150W | τεμ. | 50 |  |  |
| 23 | Λάμπες μεταλλικών αλογονιδίων (ΜΗ), σωληνωτές, Ε40, 250W | τεμ. | 20 |  |  |
| 24 | Λάμπες μεταλλικών αλογονιδίων (ΜΗ), σωληνωτές, Ε40, 230V, 1000W | τεμ. | 8 |  |  |
| 25 | Λάμπες μεταλλικών αλογονιδίων (ΜΗ), σωληνωτές, E40, 380V, τύπου OSRAM HQI-T 2000W / N (8,8A) | τεμ. | 5 |  |  |
| 26 | Λαμπάκια σφαιρικά, διαφανή, E27, 5-10W, λευκό φως (για γιρλάντες δρόμων – εορταστικός διάκοσμος) | τεμ. | 2600 |  |  |
| 27 | Καλώδιο H05VV-U 3Χ1,5mm2 ( NYM) | m | 200 |  |  |
| 28 | Καλώδιο H05VV-F 2Χ1,5mm2 (ευκαμπτο) | m | 200 |  |  |
| 29 | Καλώδιο H05VV-F 3Χ1 mm2 (εύκαμπτο) | m | 200 |  |  |
| 30 | Καλώδιο H05VV-F 3Χ1,5mm2 (εύκαμπτο) | m | 500 |  |  |
| 31 | Καλώδιο H05VV-F 3Χ2,5mm2 (εύκαμπτο) | m | 400 |  |  |
| 32 | Καλώδιο H05VV-F 3Χ4 mm2 ( εύκαμπτο) | m | 100 |  |  |
| 33 | Καλώδιο J1VV-U 3Χ1,5mm2 ( NYY) | m | 200 |  |  |
| 34 | Καλώδιο J1VV-U 3Χ2,5mm2 ( NYY) | m | 400 |  |  |
| 35 | Καλώδιο J1VV-U 3Χ4 mm2 ( NYY) | m | 300 |  |  |
| 36 | Καλώδιο J1VV-U 3Χ10 mm2 ( NYY) | m | 300 |  |  |
| 37 | Καλώδιο J1VV-U 5Χ1,5mm2 ( NYY) | m | 200 |  |  |
| 38 | Καλώδιο J1VV-U 5Χ2,5mm2 ( NYY) | m | 400 |  |  |
| 39 | Καλώδιο J1VV-U 5Χ4 mm2 ( NYY) | m | 400 |  |  |
| 40 | Καλώδιο J1VV-U 5Χ6 mm2 ( NYY) | m | 200 |  |  |
| 41 | Καλώδιο J1VV-R 5Χ10 mm2 ( NYY) μονοκόματο | m | 200 |  |  |
| 42 | Καλώδιο J1VV-R 5Χ16 mm2 ( NYY) μονοκόματο | m | 150 |  |  |
| 43 | Καλώδιο multi (τύπου JZ ή Allflex) 18Χ2,5 mm2 μονοκόματο | m | 200 |  |  |
| 44 | Καλώδιο H07V-U 1X1,5mm2 μαύρο, μονόκλωνο (ΝΥΑ) | m | 200 |  |  |
| 45 | Καλώδιο H07V-U 1X1,5mm2 μπλε, μονόκλωνο (ΝΥΑ) | m | 200 |  |  |
| 46 | Καλώδιο H07V-U 1X1,5mm2 κίτρινο, μονόκλωνο (ΝΥΑ) | m | 200 |  |  |
| 47 | Καλώδιο H07V-U 1X2,5mm2 μαύρο, μονόκλωνο (ΝΥΑ) | m | 300 |  |  |
| 48 | Καλώδιο H07V-U 1X2,5mm2 μπλε, μονόκλωνο (ΝΥΑ) | m | 300 |  |  |
| 49 | Καλώδιο H07V-U 1X2,5mm2 κίτρινο, μονόκλωνο (ΝΥΑ) | m | 300 |  |  |
| 50 | Καλώδιο H07V-R 1X10 mm2 μαύρο, πολύκλωνο (ΝΥΑ) | m | 100 |  |  |
| 51 | Καλώδιο H07V-R 1X10 mm2 μπλε, πολύκλωνο (ΝΥΑ) | m | 100 |  |  |
| 52 | Καλώδιο H07V-R 1X10 mm2 κίτρινο, πολύκλωνο (ΝΥΑ) | m | 100 |  |  |
| 53 | Καλώδιο H07V-R 1X25mm2 μαύρο, πολύκλωνο (ΝΥΑ) | m | 100 |  |  |
| 54 | Καλώδιο H07V-R 1X35mm2 μαύρο, πολύκλωνο (ΝΥΑ) | m | 100 |  |  |
| 55 | Καλώδιο H07V-R 1X50mm2 μαύρο, πολύκλωνο (ΝΥΑ) | m | 100 |  |  |
| 56 | Καλώδιο H07V-Κ 1X16mm2 μαύρο (ΝΥΑF) | m | 100 |  |  |
| 57 | Καλώδιο πλακέ (NYIFY-O) 2Χ1,50 mm2 | m | 300 |  |  |
| 58 | Καλώδιο πλακέ (NYIFY-J) 3Χ2,50 mm2 | m | 300 |  |  |
| 59 | Καλώδιο τηλεφωνικό στρόγγυλο 4X1X0,6 (2 ζευγών) | m | 200 |  |  |
| 60 | Καλώδιο τηλεφωνικό πλακέ εύκαμπτο 4Χ1Χ0,12 (2 ζευγών) | m | 500 |  |  |
| 61 | Καλώδιο FTP (με επένδυση), CAT 5e, εξωτερικής χρήσης, 4 ζευγών | m | 200 |  |  |
| 62 | Καλώδιο UTP, PVC, CAT 5e, 4 ζευγών | m | 600 |  |  |
| 63 | Καλώδιο μαύρο, πλακέ, καουτσούκ, 2Χ1,5mm, με στεγανά ντουι Ε27 ανά 1m, IP44. | m | 300 |  |  |
| 64 | Καλώδιο μαύρο, πλακέ, καουτσούκ, 2Χ1,5mm, με στεγανά ντουι Ε27 ανά 15cm, IP44. | m | 200 |  |  |
| 65 | Αυτοματάκια ράγας C ή Κ 6Α | τεμ. | 20 |  |  |
| 66 | Αυτοματάκια ράγας C ή Κ 16Α | τεμ. | 30 |  |  |
| 67 | Διακόπτες ράγας 3Χ20 Α | τεμ. | 10 |  |  |
| 68 | Διακόπτες ράγας 3Χ32 Α | τεμ. | 10 |  |  |
| 69 | Διακόπτες ράγας 3Χ40 Α | τεμ. | 20 |  |  |
| 70 | Διακόπτες ράγας 3Χ63 Α | τεμ. | 10 |  |  |
| 71 | Σετ βάση+κάλυμμα για ασφάλειες ΝΕΟΖΕD έως 3X16Α | τεμ. | 20 |  |  |
| 72 | Ασφάλειες τήξεως NEOZED - φυσίγγια 10 Α | τεμ. | 100 |  |  |
| 73 | Ασφάλειες τήξεως NEOZED - φυσίγγια 16 Α | τεμ. | 100 |  |  |
| 74 | Ασφάλειες τήξεως NEOZED - φυσίγγια 80 Α | τεμ. | 10 |  |  |
| 75 | Ασφάλειες τήξεως NEOZED - φυσίγγια 100 Α | τεμ. | 10 |  |  |
| 76 | Φυσίγγια μαχαιρωτών ασφαλειών NΗ 00C 63 Α, 500V - 120KA | τεμ. | 10 |  |  |
| 77 | Φυσίγγια μαχαιρωτών ασφαλειών NΗ 00C 100 Α, 500V - 120KA | τεμ. | 10 |  |  |
| 78 | Φυσίγγια μαχαιρωτών ασφαλειών NH1 125 Α, 500V - 120KA | τεμ. | 10 |  |  |
| 79 | Φυσίγγια μαχαιρωτών ασφαλειών NH1 160 Α, 500V - 120KA | τεμ. | 5 |  |  |
| 80 | Φυσίγγια μαχαιρωτών ασφαλειών NH1 200 Α, 500V - 120KA | τεμ. | 5 |  |  |
| 81 | Πρίζες σούκο εξωτερικές (επίτοιχες) ανθυγρές (με καπάκι) | τεμ. | 50 |  |  |
| 82 | Διακόπτες χωνευτοί κομιτατέρ | τεμ. | 40 |  |  |
| 83 | Διακόπτες χωνευτοί απλοί (ενός πλήκτρου) A/R ακραίοι | τεμ. | 18 |  |  |
| 84 | Διακόπτες εξωτερικοί (επίτοιχοι) απλοί (ενός πλήκτρου) | τεμ. | 40 |  |  |
| 85 | Διακόπτες εξωτερικοί (επίτοιχοι) απλοί (ενός πλήκτρου) A/R | τεμ. | 40 |  |  |
| 86 | Μπουτόν κουδουνιών, επίτοιχα, τετράγωνα | τεμ. | 20 |  |  |
| 87 | Φις σούκο βακελίτη, αρσενικό, λευκό | τεμ. | 20 |  |  |
| 88 | Φις σούκο καουτσούκ, αρσενικό | τεμ. | 40 |  |  |
| 89 | Πρίζες εξωτερικές (επίτοιχες) τηλεφώνου (RJ11) | τεμ. | 40 |  |  |
| 90 | Πρίζες εξωτερικές (επίτοιχες) δικτύου (DATA) διπλές (2XRJ45) | τεμ. | 50 |  |  |
| 91 | Αυτόματοι διακόπτες διαρροής μονοφασικοί (διπολικοί), AC, ον. ένταση 40Α, ευαισθησία 30mΑ | τεμ. | 20 |  |  |
| 92 | Αυτόματοι διακόπτες διαρροής τριφασικοί (τετραπολικοί), AC, ον. ένταση 40Α, ευαισθησία 30mΑ | τεμ. | 15 |  |  |
| 93 | Αυτόματοι διακόπτες διαρροής τριφασικοί (τετραπολικοί), AC, ον. ένταση 63Α, ευαισθησία 30mΑ | τεμ. | 5 |  |  |
| 94 | Χρονοδιακόπτες ράγας, αναλογικοί, ημερήσιοι, με βήμα 15' η 30' , με εφεδρεία | τεμ. | 15 |  |  |
| 95 | Φωτοκύτταρα ημέρας-νύχτας, στεγανά (IP44 τουλ.) με λάμα στερέωσης | τεμ. | 20 |  |  |
| 96 | Ρελέ ράγας, 4 επαφών (4Ρ), 2Χ25Α, 230V | τεμ. | 15 |  |  |
| 97 | Ρελέ θερμοσυσσωρευτών, 4 επαφών (4Ρ), 2Χ40Α, 230V | τεμ. | 15 |  |  |
| 98 | Αυτόματοι κλιμακοστασίου, ράγας, 230V, 16A, 4 επαφών (σύνδεση με 3 ή 4 καλώδια), με χρόνο λειτουργίας 0,5-7min τουλάχιστον, με χειροκίνητο επιλογέα δυο θέσεων (αυτόματος - πάντα αναμμένος) | τεμ. | 5 |  |  |
| 99 | Θερμοστάτες χώρου, αναλογικοί, 230V, τριών επαφών, με ρυθμιστή επιθυμητής θερμοκρασίας (έως 300C τουλ.), διακόπτη ON-OFF, και λυχνία ένδειξης λειτουργίας | τεμ. | 5 |  |  |
| 100 | Εκκινητές (πυροδοτήρες) ηλεκτρονικοί για φωτ. Νατρίου 70 - 400 W | τεμ. | 120 |  |  |
| 101 | Εκκινητές (starter) για λάμπες φθορίου 4 – 22 W | τεμ. | 100 |  |  |
| 102 | Μετασχηματιστές φθορίου (ballast) 1Χ36W, 2X18W | τεμ. | 50 |  |  |
| 103 | Μετασχηματιστές φθορίου (ballast) 1Χ58W | τεμ. | 15 |  |  |
| 104 | Μετασχηματιστές φθορίου (ballast) 1Χ26W (για φωτιστικά PL) | τεμ. | 15 |  |  |
| 105 | Μετασχηματιστές για φωτιστικά Ατμών Υδραργύρου 250W τύπου ΔΕΗ | τεμ. | 20 |  |  |
| 106 | Μετασχηματιστές για φωτιστικά Νατρίου 70W τύπου ΔΕΗ | τεμ. | 20 |  |  |
| 107 | Μετασχηματιστές για φωτιστικά Νατρίου 100W τύπου ΔΕΗ | τεμ. | 30 |  |  |
| 108 | Μετασχηματιστές για προβολείς Νατρίου 400W | τεμ. | 15 |  |  |
| 109 | Δεματικά καλωδίων (tie wraps) 200Χ3,6 mm, λευκά | τεμ. | 1000 |  |  |
| 110 | Δεματικά καλωδίων (tie wraps) 250Χ4,8 mm, λευκά | τεμ. | 1000 |  |  |
| 111 | Δεματικά καλωδίων (tie wraps) 310Χ4,8 mm, λευκά | τεμ. | 1000 |  |  |
| 112 | Δεματικά καλωδίων (tie wraps) 450Χ7,8 mm, μαύρα | τεμ. | 1000 |  |  |
| 113 | Κλέμες ηλεκτρολογικές 10mm2 (δωδεκάδες) | τεμ. | 50 |  |  |
| 114 | Κλέμες ηλεκτρολογικές 16mm2 (δωδεκάδες) | τεμ. | 50 |  |  |
| 115 | Κυπαρισσάκια 16 mm2 | τεμ. | 50 |  |  |
| 116 | Μπουάτ εξωτερικά,στεγανά, 100X100X0,70mm με καπάκι και τάπες | τεμ. | 20 |  |  |
| 117 | Ντουί πορσελάνης για εξωτερικά φωτιστικά, Ε40, διαιρούμενο (μπλαφόν), τύπου ΔΕΗ | τεμ. | 50 |  |  |
| 118 | Ντουί βακελίτη, Ε27, διαιρούμενο, σπείρωμα 1/8΄΄ | τεμ. | 50 |  |  |
| 119 | Πίνακες μιας (1) σειράς, πλαστικοί, χωνευτοί, με πόρτα, 12 mod | τεμ. | 5 |  |  |
| 120 | Πίνακες μίας (1) σειράς, πλαστικοί, επίτοιχοι, με πόρτα, 4 mod | τεμ. | 5 |  |  |
| 121 | Μπαλαντέζα πλαστική (καρούλι), με καλώδιο 3Χ2,5 mm2, 25m | τεμ. | 5 |  |  |
| 122 | Ταινίες μονωτικές λευκές | τεμ. | 50 |  |  |
| 123 | Ταινίες μονωτικές μαύρες | τεμ. | 50 |  |  |
| 124 | Μεταλλική ταινία (τσέρκι), πλακέ, πλάτος 12mm, μήκος 30m, για χρήση σε τανυστήρα | τεμ. | 3 |  |  |
| 125 | Λαστιχοταινία τύπου 23 BULK 3Μ (19mmΧ9,15mm) | τεμ. | 5 |  |  |
| 126 | Σιλικόνη σφραγιστική,γενικής χρήσης,διαφανής,σε φύσιγγες των 280ml | τεμ. | 15 |  |  |
| 127 | Αντισκωριακό σπρέυ, σε φιαλίδιο τουλάχιστον 200 ml | τεμ. | 8 |  |  |
| 128 | Σωλήνες τύπου Heliflex Φ12 | m | 100 |  |  |
| 129 | Σωλήνες τύπου Heliflex Φ16 | m | 100 |  |  |
| 130 | Σωλήνες τύπου Heliflex Φ32 | m | 100 |  |  |
| 131 | Κανάλι όδευσης καλωδίων τοίχου, πλαστικό, λευκό, αυτοκόλλητο, με καπάκι, πλάτος 25mm, ύψος 25mm και μήκος 2m | τεμ. | 200 |  |  |
| 132 | Κανάλι όδευσης καλωδίων τοίχου, πλαστικό, λευκό, αυτοκόλλητο, με καπάκι, πλάτος 40mm, ύψος 25mm και μήκος 2m | τεμ. | 50 |  |  |
| 133 | Κανάλι όδευσης καλωδίων δαπέδου, πλαστικό, γκρι, αυτοκόλλητο, με οβαλ καπάκι, πλάτος 50mm, μεγ. ύψος 12mm και μήκος 2m | τεμ. | 100 |  |  |
| 134 | Κανάλι όδευσης καλωδίων δαπέδου, πλαστικό, γκρι, αυτοκόλλητο, με οβαλ καπάκι, πλάτος 65mm, μεγ. ύψος 18mm και μήκος 2m | τεμ. | 50 |  |  |
| 135 | Σωλήνας σπιράλ τακτοποίησης καλωδίων (spiral coiled tube), πλαστικός, διαμέτρου 20mm, άσπρος, γκρι ή ασημί | m | 60 |  |  |
| 136 | Ατσαλίνα πλαστική, Φ3mm, 10m | τεμ. | 4 |  |  |
| 137 | Ατσαλίνα μεταλλική, πλακέ, 10m | τεμ. | 4 |  |  |
| 138 | Μεταλλικό στήριγμα "ωμέγα", Φ22 | τεμ. | 30 |  |  |
| 139 | Μεταλλικό στήριγμα "ωμέγα", Φ28 | τεμ. | 30 |  |  |
| 140 | Μεταλλικό στήριγμα "ωμέγα", Φ32 | τεμ. | 30 |  |  |
| 141 | Λουκέτα 50mm μπρούτζινα (χρυσά) με κοινό κλειδί (πασπαρτού) | τεμ. | 70 |  |  |
| 142 | Κουδούνι alarm (διαλείμματος), κόκκινο, 230V, διαμέτρου περ. 24cm | τεμ. | 10 |  |  |
| 143 | Φωτιστικά σώματα, πλαστικά, στρόγγυλα, τύπου πλαφονιέρα, Φ30 | τεμ. | 15 |  |  |
| 144 | Φωτιστικά σώματα εξωτερικού φωτισμού, τύπου βραχίονα (ΔΕΗ), για λαμπτήρες Ατμών Υδραργύρου 125W υψηλής πιέσεως | τεμ. | 10 |  |  |
| 145 | Φωτιστικά σώματα εξωτερικού φωτισμού, τύπου βραχίονα (ΔΕΗ), για λαμπτήρες Ατμών Υδραργύρου 250W υψηλής πιέσεως | τεμ. | 20 |  |  |
| 146 | Βραχίονες στήριξης (Φ40) για φωτιστικά τύπου ΔΕΗ | τεμ. | 30 |  |  |
| 147 | Γλόμποι polycarbonate, γαλακτόχρωμοι, άθραυστοι, Φ30, διάμετρος βάσης (εσ./ εξ.) 11,5 / 14 cm | τεμ. | 40 |  |  |
| 148 | Γλόμποι polycarbonate, γαλακτόχρωμοι, άθραυστοι, Φ40, διάμετρος βάσης (εσ./ εξ.) 14,5 / 18 cm | τεμ. | 50 |  |  |
| 149 | Κυάθια πλαστικά, διαφανή, κωνικά, για φωτιστικά παραδοσιακά τύπου ''πυροφάνι'', διάμετρος βάσης: 24cm, ύψος: περ. 24cm | τεμ. | 50 |  |  |
| 150 | Διαφανής φωτοσωλήνας μονοκάναλος από PVC με παρελκόμενα ανα 100 m: α) 10 τεμ. ενδιάμεσο φις για σύνδεση δύο σωλήνων, β) 10 τεμ. θερμοσυστελλόμενο στεγανοποιητικό φιλμ σύνδεσης, γ) 10 τεμ. τερματικό κάλυμα (τάπα), δ) 5 τεμ. φις σύνδεσης - παροχής ρεύματος, με καλώδιο | m | 300 |  |  |
| 151 | Κίτρινος φωτοσωλήνας μονοκάναλος από PVC με παρελκόμενα ανα 100 m: α) 10 τεμ. ενδιάμεσο φις για σύνδεση δύο σωλήνων, β) 10 τεμ. θερμοσυστελλόμενο στεγανοποιητικό φιλμ σύνδεσης, γ) 10 τεμ. τερματικό κάλυμα (τάπα), δ) 5 τεμ. φις σύνδεσης - παροχής ρεύματος, με καλώδιο | m | 300 |  |  |
| 152 | Πράσινος φωτοσωλήνας μονοκάναλος από PVC με παρελκόμενα ανα 100 m: α) 10 τεμ. ενδιάμεσο φις για σύνδεση δύο σωλήνων, β) 10 τεμ. θερμοσυστελλόμενο στεγανοποιητικό φιλμ σύνδεσης, γ) 10 τεμ. τερματικό κάλυμα (τάπα), δ) 5 τεμ. φις σύνδεσης - παροχής ρεύματος, με καλώδιο | m | 100 |  |  |
| 153 | Κόκκινος φωτοσωλήνας μονοκάναλος από PVC με παρελκόμενα ανα 100 m: α) 10 τεμ. ενδιάμεσο φις για σύνδεση δύο σωλήνων, β) 10 τεμ. θερμοσυστελλόμενο στεγανοποιητικό φιλμ σύνδεσης, γ) 10 τεμ. τερματικό κάλυμα (τάπα), δ) 5 τεμ. φις σύνδεσης - παροχής ρεύματος, με καλώδιο | m | 100 |  |  |
| 154 | 100 μικρολαμπάκια διαφανή, σε καλώδιο (κορδόνι) τύπου καουτσούκ, πράσινο, επεκτεινόμενο, 10m (για εορταστικό διάκοσμο) | τεμ. | 54 |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. (23%) |  |  |  |  |  |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως):........................................................................................ευρώ

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα,Υπογραφή)