| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | “Ετήσια συντήρηση λεβητοστασίων και εσωτερικών δικτύων Φυσικού Αερίου των κτιρίων του ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ περιόδου 2016- 2017” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.600,00 Ευρώ |
| --- | --- |

### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο τιμολόγιο προσφοράς θα συμπληρωθεί μόνο το κόστος της ετήσιας συντήρησης ανά λεβητοστάσιο που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και περιλαμβάνει όλες τις τακτικές και έκτακτες εργασίες συντηρήσεων και επισκευών όπως αναλυτικά περιγράφονται στη μελέτη για τις  αρμοδιότητες του συντηρητή. Το κόστος των ανταλλακτικών – υλικών και των πρόσθετων συντηρήσεων που μπορεί να χρειαστούν είναι καθορισμένο στον ενδεικτικό προϋπολογισμό (713,82 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.) και προστίθεται στη προσφορά. Από το ποσό αυτό θα καλυφθούν μόνο όσα ανταλλακτικά – υλικά χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ετήσιας συντήρησης και τυχόν πρόσθετων συντηρήσεων.

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Μονάδα | Ποσοτ. | Τιμή Μον. | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ετήσια συντήρηση λεβητοστασίου |  |  |  |  |
| 1 | Επίτοιχος λέβητας αερίου | Τεμ | 1 |  |  |
| 2 | Λέβητας ισχύος 36-79 Mcal/h πετρελαίου | Τεμ | 4 |  |  |
| 3 | Λέβητας ισχύος 36-79 Mcal/h αερίου | Τεμ | 1 |  |  |
| 4 | Λέβητας ισχύος 80-199 Mcal/h πετρελαίου | Τεμ | 3 |  |  |
| 5 | Πρόσθετες συντηρήσεις, ανταλλακτικά. | Κατ’ αποκοπή |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α. 23%: |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |  |  |

Κορδελιό- Εύοσμος,    ……………………….

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ