| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ###### ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |  | ‘’Ετήσια συντήρηση συστημάτων και μηχανημάτων κλιματισμού Δημοτικών κτιρίων Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου’’ |
| --- | --- | --- | --- |
| # Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληρ.: Τηλέφωνο : Αριθ. Fax. : | # Μαιάνδρου 98 562 24 – Εύοσμος Καραμιχαήλ Χ. 2310-559253 2310-774544 |  | Αριθ. Μελ.: 140/2016 Προϋπολογισμού: 24.672,28 ΕΥΡΩ |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η συμπλήρωση του παρακάτω τιμολογίου προσφοράς είναι υποχρεωτική (επί ποινή αποκλεισμού) για όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

Το κόστος των απολογιστικών εργασιών είναι καθορισμένο στον ενδεικτικό προϋπολογισμό (2.300,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.) και δεν επιδέχεται έκπτωση.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  |  |  | Μονάδα | Ποσότητα | Συντηρήσεις | Τιμή/Μ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μονάδων τοίχου διαιρούμενου τύπου |  |  |  | Τεμάχιο | 144 | 2 |  |  |
| 2 | Ετήσια συντήρηση FAN-COILS UNITS |  |  |  | Τεμάχιο | 57 | 2 |  |  |
| 3 | Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μεγάλων μονάδων (κασέτες, ντουλάπες, καναλάτα, οροφής) διαιρούμενου τύπου |  |  |  | Τεμάχιο | 28 | 2 |  |  |
| 4 | Ετήσια συντήρηση αερόψυκτων ψυκτών και των παρελκομένων τους |  |  |  | Τεμάχιο | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Ετήσια συντήρηση αντλίας θερμότητας τύπου PACKAGED |  |  |  | Τεμάχιο | 1 | 2 |  |  |
| 6 | Ετήσια συντήρηση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας |  |  |  | Τεμάχιο | 3 | 2 |  |  |
| 7 | Ετήσια συντήρηση συστημάτων κεντρικού εξαερισμού και απορροφητήρων |  |  |  | Κατ’ αποκοπή | 1 | 2 |  |  |
| 8 | Επισκευή ψύκτη Πολιτιστικού Κέντρου |  |  |  | Κατ’ αποκοπή | 1 |  |  |  |
| 9 | Αποξήλωση, μεταφορά και τοποθέτηση του συστήματος κλιματισμού ΚΕΠ Μ. Ασίας |  |  |  | Κατ’ αποκοπή | 1 |  |  |  |
| 10 | Αποξήλωση, μεταφορά και τοποθέτηση του συστήματος αερισμού ΚΕΠ Μ. Ασίας |  |  |  | Κατ’ αποκοπή | 1 |  |  |  |
| 11 | Απολογιστικές Εργασίες (ανταλλακτικά, μεταφορές κλιματιστικών, άλλες εργασίες κλπ) |  |  |  | Κατ’ αποκοπή |  |  |  | 2.300,00 |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Φ.Π.Α.24%: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |  |  |

Ολογράφως …………………………………………………………………………………………

-Ο- ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ