| ΜΕΛΕΤΗ: | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ» |
| --- | --- |
| Αρ. Μελέτης: | 135/2016 |
| Αρ. Πρωτ.: | 25121/2016 |
| Προϋπολογισμός: | 10.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α. 24%) |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ - ΤΥΠΟΣ | Πιστοποιητικό ISO | Δήλωση συμμόρφωσης CE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτιστικό ασφαλείας |  |  |  |  |
| 2 | Πίνακας πυρανίχνευσης |  |  |  |  |
| 3 | Ανιχνευτής καπνού |  |  |  |  |
| 4 | Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής |  |  |  |  |
| 5 | Φαροσειρήνα |  |  |  |  |
| 6 | Αγγελτήρας πυρκαγιάς (μπουτόν συναγερμού) |  |  |  |  |
| 7 | Πλήρες αυτόματο – χειροκίνητο σύστημα κατάσβεσης ξηρής σκόνης (ολικής κατάκλισης) Pa25Kg | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ - ΤΥΠΟΣ | Πιστοποιητικό ISO | Δήλωση συμμόρφωσης CE |
| 7.1 | Ανιχνευτής καπνού |  |  |  |  |
| 7.2 | Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής |  |  |  |  |
| 7.3 | Πυροσβεστήρας ολικής κατάκλισης |  |  |  |  |
| 7.4 | Κομβίο χειροκίνητης (ενεργοποίησης – ακύρωσης) λειτουργίας |  |  |  |  |
| 7.5 | Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης – κατάσβεσης |  |  |  |  |
| 7.6 | Πυροκροτητής |  |  |  |  |
| 7.7 | Χειροκίνητη βάνα (κλείστρο) |  |  |  |  |
| 7.8 | Κεφαλή ολικής κατάκλισης |  |  |  |  |
| 7.9 | Σωλήνες |  |  |  |  |
| 7.10 | Φαροσειρήνα |  |  |  |  |
| 7.11 | Καλωδιώσεις |  |  |  |  |

| 8 | Πλήρες αυτόματο – χειροκίνητο σύστημα κατάσβεσης ξηρής σκόνης (ολικής κατάκλισης) Pa12Kg | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ - ΤΥΠΟΣ | Πιστοποιητικό ISO | Δήλωση συμμόρφωσης CE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Ανιχνευτής καπνού |  |  |  |  |
| 8.2 | Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής |  |  |  |  |
| 8.3 | Πυροσβεστήρας ολικής κατάκλισης |  |  |  |  |
| 8.4 | Κομβίο χειροκίνητης (ενεργοποίησης – ακύρωσης) λειτουργίας |  |  |  |  |
| 8.5 | Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης – κατάσβεσης |  |  |  |  |
| 8.6 | Πυροκροτητής |  |  |  |  |
| 8.7 | Χειροκίνητη βάνα (κλείστρο) |  |  |  |  |
| 8.8 | Κεφαλή ολικής κατάκλισης |  |  |  |  |
| 8.9 | Σωλήνες |  |  |  |  |
| 8.10 | Φαροσειρήνα |  |  |  |  |
| 8.11 | Καλωδιώσεις |  |  |  |  |
| 9 | Πυροσβεστική φωλιά (απλή) |  |  |  |  |
| 10 | Πυροσβεστήρας φορητός Pa 6Kg |  |  |  |  |
| 11 | Πυροσβεστήρας φορητός CO2 5Kg |  |  |  |  |

Εύοσμος………./……../……..

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)