| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ 2016 ΑΡ. ΜΕΛ.: 165/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.790,42 € |
| --- | --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αυτόματοι διακόπτες διαρροής μονοφασικοί (διπολικοί), AC, ον. ένταση 40Α, ευαισθησία 30mΑ | τεμ. | 10 |  |  |
| 2 | Αυτόματοι διακόπτες διαρροής τριφασικοί (τετραπολικοί), AC, ον. ένταση 40Α, ευαισθησία 30mΑ | τεμ. | 20 |  |  |
| 3 | Αυτοματάκια ράγας C ή Κ 10Α | τεμ. | 10 |  |  |
| 4 | Αυτοματάκια ράγας C ή Κ 16Α | τεμ. | 25 |  |  |
| 5 | Κανάλι όδευσης καλωδίων τοίχου, πλαστικό, λευκό, αυτοκόλλητο, με καπάκι, πλάτος 25mm, ύψος 25mm και μήκος 2m | τεμ. | 50 |  |  |
| 6 | Κανάλι όδευσης καλωδίων τοίχου, πλαστικό, λευκό, αυτοκόλλητο, με καπάκι, πλάτος 40mm, ύψος 25mm και μήκος 2m | τεμ. | 100 |  |  |
| 7 | Κανάλι όδευσης καλωδίων δαπέδου, πλαστικό, γκρι, αυτοκόλλητο, με οβαλ καπάκι, πλάτος 50mm, μεγ. ύψος 12mm και μήκος 2m | τεμ. | 50 |  |  |
| 8 | Κανάλι όδευσης καλωδίων δαπέδου, πλαστικό, γκρι, αυτοκόλλητο, με οβαλ καπάκι, πλάτος 65mm, μεγ. ύψος 18mm και μήκος 2m | τεμ. | 100 |  |  |
| 9 | Σωλήνας σπιράλ τακτοποίησης καλωδίων (spiral coiled tube), πλαστικός, διαμέτρου 20mm, άσπρος, γκρι ή ασημί | m | 150 |  |  |
| 10 | Πρίζες σούκο χωνευτές απλές, λευκές, 16Α | τεμ. | 20 |  |  |
| 11 | Πρίζες σούκο εξωτερικές (επίτοιχες) ανθυγρές (με καπάκι),λευκές, 16Α | τεμ. | 20 |  |  |
| 12 | Πολύπριζα(4-7 πρίζες σούκο), 16Α, με καλώδιο εύκαμπτο min 3Χ1mm2 και 1,5 m μήκος, φις σούκο αρσενικό, ανοιγόμενα (με βίδες, όχι πρεσσαριστά) | τεμ. | 50 |  |  |
| 13 | Καλώδιο H05VV-F 3Χ1,5mm2 (εύκαμπτο) | m | 300 |  |  |
| 14 | Καλώδιο H05VV-F 3Χ2,5mm2 (εύκαμπτο) | m | 300 |  |  |
| 15 | Καλώδιο δικτύου UTP, CAT 6, 4 ζευγών | m | 610 |  |  |
| 16 | Δεματικά καλωδίων (tie wraps) 200Χ3,6 mm, λευκά | τεμ. | 1000 |  |  |
| 17 | Δεματικά καλωδίων (tie wraps) 250Χ4,8 mm, λευκά | τεμ. | 1000 |  |  |
| 18 | Δεματικά καλωδίων (tie wraps) 300Χ4,8 mm, λευκά | τεμ. | 1000 |  |  |
| 19 | Φωτιστικά ασφαλείας, 230V, εσωτερικού χώρου, επίτοιχα, λευκά, μήκος περ. 250mm, με διαφανές πλαστικό καπάκι. Με λάμπα φθορισμού Τ5 6W ή 8W. Μπαταρία Ni-Cd 2,4V με χρόνο φόρτισης max 24h και min αυτονομία 90min. Με πλήκτρο ελέγχου (test), ενδεικτικό led φόρτισης μπαταρίας, αυτοκόλλητα σήμανσης (EXIT, βελάκια κλπ) και υλικά στερέωσης. | τεμ. | 25 |  |  |
| 20 | Τηλεφωνικές συσκευές, αναλογικές, επιτραπέζιες (με πληκτρολόγιο όχι στο ακουστικό), με ψηφιακή οθόνη (χωρίς απαίτηση μπαταριών), με αναγνώριση κλήσης | τεμ. | 10 |  |  |
| 21 | Λάμπες φθορισμού επιμήκεις 0,60m, T8, G13, 18W, 2700o Κ - 3000o Κ - 4000o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης: A ή B | τεμ. | 100 |  |  |
| 22 | Λάμπες φθορισμού επιμήκεις 1,20m, T8, G13, 36W, 2700o Κ - 3000o Κ - 4000o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης: A ή B | τεμ. | 100 |  |  |
| 23 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για λαμπτήρες φθορισμού Τ8, 1Χ36W, 2X18W | τεμ. | 30 |  |  |
| 24 | Εκκινητές (starter) για λαμπτήρες φθορισμού 4 – 22 W | τεμ. | 100 |  |  |
| 25 | Εκκινητές (starter) για λαμπτήρες φθορισμού 4 – 65 W | τεμ. | 100 |  |  |
| 26 | Σιλικόνη σφραγιστική,γενικής χρήσης,διαφανής,σε φύσιγγες των 280ml | τεμ. | 20 |  |  |
| 27 | Πιστόλι σιλικόνης (βαρέως τύπου) | τεμ. | 4 |  |  |
| 28 | Πένσα καλωδίων βαρέας μόνωσης : Για τάση AC έως 1000V, λαβές ελεγμένες κατά VDE με μόνωση σύμφωνα με το IEC 900, DIN EN 60900, λεπίδες κοπής σκληρυμένες στους 60-64 HRC, μήκος 180mm. | τεμ. | 16 |  |  |
| 29 | Μυτοτσίμπιδο καλωδίων βαρέας μόνωσης :Στρογγυλοεπίπεδο, για τάση AC έως 1000V, λαβές ελεγμένες κατά VDE με μόνωση σύμφωνα με το IEC 900, DIN EN 60900, μήκος 160mm – 170mm. | τεμ. | 16 |  |  |
| 30 | Πλαγιοκόφτης καλωδίων βαρέας μόνωσης : Για τάση AC έως 1000V, λαβές ελεγμένες κατά VDE με μόνωση σύμφωνα με το IEC 900, DIN EN 60900, λεπίδες κοπής σκληρυμένες στους 62-64 HRC, μήκος 160mm – 170mm. | τεμ. | 16 |  |  |
| 31 | Απογυμνωτής (γδάρτης) καλωδίων : Με μαχαίρι και αγκιστρωτή λάμα με προστατευτικό κάλυμμα, με περίβλημα από συνθετικό υλικό, ανθεκτικό στην κρούση, για την απογύμνωση στρογγυλών καλωδίων με μόνωση από PVC, λάστιχο, σιλικόνη, PTFE, με διάμετρο 8-28 mm τουλ., με βίδα ρύθμισης του βάθους απογύμνωσης, αλλαγή από κυκλική σε κατά μήκος κοπή, περιστρέφοντας το σώμα του απογυμνωτή, ελικοειδής κοπή για την αφαίρεση ενδιάμεσων τμημάτων, με αυτομπλοκαριζόμενο σύστημα συγκράτησης του καλωδίου, με αντικαθιστούμενη λάμα. | τεμ. | 16 |  |  |
| 32 | Κατσαβίδια δοκιμαστικά μικρά : Μήκους 140mm, για τάση από 100 έως 500V. | τεμ. | 16 |  |  |
| 33 | Κατσαβίδια δοκιμαστικά μεγάλα : Μήκους 170mm, για τάση από 100 έως 500V. | τεμ. | 16 |  |  |
| 34 | Σετ κατσαβιδιών : Για τάση AC έως 1000V κατά IEC 900, DIN EN 60900, λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου – βαναδίου ή εφάμιλλο, να περιέχει τουλάχιστον τα εξής κατσαβίδια: Ίσιο 3.0mm (100mm), ίσιο 3.5 mm (100mm), ίσιο 4.5mm (100-125mm), ίσιο 5.5mm (125mm), ίσιο 6.5mm (150mm), PH0 (60mm), PH1 (80mm), PH2 (100mm), PH3 (150mm), Posidrive PZ1 (80-100mm), PZ2 (100-125mm). | τεμ. | 8 |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |
|  |  | Φ.Π.Α. (24%) |  |  |  |
|  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |

|  | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |
| --- | --- |