| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ## ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Διαφόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών για τη Δ. Ε. Ευόσμου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 134 / 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 64.000,00 € |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λάμπες ηλεκτρονικές, εξοικονόμησης ενέργειας, Ε27, 23W, με πρισματικό κάλυμμα, 6500o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης : A ή B | τεμ. | 1200 |  |  |  |
| 2 | Λάμπες ηλεκτρονικές, εξοικονόμησης ενέργειας, Ε27, 9W, 2700o Κ - 3000o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης : A ή B | τεμ. | 100 |  |  |  |
| 3 | Λάμπες ηλεκτρονικές, εξοικονόμησης ενέργειας, Ε14 (κεράκια), 9W, 2700o Κ - 3000o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης : A ή B | τεμ. | 30 |  |  |  |
| 4 | Λάμπες κλασικές (αχλαδωτές) αλογόνου, Ε27, 52 ή 53 W | τεμ. | 300 |  |  |  |
| 5 | Λάμπες PL, 26W, G24d3 (2 pin), 4000oK-6500oK, μήκος:165-172mm | τεμ. | 50 |  |  |  |
| 6 | Λάμπες κλασικές (αχλαδωτές) LED, E27, 10W, 800 lm τουλάχιστον | τεμ. | 150 |  |  |  |
| 7 | Λαμπάκια σφαιρικά (mini globe) LED, E27, 4W, 320 lm τουλάχιστον | τεμ. | 250 |  |  |  |
| 8 | Λάμπες φθορισμού επιμήκεις 0,60m, T8, G13, 18W, 2700o Κ - 3000o Κ - 4000o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης: A ή B | τεμ. | 600 |  |  |  |
| 9 | Λάμπες φθορισμού επιμήκεις 1,20m, T8, G13, 36W, 2700o Κ - 3000o Κ - 4000o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης: A ή B | τεμ. | 800 |  |  |  |
| 10 | Λάμπες φθορισμού κυκλικές 40W, G10Q | τεμ. | 15 |  |  |  |
| 11 | Λάμπες μικτού φωτισμού, Ε27, 160W | τεμ. | 200 |  |  |  |
| 12 | Λάμπες ατμών υδραργύρου, Υ.Π., αχλαδωτές, Ε27, 125W | τεμ. | 300 |  |  |  |
| 13 | Λάμπες ατμών υδραργύρου, Υ.Π., αχλαδωτές, Ε40, 250W | τεμ. | 150 |  |  |  |
| 14 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., αχλαδωτές, Ε27, 70W, με ενσωματωμένο εκκινητή | τεμ. | 150 |  |  |  |
| 15 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., αχλαδωτές, Ε27, 110W, με ενσωματωμένο εκκινητή | τεμ. | 150 |  |  |  |
| 16 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., αχλαδωτές, Ε40, 150W | τεμ. | 170 |  |  |  |
| 17 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., σωληνωτές, Ε40, 100W | τεμ. | 15 |  |  |  |
| 18 | Λάμπες μεταλλικών αλογονιδίων (ΜΗ), 2 άκρων (Rx7s), 70W | τεμ. | 15 |  |  |  |
| 19 | Λάμπες μεταλλικών αλογονιδίων (ΜΗ), 2 άκρων (Rx7s), 150W | τεμ. | 70 |  |  |  |
| 20 | Λάμπες μεταλλικών αλογονιδίων (ΜΗ), σωληνωτές, Ε40, 250W | τεμ. | 20 |  |  |  |
| 21 | Λάμπες μεταλλικών αλογονιδίων (ΜΗ), σωληνωτές, Ε40, 400W | τεμ. | 30 |  |  |  |
| 22 | Led module τύπου Osram ''Module 85'', κυκλικής μορφής διαμέτρου 5cm, 27W-30W, 2000lm, 30000K-40000K | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 23 | Καλώδιο H05VV-U 3Χ1,5mm2 ( NYM) | m | 300 |  |  |  |
| 24 | Καλώδιο H05VV-F 3Χ1 mm2 (εύκαμπτο) | m | 200 |  |  |  |
| 25 | Καλώδιο H05VV-F 3Χ1,5mm2 (εύκαμπτο) | m | 500 |  |  |  |
| 26 | Καλώδιο H05VV-F 3Χ2,5mm2 (εύκαμπτο) | m | 700 |  |  |  |
| 27 | Καλώδιο H05VV-F 3Χ4 mm2 ( εύκαμπτο) | m | 300 |  |  |  |
| 28 | Καλώδιο J1VV-U 3Χ2,5mm2 ( NYY) | m | 400 |  |  |  |
| 29 | Καλώδιο J1VV-U 3Χ4 mm2 ( NYY) | m | 300 |  |  |  |
| 30 | Καλώδιο J1VV-U 3Χ6 mm2 ( NYY) | m | 200 |  |  |  |
| 31 | Καλώδιο J1VV-U 5Χ2,5mm2 ( NYY) | m | 400 |  |  |  |
| 32 | Καλώδιο J1VV-U 5Χ4 mm2 ( NYY) | m | 300 |  |  |  |
| 33 | Καλώδιο J1VV-U 5Χ6 mm2 ( NYY) | m | 200 |  |  |  |
| 34 | Καλώδιο H07V-Κ 1X10mm2 μαύρο (ΝΥΑF) | m | 100 |  |  |  |
| 35 | Χαλκός πολύκλωνος γυμνός 25 mm2 | m | 200 |  |  |  |
| 36 | Καλώδιο δικτύου UTP, CAT 6, 4 ζευγών | m | 1830 |  |  |  |
| 37 | Καλώδιο δικτύου UTP εξωτερικού χώρου (PET), CAT 6, 4 ζευγών | m | 610 |  |  |  |
| 38 | Αυτοματάκια ράγας C ή Κ 6Α | τεμ. | 40 |  |  |  |
| 39 | Αυτοματάκια ράγας C ή Κ 10Α | τεμ. | 40 |  |  |  |
| 40 | Αυτοματάκια ράγας C ή Κ 16Α | τεμ. | 40 |  |  |  |
| 41 | Ασφάλειες τήξεως NEOZED - φυσίγγια 80 Α | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 42 | Ασφάλειες τήξεως κυλινδρικές, τύπου gG ή gL, 8Χ32, 10Α, 400 VAC | τεμ. | 25 |  |  |  |
| 43 | Πρίζες σούκο χωνευτές απλές, λευκές, 16Α | τεμ. | 50 |  |  |  |
| 44 | Πρίζες σούκο εξωτερικές (επίτοιχες) ανθυγρές (με καπάκι), λευκές, 16Α | τεμ. | 60 |  |  |  |
| 45 | Διακόπτες χωνευτοί διπλοί (κομιτατέρ), λευκοί, 16Α | τεμ. | 40 |  |  |  |
| 46 | Φις σούκο βακελίτη, αρσενικό, λευκό, 16Α | τεμ. | 30 |  |  |  |
| 47 | Φις σούκο καουτσούκ, αρσενικό, μαύρο, 16Α | τεμ. | 30 |  |  |  |
| 48 | Φις σούκο καουτσούκ, θηλυκό, μαύρο, 16Α | τεμ. | 30 |  |  |  |
| 49 | Πολύπριζα(4-7 πρίζες σούκο), 16Α, με καλώδιο εύκαμπτο min 3Χ1mm2 και 1,5 m μήκος, φις σούκο αρσενικό, ανοιγόμενα (με βίδες, όχι πρεσσαριστά) | τεμ. | 60 |  |  |  |
| 50 | Πρίζες εξωτερικές (επίτοιχες) δικτύου (RJ45), CAT 6 | τεμ. | 50 |  |  |  |
| 51 | Πρίζες εξωτερικές (επίτοιχες) δικτύου διπλές (2XRJ45), CAT 6 | τεμ. | 30 |  |  |  |
| 52 | Κλιπς για τηλεφων.καλώδιο, 4 pins (RJ11), συσκευής (όχι ακουστικού) | τεμ. | 100 |  |  |  |
| 53 | Κλιπς για καλώδιο δικτύου, 8 pins (RJ45) | τεμ. | 100 |  |  |  |
| 54 | Αυτόματοι διακόπτες διαρροής μονοφασικοί (διπολικοί), AC, ον. ένταση 40Α, ευαισθησία 30mΑ | τεμ. | 15 |  |  |  |
| 55 | Αυτόματοι διακόπτες διαρροής τριφασικοί (τετραπολικοί), AC, ον. ένταση 40Α, ευαισθησία 30mΑ | τεμ. | 35 |  |  |  |
| 56 | Αυτόματοι διακόπτες διαρροής τριφασικοί (τετραπολικοί), AC, ον. ένταση 63Α, ευαισθησία 30mΑ | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 57 | Χρονοδιακόπτες ράγας, αναλογικοί, ημερήσιοι, με βήμα 15' η 30' , με εφεδρεία | τεμ. | 30 |  |  |  |
| 58 | Χρονοδιακόπτες ράγας, αναλογικοί, εβδομαδιαίοι, με βήμα 2 η 3 ωρών, με εφεδρεία | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 59 | Ρελέ ράγας 2 επαφών (1Ρ), 2Χ20Α ή 2Χ25Α, 230V | τεμ. | 20 |  |  |  |
| 60 | Ρελέ 4 επαφών (3Ρ), 4Χ40Α, 230V | τεμ. | 30 |  |  |  |
| 61 | Τριφασικό ρελέ ισχύος 190A, 90KW, 250-500V AC/DC, τύπου ABB AF 190-30-11 | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 62 | Μηχανική μανδάλωση για ρελέ τύπου ABB AF 190-30-11 (τύπου ABB VM 19) | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 63 | Θερμοστάτες χώρου, αναλογικοί, 230V, τριών επαφών, με ρυθμιστή επιθυμητής θερμοκρασίας (έως 300C τουλ.), διακόπτη ON-OFF, και λυχνία ένδειξης λειτουργίας | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 64 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για λαμπτήρες φθορισμού Τ8, 1Χ36W, 2X18W | τεμ. | 80 |  |  |  |
| 65 | Ηλεκτρονικά ballast για λαμπτήρες φθορισμού Τ8, 2X18W | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 66 | Ηλεκτρονικά ballast για λαμπτήρες φθορισμού Τ8, 2X36W | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 67 | Ballast 1Χ26W για φωτιστικά PL | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 68 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για φωτιστικά Ατμών Υδραργύρου 125W τύπου ΔΕΗ | τεμ. | 70 |  |  |  |
| 69 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για φωτιστικά Ατμών Υδραργύρου 250W τύπου ΔΕΗ | τεμ. | 25 |  |  |  |
| 70 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για φωτιστικά Νατρίου 70W τύπου ΔΕΗ | τεμ. | 30 |  |  |  |
| 71 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για προβολείς Νατρίου 400W | τεμ. | 15 |  |  |  |
| 72 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast αυξομειούμενης έντασης φωτισμού (dimmable), για λαμπτήρες Νατρίου ισχύος 100W (μειούμενης στα 70W), τύπου SCHWABE NAHJ 100/70 -729.5 | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 73 | Power switch ηλεκτρονικοί, με λειτουργία μείωσης ισχύος (dimmer), λαμπτήρων Νατρίου, για dimmable ballast, τύπου BAG electronics NPV 700 -TM05 | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 74 | Εκκινητές (πυροδοτήρες, ignitors) ηλεκτρονικοί, για λαμπτήρες εκκένωσης (Να, MH) 70 - 400 W | τεμ. | 170 |  |  |  |
| 75 | Εκκινητές (starter) για λαμπτήρες φθορισμού 4 – 22 W | τεμ. | 800 |  |  |  |
| 76 | Εκκινητές (starter) για λαμπτήρες φθορισμού 4 – 65 W | τεμ. | 800 |  |  |  |
| 77 | Ντουί πορσελάνης Ε40, πλαφόν, για εξωτερικά φωτιστικά τύπου ΔΕΗ | τεμ. | 40 |  |  |  |
| 78 | Ντουί πορσελάνης Ε40, πλαφόν, με λαμάκι, για προβολείς | τεμ. | 40 |  |  |  |
| 79 | Δεματικά καλωδίων (tie wraps) 200Χ3,6 mm, λευκά | τεμ. | 2000 |  |  |  |
| 80 | Δεματικά καλωδίων (tie wraps) 250Χ4,8 mm, λευκά | τεμ. | 2000 |  |  |  |
| 81 | Δεματικά καλωδίων (tie wraps) 300Χ4,8 mm, λευκά | τεμ. | 2000 |  |  |  |
| 82 | Πίνακες δυο (2) σειρών, μεταλλικοί, χωνευτοί, με πόρτα, 24 mod | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 83 | Πίνακες μιας (1) σειράς, πλαστικοί, χωνευτοί, με πόρτα, 12 mod | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 84 | Πίνακες μίας (1) σειράς, πλαστικοί, επίτοιχοι, με πόρτα, 4 mod | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 85 | Μπαλαντέζα πλαστική (καρούλι), με καλώδιο 3Χ2,5 mm2, 25m | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 86 | Ταινίες μονωτικές λευκές | τεμ. | 100 |  |  |  |
| 87 | Ταινίες μονωτικές μαύρες | τεμ. | 100 |  |  |  |
| 88 | Σιλικόνη σφραγιστική,γενικής χρήσης,διαφανής,σε φύσιγγες των 280ml | τεμ. | 15 |  |  |  |
| 89 | Κανάλι όδευσης καλωδίων τοίχου, πλαστικό, λευκό, αυτοκόλλητο, με καπάκι, πλάτος 25mm, ύψος 25mm και μήκος 2m | τεμ. | 300 |  |  |  |
| 90 | Κανάλι όδευσης καλωδίων τοίχου, πλαστικό, λευκό, αυτοκόλλητο, με καπάκι, πλάτος 40mm, ύψος 25mm και μήκος 2m | τεμ. | 100 |  |  |  |
| 91 | Κανάλι όδευσης καλωδίων τοίχου, πλαστικό, λευκό, με καπάκι, πλάτος 40mm, ύψος 40mm και μήκος 2m | τεμ. | 50 |  |  |  |
| 92 | Κανάλι όδευσης καλωδίων τοίχου, πλαστικό, λευκό, με καπάκι, πλάτος 100mm, ύψος 60mm και μήκος 2m | τεμ. | 50 |  |  |  |
| 93 | Κανάλι όδευσης καλωδίων δαπέδου, πλαστικό, γκρι, αυτοκόλλητο, με οβαλ καπάκι, πλάτος 50mm, μεγ. ύψος 12mm και μήκος 2m | τεμ. | 100 |  |  |  |
| 94 | Κανάλι όδευσης καλωδίων δαπέδου, πλαστικό, γκρι, αυτοκόλλητο, με οβαλ καπάκι, πλάτος 65mm, μεγ. ύψος 18mm και μήκος 2m | τεμ. | 200 |  |  |  |
| 95 | Σωλήνας σπιράλ τακτοποίησης καλωδίων (spiral coiled tube), πλαστικός, διαμέτρου 20mm, άσπρος, γκρι ή ασημί | m | 150 |  |  |  |
| 96 | Ατσαλίνα μεταλλική, πλακέ, 10m | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 97 | Μεταλλικό στήριγμα "ωμέγα", Φ22 | τεμ. | 40 |  |  |  |
| 98 | Μεταλλικό στήριγμα "ωμέγα", Φ28 | τεμ. | 47 |  |  |  |
| 99 | Μεταλλικό στήριγμα "ωμέγα", Φ32 | τεμ. | 40 |  |  |  |
| 100 | Κουδούνι alarm (διαλείμματος), κόκκινο, 230V, διαμέτρου περ. 24cm | τεμ. | 20 |  |  |  |
| 101 | Εξαεριστήρες WC, Φ100 mm, 80 - 100 m3/h | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 102 | Σετ θυροτήλεφωνο με buzzer, μπουτονιέρα 3 θέσεων με ενσωματωμένο μικρόφωνο και θυρομεγάφωνο, και το κατάλληλο τροφοδοτικό (ενδεικτικά: 30W, 6V DC και 12V AC για σύνδεση με ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά) | τεμ. | 7 |  |  |  |
| 103 | Τηλεφωνικές συσκευές, αναλογικές, επιτραπέζιες (με πληκτρολόγιο όχι στο ακουστικό), με ψηφιακή οθόνη (χωρίς απαίτηση μπαταριών), με αναγνώριση κλήσης | τεμ. | 20 |  |  |  |
| 104 | Φωτιστικά ασφαλείας, 230V, εσωτερικού χώρου, επίτοιχα, λευκά, μήκος περ. 250mm, με διαφανές πλαστικό καπάκι. Με λάμπα φθορισμού Τ5 6W ή 8W. Μπαταρία Ni-Cd 2,4V με χρόνο φόρτισης max 24h και min αυτονομία 90min. Με πλήκτρο ελέγχου (test), ενδεικτικό led φόρτισης μπαταρίας, αυτοκόλλητα σήμανσης (EXIT, βελάκια κλπ) και υλικά στερέωσης. | τεμ. | 60 |  |  |  |
| 105 | Φωτιστικά σώματα, πλαστικά, στρόγγυλα, τύπου πλαφονιέρα, Φ30 | τεμ. | 15 |  |  |  |
| 106 | Φωτιστικά σώματα εξωτερικού φωτισμού, τύπου βραχίονα (ΔΕΗ), για λαμπτήρες Ατμών Υδραργύρου 125W υψηλής πιέσεως | τεμ. | 35 |  |  |  |
| 107 | Φωτιστικά σώματα εξωτερικού φωτισμού, τύπου βραχίονα (ΔΕΗ), για λαμπτήρες Ατμών Υδραργύρου 250W υψηλής πιέσεως | τεμ. | 20 |  |  |  |
| 108 | Φωτιστικά σώματα εξωτερικού φωτισμού, τύπου βραχίονα (ΔΕΗ), για λαμπτήρες Νατρίου 150W υψηλής πιέσεως | τεμ. | 30 |  |  |  |
| 109 | Φωτιστικά σώματα εξωτερικού φωτισμού, τύπου βραχίονα (ΔΕΗ), για λαμπτήρες Νατρίου 250W υψηλής πιέσεως | τεμ. | 20 |  |  |  |
| 110 | Βραχίονες στήριξης (Φ40) για φωτιστικά τύπου ΔΕΗ | τεμ. | 30 |  |  |  |
| 111 | Προβολείς τύπου Μεταλλικών Αλογονιδίων (MH), εξωτερικών χώρων, 150W | τεμ. | 25 |  |  |  |
| 112 | Προβολείς τύπου Μεταλλικών Αλογονιδίων (MH), εξωτερικών χώρων, 400W | τεμ. | 15 |  |  |  |
| 113 | Προβολείς τύπου ατμών Νατρίου Υ.Π., εξωτερικών χώρων, 250W | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 114 | Γλόμποι polycarbonate, γαλακτόχρωμοι, άθραυστοι, Φ25, διάμετρος βάσης (εσ./ εξ.) 9,5 / 12 cm | τεμ. | 40 |  |  |  |
| 115 | Γλόμποι polycarbonate, γαλακτόχρωμοι, άθραυστοι, Φ30, διάμετρος βάσης (εσ./ εξ.) 11,5 / 14 cm | τεμ. | 40 |  |  |  |
| 116 | Γλόμποι polycarbonate, γαλακτόχρωμοι, άθραυστοι, Φ40, διάμετρος βάσης (εσ./ εξ.) 14,5 / 18 cm | τεμ. | 40 |  |  |  |
| 117 | Κυάθια πλαστικά, διαφανή, κωνικά, για φωτιστικά παραδοσιακά τύπου ''πυροφάνι'', διάμετρος βάσης: 24cm, ύψος: περ. 24cm | τεμ. | 100 |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. (24%) |  |  |  |  |  |  |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ