| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ## Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ | «Προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα και υλικών κατασκευής εσωτερικού δικτύου φυσικού αερίου στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου» Προϋπολογισμός: 7.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α. 24%) Αριθ. Μελέτης: 217/2017 |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | CPV | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44164310-3 | Μαύρος χαλυβδοσωλήνας βαρέως τύπου 2” | Μέτρο | 6 |  |  |
| 2 | 44164310-3 | Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας βαρέως τύπου 2” | Μέτρο | 13 |  |  |
| 3 | 44164310-3 | Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανιζέ 2” | Τεμάχιο | 2 |  |  |
| 4 | 39340007-0 | Χειροκίνητες σφαιρικές βάνες αερίου 2” | Τεμάχιο | 3 |  |  |
| 5 | 39340007-0 | Ηλεκτροβαλβίδα αερίου 2” (normally closed) | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 6 | 39340007-0 | Φίλτρο αερίου 2” | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 7 |  | Μανόμετρο μικρής κλίμακας (1-600mbar) | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 8 | 44164310-3 | Πλαστικός σωλήνας PVC Φ75 | Μέτρο | 6 |  |  |
| 9 | 39721410-9 | Καυστήρας αερίου 186 KW (160 Mcal/h) (συμπεριλαμβανομένου του gas train) | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 10 | 44165100-5 | Ελαστικός αντικραδασμικός σύνδεσμος 1¼” | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 11 | 38431100-5 | Αυτόνομος ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου με ενσωματωμένη φαροσειρήνα | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 12 | 31219000-4 | Κουτί μεταλλικό διαστάσεων 0,5Χ1 μέτρα | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 13 | 42521000-4 | Καπναγωγός ανοξείδωτος, μονωμένος, διπλού τοιχώματος με θυρίδα καθαρισμού, | Κατ’ αποκοπή | 1 |  |  |
| 14 | 31681410-0 | Ηλεκτρολογικά υλικά στεγανά (αντιεκρηκτικού τύπου) | Κατ’ αποκοπή | 1 |  |  |
| 15 | 45333000-0 | Εργασίες εγκατάστασης μικροϋλικά – αναλώσιμα | Κατ’ αποκοπή | 1 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ