| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | Υπηρεσίες «Έλεγχος – Συντήρηση πυροσβεστήρων Δημοτικών Κτιρίων και Οχημάτων Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου» Προυπολογισμός: 9.424,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α) Αριθ. Μελ.: 216/2017 |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά)

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού 1-2 Kg | Τεμάχια |  | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού 3 Kg | Τεμάχια |  | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 6 Kg | Τεμάχια |  | 350 |  |  |  |  |
| 4 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 12Kg | Τεμάχια |  | 60 |  |  |  |  |
| 5 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής, ολικής κατάκλυσης, 6Kg | Τεμάχια |  | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής, ολικής κατάκλυσης, 12Kg | Τεμάχια |  | 31 |  |  |  |  |
| 7 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης, τροχήλατο, ολικής κατάκλυσης 25Kg | Τεμάχια |  | 15 |  |  |  |  |
| 8 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης, τροχήλατο, ολικής κατάκλυσης 50Kg | Τεμάχια |  | 6 |  |  |  |  |
| 9 | Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 2-3 Kg | Τεμάχια |  | 15 |  |  |  |  |
| 10 | Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 5-6 Kg | Τεμάχια |  | 45 |  |  |  |  |
| 11 | Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 30-45 Kg | Τεμάχια |  | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Έλεγχος – συστημάτων πυρανίχνευσης-ολικής κατάκλυσης και Μ.Υ.Π.Δ. Κατ' αποκοπή |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Απολογιστικές Εργασίες (Κατ' αποκοπή) |  |  |  |  | 1.902,00 |  |  |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |  |  |  |

(Πρέπει να συνοδεύεται από τιμοκατάλογο όπου θα αναγράφονται οι τιμές για αντικατάσταση εξαρτημάτων – υλικού γόμωσης, για τις πρόσθετες εργασίες (επιπλέον του πίνακα IV.1) συντήρησης και διεξοδικού ελέγχου (συμπεριλαμβανομένου του υλικού αναγόμωσης) που αναφέρονται αντίστοιχα στους πίνακες V.1 και VI.1 της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005. και για ενδεχόμενη αντικατάσταση ακατάλληλων πυροσβεστήρων). Το ποσό των απολογιστικών εργασιών προστίθεται στη προσφορά του ανάδοχου χωρίς έκπτωση

Ολογράφως:………………………………………………………………………………………….......

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ