ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                       «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ                                                          ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Δ /ΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                  ΣΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ»

& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                       ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. :9 /2017

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση - χαλύβδινου λέβητα θερμαντικής ισχύος 400.000 kcal/h, - πινάκα οργάνων - κιτ αερίου - εξαρτήματα, υλικά και μικρουλικά, που απαιτούνται για την σύνδεση και προσαρμογή με το υφιστάμενο υδραυλικό δίκτυο Περιλαμβάνονται - η αποσύνδεση και αποξήλωση παλαιού λέβητα, - η μεταφορά του λέβητα σε χώρο αποθήκευσης του δήμου, - η σύνδεση και προσαρμογή με το υφιστάμενο υδραυλικό δίκτυο - η σύνδεση με την υφιστάμενη καμινάδα, - η τοποθέτηση και σύνδεση τον υφιστάμενο καυστήρα στον λέβητα, - σύνδεση με τον ηλεκτρολογικό πίνακα, - προσαρμογή με τον πινάκα ελέγχου - ρυθμίσεις καύσης, μετρήσεις και πλήρη δοκιμή λειτουργίας | Τεμ. | 1 |  |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% | . |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Εύοσμος,       ....... / ...... / 2017

| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ |  |
| --- | --- |