| ΜΕΛΕΤΗ: | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ» |
| --- | --- |
| Αρ. Μελέτης: | 209/2017 |
| Αρ. Πρωτ.: | 60202/2017 |
| Προϋπολογισμός: | 5.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α. 24%) |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |

ΙV. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (ΕΥΡΩ) | ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτιστικό ασφαλείας | τεμ. | 19 |  |  |
| 2 | Πίνακας πυρανίχνευσης | τεμ. | 1 |  |  |
| 3 | Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού | τεμ. | 12 |  |  |
| 4 | Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής | τεμ. | 12 |  |  |
| 5 | Φαροσειρήνα | τεμ. | 6 |  |  |
| 6 | Αγγελτήρας πυρκαγιάς (μπουτόν συναγερμού) | τεμ. | 6 |  |  |
| 7 | Πυροσβεστική φωλιά (απλή) | τεμ. | 9 |  |  |
| 8 | Πυράντοχη θύρα, ΔΠ 60min, διαστ. 1,00μ Χ 2,15μ | τεμ. | 2 |  |  |
| 9 | Πυράντοχη θύρα, ΔΠ 60min, διαστ. 1,80μ Χ 2,15μ | τεμ. | 1 |  |  |
| 10 | Εργασίες εγκατάστασης (παροχή υπηρεσιών) | κατ' αποκοπή | 1 |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ: |  |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24%: |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |

Ολογράφως………………………………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος………./……../……..

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)