| ΜΕΛΕΤΗ: | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ» |
| --- | --- |
| Αρ. Μελέτης: | 277/2017 |
| Αρ. Πρωτ.: | 66758/2017 |
| Προϋπολογισμός: | 4.500,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α. 24%) |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |

ΙV. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (ΕΥΡΩ) | ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτιστικό ασφαλείας | τεμ. | 62 |  |  |
| 2 | Σήμα (πινακίδα) ασφαλείας | τεμ. | 14 |  |  |
| 3 | Πυροσβεστήρας οροφής Po 12Kg | τεμ. | 2 |  |  |
| 4 | Πίνακας πυρανίχνευσης | τεμ. | 1 |  |  |
| 5 | Ανιχνευτής καπνού | τεμ. | 1 |  |  |
| 6 | Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής | τεμ. | 1 |  |  |
| 7 | Φαροσειρήνα | τεμ. | 1 |  |  |
| 8 | Πυροσβεστική φωλιά (απλή) | τεμ. | 9 |  |  |
| 9 | Πυράντοχη θύρα, ΔΠ 60min, διαστ. 1,00μ Χ 2,15μ | τεμ. | 1 |  |  |
| 10 | Πινακίδα κινδύνου και απαγόρευσης, διαστ. 1,00μ Χ 0,50μ | τεμ. | 2 |  |  |
| 11 | Πινακίδα κινδύνου και απαγόρευσης, διαστ. 2,00μ Χ 1,00μ, με βάση | τεμ. | 1 |  |  |
| 12 | Βάση επίτοιχης τοποθέτησης φορητών πυροσβεστήρων | τεμ. | 27 |  |  |
| 13 | Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων και μέσων πυροπροστασίας (παροχή υπηρεσιών) | κατ' αποκοπή | 1 |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ: |  |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24%: |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |

Ολογράφως………………………………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος………./……../……..

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)