| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ |  |  | "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ " |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 344 / 2018 |  |
|  |  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.951,00 ΕΥΡΩ |  |  |

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΙΝΟΧ HP 1,0 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 2 | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΙΝΟΧ HP 1,3 ΜΕ ΦΤΕΡΩΤH ΑΠΌ ΧΥΤΟΣIΔΗΡΟ | ΤΕΜ | 9 |  |  |
| 3 | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ HP 1,0 ΜΕ ΤΟ ΣΤOΜΙΟ ΕΠAΝΩ | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 4 | ΥΠΟΒΡΥΧΙA ΑΝΤΛΙA ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ HP 1,3 ΜΕ ΤΟ ΣΤΌΜΙΟ ΕΠAΝΩ H' ΠΛΑΓIA | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 5 | ΥΠΟΒΡΥΧΙA ΑΝΤΛΙA ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ HP 1,0 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 6 | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΦΛΟΤΕΡ HP 1,0 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 7 | ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΕΣ 2 HP | ΤΕΜ | 5 |  |  |
|  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ