| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ## ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Διαφόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών για τη Δ.Ε. Ευόσμου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 320 / 2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.369,00 € |
| --- | --- |

V. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λάμπες ηλεκτρονικές, εξοικονόμησης ενέργειας, Ε27, 230V, 23W, με πρισματικό κάλυμμα, 6500o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης min B | τεμ. | 1000 |  |  |  |  |
| 2 | Λάμπες ηλεκτρονικές, εξοικονόμησης ενέργειας, Ε27, 230V, 8-9W, 2700o Κ - 3000o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης min B | τεμ. | 70 |  |  |  |  |
| 3 | Λάμπες κλασικές (αχλαδωτές) αλογόνου, Ε27, 230V, 52-53 W | τεμ. | 150 |  |  |  |  |
| 4 | Λάμπες PL, 26W, G24d3 (2 pin), 4000oK-6500oK, μήκος: 165-172mm | τεμ. | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Λάμπες σηματοδοτών, αντικραδασμικές, Ε27, 230V, 75W | τεμ. | 200 |  |  |  |  |
| 6 | Λαμπάκια σφαιρικά (mini globe) LED, E27, 230V, 3-4W, 270-400 lm, 3000o Κ-4000o Κ | τεμ. | 2000 |  |  |  |  |
| 7 | Λάμπες φθορισμού επιμήκεις 0,60m, T8, G13, 230V, 18W, 2700o Κ-4000o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης min B | τεμ. | 500 |  |  |  |  |
| 8 | Λάμπες φθορισμού επιμήκεις 1,20m, T8, G13, 230V, 36W, 2700oΚ-4000oΚ, κλάση ενεργειακής απόδοσης min B | τεμ. | 800 |  |  |  |  |
| 9 | Λάμπες μικτού φωτισμού, Ε27, 160W | τεμ. | 500 |  |  |  |  |
| 10 | Λάμπες ατμών υδραργύρου, Υ.Π., αχλαδωτές, Ε27, 125W | τεμ. | 600 |  |  |  |  |
| 11 | Λάμπες ατμών υδραργύρου, Υ.Π., αχλαδωτές, Ε40, 250W | τεμ. | 350 |  |  |  |  |
| 12 | Λάμπες μετάλλου HQI, αχλαδωτές, Ε27, 100W | τεμ. | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., αχλαδωτές, Ε27, 70W, με ενσωματωμένο εκκινητή | τεμ. | 100 |  |  |  |  |
| 14 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., αχλαδωτές, Ε27, 110W, με ενσωματωμένο εκκινητή | τεμ. | 100 |  |  |  |  |
| 15 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., αχλαδωτές, Ε40, 150W | τεμ. | 400 |  |  |  |  |
| 16 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., αχλαδωτές, Ε40, 250W | τεμ. | 400 |  |  |  |  |
| 17 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., σωληνωτές, Ε40, 100W | τεμ. | 80 |  |  |  |  |
| 18 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., σωληνωτές, Ε40, 250W | τεμ. | 200 |  |  |  |  |
| 19 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., σωληνωτές, Ε40, 400W | τεμ. | 300 |  |  |  |  |
| 20 | Λάμπες μεταλλικών αλογονιδίων (ΜΗ), 2 άκρων (Rx7s), 70W | τεμ. | 15 |  |  |  |  |
| 21 | Λάμπες μεταλλικών αλογονιδίων (ΜΗ), 2 άκρων (Rx7s), 150W | τεμ. | 300 |  |  |  |  |
| 22 | Λάμπες μεταλλικών αλογονιδίων (ΜΗ), σωληνωτές, Ε40, 250W | τεμ. | 200 |  |  |  |  |
| 23 | Λάμπες μεταλλικών αλογονιδίων (ΜΗ), σωληνωτές, Ε40, 400W | τεμ. | 250 |  |  |  |  |
| 24 | Καλώδιο H05VV-F 3Χ1 mm2 (εύκαμπτο), λευκό | m | 300 |  |  |  |  |
| 25 | Καλώδιο H05VV-F 2Χ1,5mm2 (εύκαμπτο), λευκό | m | 200 |  |  |  |  |
| 26 | Καλώδιο H05VV-F 3Χ1,5mm2 (εύκαμπτο), λευκό | m | 700 |  |  |  |  |
| 27 | Καλώδιο H05VV-F 3Χ2,5mm2 (εύκαμπτο), λευκό | m | 500 |  |  |  |  |
| 28 | Καλώδιο J1VV-U 3Χ1,5mm2 ( NYY) | m | 100 |  |  |  |  |
| 29 | Καλώδιο J1VV-U 3Χ2,5mm2 ( NYY) | m | 300 |  |  |  |  |
| 30 | Καλώδιο J1VV-U 3Χ10mm2 ( NYY) | m | 100 |  |  |  |  |
| 31 | Καλώδιο J1VV-U 5Χ2,5mm2 ( NYY) | m | 300 |  |  |  |  |
| 32 | Καλώδιο J1VV-U 5Χ4mm2 ( NYY) | m | 200 |  |  |  |  |
| 33 | Καλώδιο J1VV-U 5Χ6mm2 ( NYY) | m | 200 |  |  |  |  |
| 34 | Καλώδιο J1VV-R 5Χ10mm2 ( NYY) | m | 100 |  |  |  |  |
| 35 | Καλώδιο H07V-U 1X1,5mm2 μαύρο, μονόκλωνο (ΝΥΑ) | m | 300 |  |  |  |  |
| 36 | Καλώδιο H07V-U 1X1,5mm2 κίτρινο, μονόκλωνο (ΝΥΑ) | m | 100 |  |  |  |  |
| 37 | Καλώδιο H07V-U 1X2,5mm2 μαύρο, μονόκλωνο (ΝΥΑ) | m | 100 |  |  |  |  |
| 38 | Καλώδιο H07V-U 1X4mm2 μπλε, μονόκλωνο (ΝΥΑ) | m | 100 |  |  |  |  |
| 39 | Καλώδιο H07V-U 1X4mm2 κίτρινο, μονόκλωνο (ΝΥΑ) | m | 100 |  |  |  |  |
| 40 | Καλώδιο H07V-R 1X6mm2 μπλε, πολύκλωνο (ΝΥΑ) | m | 100 |  |  |  |  |
| 41 | Καλώδιο H07V-Κ 1X4mm2 μαύρο (ΝΥΑF) | m | 100 |  |  |  |  |
| 42 | Καλώδιο H07V-Κ 1X4mm2 κίτρινο (ΝΥΑF) | m | 100 |  |  |  |  |
| 43 | Καλώδιο H07V-Κ 1X6mm2 μαύρο (ΝΥΑF) | m | 100 |  |  |  |  |
| 44 | Καλώδιο H07V-Κ 1X6mm2 κίτρινο (ΝΥΑF) | m | 100 |  |  |  |  |
| 45 | Καλώδιο H07V-Κ 1X10mm2 μπλε (ΝΥΑF) | m | 100 |  |  |  |  |
| 46 | Καλώδιο H07V-Κ 1X10mm2 κίτρινο (ΝΥΑF) | m | 100 |  |  |  |  |
| 47 | Καλώδιο μαύρο, πλακέ, καουτσούκ, 2Χ1,5mm, με στεγανά ντουι Ε27 ανα 1m, IP44 | m | 150 |  |  |  |  |
| 48 | Μικροαυτόματοι διακόπτες ράγας C ή Κ, μονοπολικοί 6Α | τεμ. | 40 |  |  |  |  |
| 49 | Μικροαυτόματοι διακόπτες ράγας C ή Κ, μονοπολικοί 10Α | τεμ. | 80 |  |  |  |  |
| 50 | Μικροαυτόματοι διακόπτες ράγας C ή Κ, μονοπολικοί 16Α | τεμ. | 60 |  |  |  |  |
| 51 | Μικροαυτόματοι διακόπτες ράγας C ή Κ, μονοπολικοί 20Α | τεμ. | 50 |  |  |  |  |
| 52 | Διακόπτες ράγας 3Χ40Α | τεμ. | 20 |  |  |  |  |
| 53 | Διακόπτες ράγας 3Χ63Α | τεμ. | 30 |  |  |  |  |
| 54 | Ασφάλειες τήξεως NEOZED - φυσίγγια 35 Α | τεμ. | 60 |  |  |  |  |
| 55 | Ασφάλειες τήξεως NEOZED - φυσίγγια 50 Α | τεμ. | 40 |  |  |  |  |
| 56 | Ασφάλειες τήξεως σε γυάλινο κυλινδρικό περίβλημα, 2,5Α, 5Χ20mm | τεμ. | 200 |  |  |  |  |
| 57 | Ασφάλειες τήξεως σε γυάλινο κυλινδρικό περίβλημα, 6Α, 5Χ20mm | τεμ. | 300 |  |  |  |  |
| 58 | Πρίζες σούκο χωνευτές ανθυγρές (με καπάκι), λευκές, 16Α | τεμ. | 30 |  |  |  |  |
| 59 | Πρίζες σούκο εξωτερικές (επίτοιχες) ανθυγρές (με καπάκι), λευκές, 16Α | τεμ. | 30 |  |  |  |  |
| 60 | Πρίζες σούκο ράγας (πίνακα) | τεμ. | 30 |  |  |  |  |
| 61 | Διακόπτες χωνευτοί απλοί (ενός πλήκτρου), λευκοί, 10Α | τεμ. | 30 |  |  |  |  |
| 62 | Διακόπτες χωνευτοί διπλοί (κομιτατέρ), λευκοί, 10Α | τεμ. | 30 |  |  |  |  |
| 63 | Διακόπτες χωνευτοί, ενός πλήκτρου, A/R ακραίοι, λευκοί | τεμ. | 20 |  |  |  |  |
| 64 | Διακόπτες χωνευτοί, ενός πλήκτρου, A/R μεσαίοι, λευκοί | τεμ. | 10 |  |  |  |  |
| 65 | Διακόπτες εξωτερικοί (επίτοιχοι), διπλοί (κομιτατέρ), λευκοί, 10Α | τεμ. | 30 |  |  |  |  |
| 66 | Φις σούκο βακελίτη, αρσενικό, λευκό, 16Α | τεμ. | 30 |  |  |  |  |
| 67 | Φις σούκο βακελίτη, θηλυκό, λευκό, 16Α | τεμ. | 30 |  |  |  |  |
| 68 | Φις σούκο καουτσούκ, αρσενικό, μαύρο, 16Α | τεμ. | 30 |  |  |  |  |
| 69 | Πρίζες εξωτερικές (επίτοιχες) δικτύου (RJ45), CAT 6, μπροστινής εφαρμογής | τεμ. | 30 |  |  |  |  |
| 70 | Πρίζες εξωτερικές (επίτοιχες) δικτύου διπλές (2XRJ45), CAT 6, μπροστινής εφαρμογής | τεμ. | 30 |  |  |  |  |
| 71 | Κλιπς για τηλεφωνικό καλώδιο, 4 pins (RJ11), συσκευής (όχι ακουστικού) | τεμ. | 100 |  |  |  |  |
| 72 | Κλιπς για τηλεφωνικό καλώδιο, 4 pins (RJ9), ακουστικού | τεμ. | 100 |  |  |  |  |
| 73 | Κλιπς για καλώδιο δικτύου, 8 pins (RJ45) | τεμ. | 100 |  |  |  |  |
| 74 | Αυτόματοι διακόπτες (ρελέ) διαρροής μονοφασικοί (διπολικοί), AC, ον. ένταση 40Α, ευαισθησία 30mΑ | τεμ. | 10 |  |  |  |  |
| 75 | Αυτόματοι διακόπτες (ρελέ) διαρροής τριφασικοί (τετραπολικοί), AC, ον. ένταση 63Α, ευαισθησία 30mΑ | τεμ. | 5 |  |  |  |  |
| 76 | Χρονοδιακόπτες ράγας, αναλογικοί, ημερήσιοι, με βήμα 15' η 30' , με εφεδρεία | τεμ. | 20 |  |  |  |  |
| 77 | Χρονοδιακόπτες ράγας, αναλογικοί, εβδομαδιαίοι, με βήμα 2 η 3 ωρών, με εφεδρεία | τεμ. | 15 |  |  |  |  |
| 78 | Φωτοκύτταρα ημέρας-νύχτας, εξωτερικών χώρων, στεγανά (ΙΡ44 τουλ.), 10Α, με λάμα στερέωσης | τεμ. | 50 |  |  |  |  |
| 79 | Ρελέ ράγας 2 επαφών (1Ρ), 2Χ20Α ή 2Χ25Α, 230V | τεμ. | 10 |  |  |  |  |
| 80 | Ρελέ 4 επαφών (3Ρ), 4Χ40Α, 230V | τεμ. | 10 |  |  |  |  |
| 81 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για λαμπτήρες φθορισμού Τ8, 1Χ36W, 2X18W | τεμ. | 30 |  |  |  |  |
| 82 | Ηλεκτρονικά ballast για λαμπτήρες φθορισμού Τ8, 2X18W | τεμ. | 5 |  |  |  |  |
| 83 | Ηλεκτρονικά ballast για λαμπτήρες φθορισμού Τ8, 2X36W | τεμ. | 10 |  |  |  |  |
| 84 | Ballast 1Χ26W για φωτιστικά PL | τεμ. | 5 |  |  |  |  |
| 85 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για φωτιστικά Ατμών Υδραργύρου 125W τύπου ΔΕΗ | τεμ. | 70 |  |  |  |  |
| 86 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για φωτιστικά Ατμών Υδραργύρου 250W τύπου ΔΕΗ | τεμ. | 50 |  |  |  |  |
| 87 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για λαμπτήρες εκκένωσης (Να, MH), πλακέ (14,40Χ6,60Χ5,30), 230V, 150W, 1,80A | τεμ. | 70 |  |  |  |  |
| 88 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για λαμπτήρες εκκένωσης (Να, MH), πλακέ (18,00Χ6,60Χ5,30), 230V, 250W, 3,00A | τεμ. | 70 |  |  |  |  |
| 89 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για λαμπτήρες εκκένωσης (Να, MH) 400W | τεμ. | 35 |  |  |  |  |
| 90 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast αυξομειούμενης έντασης φωτισμού (dimmable), για λαμπτήρες Νατρίου ισχύος 100W (μειούμενης στα 70W), τύπου SCHWABE NAHJ 100/70 -729.5 | τεμ. | 5 |  |  |  |  |
| 91 | Power switch ηλεκτρονικοί, με λειτουργία μείωσης ισχύος (dimmer), λαμπτήρων Νατρίου, για dimmable ballast, τύπου BAG electronics NPV 700 -TM05 | τεμ. | 5 |  |  |  |  |
| 92 | Εκκινητές (πυροδοτήρες, ignitors) ηλεκτρονικοί, για λαμπτήρες εκκένωσης Να(HS) και MH(HI) 70 - 400 W | τεμ. | 400 |  |  |  |  |
| 93 | Εκκινητές (πυροδοτήρες, ignitors) ηλεκτρονικοί, για λαμπτήρες εκκένωσης SON 100 - 600 W (τύπου PHILIPS SN58) | τεμ. | 25 |  |  |  |  |
| 94 | Εκκινητές (starter) για λαμπτήρες φθορισμού 4 – 22 W | τεμ. | 300 |  |  |  |  |
| 95 | Εκκινητές (starter) για λαμπτήρες φθορισμού 4 – 65 W | τεμ. | 800 |  |  |  |  |
| 96 | Ντουί πορσελάνης, Ε27, διαιρούμενο, πλακορακόρ, σπείρωμα 1/8'' | τεμ. | 70 |  |  |  |  |
| 97 | Ντουί βακελίτη, Ε27, διαιρούμενο, σπείρωμα 1/8'' | τεμ. | 100 |  |  |  |  |
| 98 | Ντουί βακελίτη, Ε27, με μεταλλικά αυτάκια | τεμ. | 100 |  |  |  |  |
| 99 | Μπουάτ (κουτιά) διακλάδωσης, εξωτερικά, στεγανά, 150Χ110Χ70 mm, με καπάκι και τάπες | τεμ. | 25 |  |  |  |  |
| 100 | Δεματικά καλωδίων (tie wraps) 200Χ3,6 mm, λευκά | τεμ. | 3000 |  |  |  |  |
| 101 | Δεματικά καλωδίων (tie wraps) 250Χ4,8 mm, λευκά | τεμ. | 3000 |  |  |  |  |
| 102 | Δεματικά καλωδίων (tie wraps) 300-310Χ4,8 mm, λευκά | τεμ. | 500 |  |  |  |  |
| 103 | Ρόκα 6/25 | τεμ. | 500 |  |  |  |  |
| 104 | Βύσματα πλαστικά (ούπα) Νο 6 για τοιχοποιία | τεμ. | 1000 |  |  |  |  |
| 105 | Βύσματα πλαστικά (ούπα) Νο 6 για γυψοσανίδα | τεμ. | 1000 |  |  |  |  |
| 106 | Κυπαρισσάκια 16 mm2, σετ 8 πόλων | τεμ. | 10 |  |  |  |  |
| 107 | Κυπαρισσάκια 25 mm2, σετ 8 πόλων | τεμ. | 10 |  |  |  |  |
| 108 | Κυπαρισσάκια 35 mm2, σετ 8 πόλων | τεμ. | 8 |  |  |  |  |
| 109 | Σύνδεσμοι αγωγών (σωληνάκια - μούφες), βαρέως τύπυ, 6mm2 | τεμ. | 100 |  |  |  |  |
| 110 | Κλέμα πολυαμιδίου 3 πόλων με ασφαλειοθήκη, 2,5mm2, 10Α | τεμ. | 70 |  |  |  |  |
| 111 | Γέφυρα χαλκού (κτένα) μονοφασική, 10mm2, 12 θέσεων | τεμ. | 30 |  |  |  |  |
| 112 | Γέφυρα χαλκού (κτένα) τριφασική, 10mm2, 12 θέσεων | τεμ. | 20 |  |  |  |  |
| 113 | Γεμίσματα πινάκων 12 στοιχείων | τεμ. | 100 |  |  |  |  |
| 114 | Τσέρκι 0,70-0,75Χ12,00-13,00 mm, διάτρητο, 10m | τεμ. | 5 |  |  |  |  |
| 115 | Συσκευασίες λαστιχοταινίας τύπου 23 BULK 3M, 19-20mmX9-10m, πάχος περ. 0,9mm | τεμ. | 10 |  |  |  |  |
| 116 | Πίνακες δυο (2) σειρών, πλαστικοί, επίτοιχοι, με πόρτα, 24 mod | τεμ. | 5 |  |  |  |  |
| 117 | Πίνακες τριών (3) σειρών, πλαστικοί, επίτοιχοι, με πόρτα, 36 mod | τεμ. | 5 |  |  |  |  |
| 118 | Μπαλαντέζα πλαστική (καρούλι), 4 πρίζες, με καλώδιο 3Χ2,5 mm2, 25m | τεμ. | 5 |  |  |  |  |
| 119 | Ταινίες μονωτικές λευκές | τεμ. | 250 |  |  |  |  |
| 120 | Ταινίες μονωτικές μαύρες | τεμ. | 250 |  |  |  |  |
| 121 | Ταινίες μονωτικές, φαρδιές, λευκές | τεμ. | 100 |  |  |  |  |
| 122 | Ταινίες μονωτικές, φαρδιές, μαύρες | τεμ. | 100 |  |  |  |  |
| 123 | Κανάλι όδευσης καλωδίων, τοίχου, πλαστικό, λευκό, αυτοκόλλητο, με καπάκι, πλάτος 25mm, ύψος 25mm και μήκος 2m | τεμ. | 400 |  |  |  |  |
| 124 | Κανάλι όδευσης καλωδίων, τοίχου, πλαστικό, λευκό, αυτοκόλλητο, με καπάκι, πλάτος 40mm, ύψος 25mm και μήκος 2m | τεμ. | 100 |  |  |  |  |
| 125 | Κανάλι όδευσης καλωδίων, τοίχου, πλαστικό, λευκό, με καπάκι, πλάτος 40mm, ύψος 40mm και μήκος 2m | τεμ. | 100 |  |  |  |  |
| 126 | Σωλήνες τύπου Heliflex Φ16 | m | 30 |  |  |  |  |
| 127 | Σωλήνες τύπου Heliflex Φ20 | m | 60 |  |  |  |  |
| 128 | Σωλήνες τύπου Heliflex Φ22 | m | 90 |  |  |  |  |
| 129 | Σωλήνες τύπου Heliflex Φ32 | m | 90 |  |  |  |  |
| 130 | Σωλήνες σπιράλ τύπου ΝΕΡΟΣΩΛ 2 1/2 '', ελαφρού τύπου | m | 50 |  |  |  |  |
| 131 | Κουδούνι alarm (διαλείμματος), κόκκινο, 230V, διαμέτρου περ. 24cm | τεμ. | 15 |  |  |  |  |
| 132 | Εξαεριστήρες WC, Φ100 mm, 80 - 100 m3/h | τεμ. | 10 |  |  |  |  |
| 133 | Τηλεφωνικές συσκευές, αναλογικές, επιτραπέζιες (με πληκτρολόγιο όχι στο ακουστικό), με ψηφιακή οθόνη (χωρίς απαίτηση μπαταριών), με αναγνώριση κλήσης | τεμ. | 15 |  |  |  |  |
| 134 | Σκαφάκια (φωτιστικά) οροφής, απλά, για λάμπες φθορισμού Τ8 2Χ36W, με ηλεκτρομαγνητικό ballast | τεμ. | 25 |  |  |  |  |
| 135 | Φωτιστικά οροφής παραβολικά, για λάμπες φθορισμού Τ8 2Χ36W, με ηλεκτρομαγνητικό ballast | τεμ. | 20 |  |  |  |  |
| 136 | Φωτιστικά οροφής παραβολικά, για λάμπες φθορισμού Τ8 4Χ18W, με ηλεκτρομαγνητικό ballast | τεμ. | 15 |  |  |  |  |
| 137 | Φωτιστικά οροφής για λάμπες φθορισμού Τ8 4Χ18W, με ηλεκτρομαγνητικό ballast, στεγανά, με πλαστικό κάλυμμα | τεμ. | 5 |  |  |  |  |
| 138 | Φωτιστικά ασφαλείας, 230V, εσωτερικού χώρου, επίτοιχα, λευκά, μήκος περ. 250mm, με διαφανές πλαστικό καπάκι. Με λάμπα φθορισμού Τ5 6W ή 8W. Μπαταρία Ni-Cd 2,4V με χρόνο φόρτισης max 24h και min αυτονομία 90min. Με πλήκτρο ελέγχου (test), ενδεικτικό led φόρτισης μπαταρίας, αυτοκόλλητα σήμανσης (EXIT, βελάκια κλπ) και υλικά στερέωσης. | τεμ. | 25 |  |  |  |  |
| 139 | Φωτιστικά σώματα, πλαστικά, στρόγγυλα, τύπου πλαφονιέρα, Φ30 | τεμ. | 15 |  |  |  |  |
| 140 | Φωτιστικά σώματα εξωτερικού φωτισμού, τύπου βραχίονα (ΔΕΗ), για λαμπτήρες Ατμών Υδραργύρου 125W υψηλής πιέσεως, χρώματος γκρι, με πλαστικό κάλυμμα | τεμ. | 40 |  |  |  |  |
| 141 | Φωτιστικά σώματα εξωτερικού φωτισμού, τύπου βραχίονα (ΔΕΗ), για λαμπτήρες Ατμών Υδραργύρου 250W υψηλής πιέσεως, χρώματος γκρι, με πλαστικό κάλυμμα | τεμ. | 25 |  |  |  |  |
| 142 | Φωτιστικά σώματα εξωτερικού φωτισμού, τύπου βραχίονα (ΔΕΗ), για λαμπτήρες Νατρίου 150W υψηλής πιέσεως, χρώματος γκρι, με πλαστικό κάλυμμα | τεμ. | 20 |  |  |  |  |
| 143 | Φωτιστικά σώματα εξωτερικού φωτισμού, τύπου βραχίονα (ΔΕΗ), για λαμπτήρες Νατρίου 250W υψηλής πιέσεως, χρώματος γκρι, με πλαστικό κάλυμμα | τεμ. | 15 |  |  |  |  |
| 144 | Βραχίονες στήριξης (Φ40) για φωτιστικά τύπου ΔΕΗ | τεμ. | 50 |  |  |  |  |
| 145 | Προβολείς για λαμπτήρες Μεταλλικών Αλογονιδίων (MH), εξωτερικών χώρων, 150W, χρώματος μαύρου | τεμ. | 15 |  |  |  |  |
| 146 | Προβολείς για λαμπτήρες Μεταλλικών Αλογονιδίων (MH) ή Νατρίου (Να), εξωτερικών χώρων, 250W, χρώματος μαύρου | τεμ. | 10 |  |  |  |  |
| 147 | Προβολείς για λαμπτήρες Μεταλλικών Αλογονιδίων (MH) ή Νατρίου (Να), εξωτερικών χώρων, 400W, χρώματος μαύρου | τεμ. | 15 |  |  |  |  |
| 148 | Γλόμποι ακρυλικοί, γαλακτόχρωμοι, Φ30, διάμετρος βάσης (εσ./ εξ.) 11,5 / 14 cm | τεμ. | 65 |  |  |  |  |
| 149 | Γλόμποι ακρυλικοί, γαλακτόχρωμοι, Φ40, διάμετρος βάσης (εσ./ εξ.) 14,5 / 18 cm | τεμ. | 60 |  |  |  |  |
| 150 | Κυάθια πλαστικά, διαφανή, κωνικά, για φωτιστικά παραδοσιακά τύπου ''πυροφάνι'', διάμετρος βάσης: 24cm, ύψος: περ. 24cm | τεμ. | 75 |  |  |  |  |
| 151 | Διαφανής φωτοσωλήνας δικάναλος Φ13, από PVC, 230V, 36 λαμπάκια/m, με παρελκόμενα ανα 100 m: α) 10 τεμ. ενδιάμεσο φις για σύνδεση δύο σωλήνων, β) 10 τεμ. θερμοσυστελλόμενο στεγανοποιητικό φιλμ σύνδεσης, γ) 10 τεμ. τερματικό κάλυμα (τάπα), δ) 5 τεμ. φις σύνδεσης - παροχής | m | 500 |  |  |  |  |
| 152 | Κίτρινος φωτοσωλήνας δικάναλος Φ13, από PVC, 230V, 36 λαμπάκια/m, με παρελκόμενα ανα 100 m: α) 10 τεμ. ενδιάμεσο φις για σύνδεση δύο σωλήνων, β) 10 τεμ. θερμοσυστελλόμενο στεγανοποιητικό φιλμ σύνδεσης, γ) 10 τεμ. τερματικό κάλυμα (τάπα), δ) 5 τεμ. φις σύνδεσης - παροχής | m | 500 |  |  |  |  |
| 153 | Πράσινος φωτοσωλήνας δικάναλος Φ13, από PVC, 230V, 36 λαμπάκια/m, με παρελκόμενα ανα 100 m: α) 10 τεμ. ενδιάμεσο φις για σύνδεση δύο σωλήνων, β) 10 τεμ. θερμοσυστελλόμενο στεγανοποιητικό φιλμ σύνδεσης, γ) 10 τεμ. τερματικό κάλυμα (τάπα), δ) 5 τεμ. φις σύνδεσης - παροχής | m | 200 |  |  |  |  |
| 154 | Κόκκινος φωτοσωλήνας δικάναλος Φ13, από PVC, 230V, 36 λαμπάκια/m, με παρελκόμενα ανα 100 m: α) 10 τεμ. ενδιάμεσο φις για σύνδεση δύο σωλήνων, β) 10 τεμ. θερμοσυστελλόμενο στεγανοποιητικό φιλμ σύνδεσης, γ) 10 τεμ. τερματικό κάλυμα (τάπα), δ) 5 τεμ. φις σύνδεσης - παροχής | m | 200 |  |  |  |  |
| 155 | Συσκευασίες μικρολαμπάκια διαφανή (100 τεμ.), 230V, σε καλώδιο (κορδόνι) τύπου καουτσούκ, πράσινο, επεκτεινόμενο, 10m, ΙΡ44, (για εορταστικό διάκοσμο) | τεμ. | 80 |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. (24%) |  |  |  |  |  |  |  |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ