| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΕΤΗ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση πυροσβεστήρα Ξ.Κ. ΡΑ φορητού 1-2 Kg | Τεμάχια | 6 |  | 2 |  |
| 2 | Συντήρηση πυροσβεστήρα Ξ.Κ. ΡΑ φορητού 3 Kg | Τεμάχια | 16 |  | 2 |  |
| 3 | Συντήρηση πυροσβεστήρα Ξ.Κ. ΡΑ φορητού 6 Kg | Τεμάχια | 350 |  | 2 |  |
| 4 | Συντήρηση πυροσβεστήρα Ξ.Κ. ΡΑ φορητού 12 Kg | Τεμάχια | 64 |  | 2 |  |
| 5 | Συντήρηση πυροσβεστήρα Ξ.Κ. ΡΑ οροφής 2 Kg | Τεμάχια | 12 |  | 2 |  |
| 6 | Συντήρηση πυροσβεστήρα Ξ.Κ. ΡΑ οροφής12 Kg | Τεμάχια | 34 |  | 2 |  |
| 7 | Συντήρηση πυροσβεστήρα Ξ.Κ. ΡΑ τοπ. εφαρμ ./ τροχ ./ολ. κατακλ.6 Kg | Τεμάχια | 5 |  | 2 |  |
| 8 | Συντήρηση πυροσβεστήρα Ξ.Κ. ΡΑ τοπ. εφαρμ ./ τροχ ./ολ. κατακλ.12 Kg | Τεμάχια | 4 |  | 2 |  |
| 9 | Συντήρηση πυροσβεστήρα Ξ.Κ. ΡΑ τροχήλατο ολικής κατάκλυσης 25 Kg | Τεμάχια | 7 |  | 2 |  |
| 10 | Συντήρηση πυροσβεστήρα Ξ.Κ. ΡΑ τροχήλατο ολικής κατάκλυσης 50 Kg | Τεμάχια | 19 |  | 2 |  |
| 11 | Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 2-3 Kg | Τεμάχια | 15 |  | 2 |  |
| 12 | Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 5-6 Kg | Τεμάχια | 45 |  | 2 |  |
| 13 | Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 30-45 Kg | Τεμάχια | 4 |  | 2 |  |
| 14 | Υδραυλική δοκιμή φιαλών χαμηλής πίεσης | Τεμάχια | 33 |  | 2 |  |
| 15 | Υδραυλική δοκιμή φιαλών υψηλής πίεσης | Τεμάχια | 2 |  | 2 |  |
| 16 | Σκόνη ABC αναγόμωσης | κιλά | 234 |  | 2 |  |
| 17 | Σκόνη CO2 αναγόμωσης | κιλά | 26 |  | 2 |  |
| 18 | Απολογιστικές Εργασίες (Κατ’ αποκοπή) |  |  |  | 2 | 5.140,00 € |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | Υπηρεσίες «Έλεγχος – Συντήρηση πυροσβεστήρων Δημοτικών Κτιρίων και Οχημάτων Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου» Προυπολογισμός: 14.880,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α) Αριθ. Μελ.: 356/2018 |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ολογράφως:………………………………………………………………………………………….......

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ