ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Στοιχεία προσφέροντος |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ: |  |  |  |  |
| Α.Φ.Μ.: |  | Δ.Ο.Υ.: |  |  |
| ΕΔΡΑ: |  | ΟΔΟΣ: |  | ΑΡΙΘΜ.: |
| ΤΗΛ.: |  | ΦΑΞ: |  |  |
| EMAIL: |  |  |  |  |

|  | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΕΤΗ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού 1-3 Kg | 30 |  | 2 |  |
| 2 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 6 Kg | 380 |  | 2 |  |
| 3 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 12Kg | 55 |  | 2 |  |
| 4 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής ή επιδαπέδιου ολικής κατάκλυσης, 6Kg | 25 |  | 2 |  |
| 5 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής ή επιδαπέδιου ολικής κατάκλυσης, 12Kg | 30 |  | 2 |  |
| 6 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης επιδαπέδιου, ολικής κατάκλυσης 25Kg | 6 |  | 2 |  |
| 7 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης επιδαπέδιου, ολικής κατάκλυσης 50Kg | 2 |  | 2 |  |
| 8 | Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 2-3 Kg | 10 |  | 2 |  |
| 9 | Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 5-6 Kg | 40 |  | 2 |  |
| 10 | Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 10-12 Kg | 2 |  | 2 |  |
| 11 | Αναγόμωση με σκόνη ABC | 400 Kg |  | 2 |  |
| 12 | Αναγόμωση με σκόνη ABC CO2 | 80 Kg |  | 2 |  |
| 13 | Υδραυλική δοκιμή φιαλών χαμηλής πίεσης | 50 |  | 2 |  |
| 12 | Απολογιστικές εργασίες -Αντικατάσταση υλικών – περαιτέρω συντήρηση – αντικατάσταση παλιών πυροσβεστήρων |  |  |  | 3.610,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24,00% |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Η τιμή της συντήρησης ανά πυροσβεστήρα αναφέρεται στις απαιτούμενες εργασίες (λεπτομερείς διαδικασίες συντήρησης) του πίνακα IV.1 της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005 ανά είδος πυροσβεστήρα.

- Σε περίπτωση που χρειαστεί περαιτέρω συντήρηση λόγω της συμπλήρωσης του χρονικού διαστήματος όπως φαίνεται στο πίνακα ΙΙΙ.1 της Κ.Υ.Α. 17320/671/1.9.2005, οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορά ανά τύπο πυροσβεστήρα για τις πρόσθετες εργασίες συντήρησης και διεξοδικού ελέγχου που αναφέρονται αντίστοιχα στους πίνακες V.1 και VI.1 της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005.

- Οι ενδιαφερόμενοι επίσης πρέπει να καταθέσουν τιμοκατάλογο όπου θα φαίνονται οι προσφερόμενες τιμές για ενδεχόμενη αντικατάσταση υλικών  (λάστιχα, χοάνες, βαλβίδες, κλείστρα, μανόμετρα, ξηρά σκόνη, κλπ.). καθώς και για καινούργιους πυροσβεστήρες για κάθε τύπο.

- Το κόστος των εξαρτημάτων, των πρόσθετων εργασιών συντήρησης, επιπλέον υδραυλικών δοκιμών, επιπλέον υλικού γόμωσης, διεξοδικού ελέγχου και της αντικατάστασης ακατάλληλων πυροσβεστήρων θα βαρύνει το ποσό των απολογιστικών εργασιών. ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ