| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ## ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Διαφόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών για τη Δ.Ε. Ευόσμου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 567/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 95.752,80 € |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Β΄- ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λάμπες LED επιμήκεις 0,60m, T8, G13, 230V, 8-9W, min 800 lumen, 2700o Κ-4000o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης min Α+, με τροφοδοσία στα 2 άκρα | 31531000-7 | τεμ. | 300 |  |  |
| 2 | Λάμπες LED επιμήκεις 1,20m, T8, G13, 230V, 17-18W, min 1800 lumen, 2700o Κ-4000o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης min Α+, με τροφοδοσία στα 2 άκρα | 31531000-7 | τεμ. | 250 |  |  |
| 3 | Λάμπες LED, Ε27, αχλαδωτές, τύπου ‘’μανόλια’’, 30W, 230V, 4000o Κ, δέσμης 360o, min 3300 lumen, μήκος max 178mm, Ra>80, ΙP:min54, διάρκεια ζωής τουλ. 40.000h, ενεργειακής κλάσης min Α | 31531000-7 | τεμ. | 300 |  |  |
| 4 | Λάμπες LED, Ε27, αχλαδωτές, τύπου ‘’μανόλια’’, 47-50W, 230V, 4000o Κ, δέσμης 360o, min 5200 lumen, μήκος max 220mm, Ra≥80, διάρκεια ζωής τουλ. 40.000h | 31531000-7 | τεμ. | 200 |  |  |
| 5 | Λάμπες LED SMD, Ε27, διάμετρος: Ø70-80mm, τουλ. 15W – 1580lm, δέσμης 180o -220o, 4000o Κ, με ψήκτρες πάνω στο περίβλημα, ΙP:65, Ra≥80, διάρκεια ζωής τουλ. 40.000h | 31531000-7 | τεμ. | 350 |  |  |
| 6 | Λάμπες LED SMD, SL πρισματικές, Ε27, τουλ. 15W – 1550lm, 4000oΚ, Ra≥80, διάρκεια ζωής τουλ. 40.000h, ενεργειακής κλάσης min Α | 31531000-7 | τεμ. | 200 |  |  |
| 7 | Λαμπάκια σφαιρικά (mini globe) LED, E27, 230V, 3-4W, 270-400 lm, 3000o Κ-4000o Κ | 31531000-7 | τεμ. | 2000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Σύνολο ομάδας Β΄ |  |
|  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  |  | Συνολική Δαπάνη Ομάδας Β΄ |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ………..…/…………/………….…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ