| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ## ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Διαφόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών για τη Δ.Ε. Ευόσμου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 567/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 95.752,80 € |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Ε΄- ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΕΝΙΚΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καλώδιο H05VV-F 3Χ1,5mm2 (εύκαμπτο), λευκό | 44321000-6 | m | 700 |  |  |
| 2 | Καλώδιο H05VV-F 3Χ2,5mm2 (εύκαμπτο), λευκό | 44321000-6 | m | 500 |  |  |
| 3 | Καλώδιο H05VV-U 3Χ1,5mm2 (ΝΥΜ), λευκό | 44321000-6 | m | 100 |  |  |
| 4 | Καλώδιο H05VV-U 3Χ2,5mm2 (ΝΥΜ), λευκό | 44321000-6 | m | 100 |  |  |
| 5 | Καλώδιο H07V-U 1X1,5mm2 μπλε, μονόκλωνο (ΝΥΑ) | 44321000-6 | m | 100 |  |  |
| 6 | Καλώδιο H07V-U 1X2,5mm2 μπλε, μονόκλωνο (ΝΥΑ) | 44321000-6 | m | 100 |  |  |
| 7 | Καλώδιο H07V-U 1X4mm2 μαύρο, μονόκλωνο (ΝΥΑ) | 44321000-6 | m | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Σύνολο ομάδας Ε΄ |  |
|  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  |  | Συνολική Δαπάνη Ομάδας Ε΄ |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ………..…/…………/………….…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ