| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ## ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Διαφόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών για τη Δ.Ε. Ευόσμου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 567/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 95.752,80 € |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΙΣΤ΄- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σκαφάκια (φωτιστικά) οροφής, απλά, για λάμπες φθορισμού Τ8, 2Χ36W, με ηλεκτρομαγνητικό ballast | 31524120-2 | τεμ. | 20 |  |  |
| 2 | Φωτιστικά οροφής, παραβολικά, για λάμπες φθορισμού Τ8, 4Χ18W, με ηλεκτρομαγνητικό ballast | 31524120-2 | τεμ. | 10 |  |  |
| 3 | Φωτιστικά οροφής για λάμπες φθορισμού Τ8, 2Χ36W, με ηλεκτρομαγνητικό ballast, στεγανά IP65 τουλάχιστον, με πλαστικό κάλυμμα | 31524120-2 | τεμ. | 20 |  |  |
| 4 | Φωτιστικά οροφής για λάμπες φθορισμού Τ8, 4Χ18W, με ηλεκτρομαγνητικό ballast, στεγανά IP65 τουλάχιστον, με πλαστικό κάλυμμα | 31524120-2 | τεμ. | 10 |  |  |
| 5 | Φωτιστικά πλαστικά, στρόγγυλα τύπου πλαφονιέρα, Φ30 | 31524210-0 | τεμ. | 16 |  |  |
| 6 | Φωτιστικά ασφαλείας LED, 230V, εσωτερικού χώρου, επίτοιχα, λευκά, μήκος 239 – 360 mm, με διαφανές πλαστικό καπάκι. Με min 6 led υψηλής φωτεινότητας (συνολικά 100 lm, 2,7W min). Μπαταρία Ni-Cd min 600 mAh. Με χρόνο φόρτισης max 24h και αυτονομία 1,5h min. Με πλήκτρο ελέγχου (test), ενδεικτική λυχνία φόρτισης μπαταρίας, αυτοκόλλητα σήμανσης (EXIT, βελάκια κλπ) και υλικά στερέωσης | 31524210-0 | τεμ. | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  | Σύνολο ομάδας ΙΣΤ΄ |  |
|  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  |  | Συνολική Δαπάνη Ομάδας ΙΣΤ΄ |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ………..…/…………/………….…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ