| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ## ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Διαφόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών για τη Δ.Ε. Ευόσμου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 567/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 95.752,80 € |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Ζ΄- ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μικροαυτόματοι διακόπτες ράγας C ή Κ, μονοπολικοί 6Α | 31214130-9 | τεμ. | 40 |  |  |
| 2 | Μικροαυτόματοι διακόπτες ράγας C ή Κ, μονοπολικοί 10Α | 31214130-9 | τεμ. | 50 |  |  |
| 3 | Μικροαυτόματοι διακόπτες ράγας C ή Κ, μονοπολικοί 16Α | 31214130-9 | τεμ. | 60 |  |  |
| 4 | Μικροαυτόματοι διακόπτες ράγας C ή Κ, μονοπολικοί 20Α | 31214130-9 | τεμ. | 30 |  |  |
| 5 | Ενδεικτικές λυχνίες ράγας, τριφασικές | 31681410-0 | τεμ. | 10 |  |  |
| 6 | Αυτόματοι διακόπτες (ρελέ) διαρροής μονοφασικοί (διπολικοί), AC, ον. ένταση 40Α, ευαισθησία 30mΑ | 31214130-9 | τεμ. | 25 |  |  |
| 7 | Αυτόματοι διακόπτες (ρελέ) διαρροής τριφασικοί (τετραπολικοί), AC, ον. ένταση 40Α, ευαισθησία 30mΑ | 31214130-9 | τεμ. | 17 |  |  |
| 8 | Αυτόματοι διακόπτες (ρελέ) διαρροής τριφασικοί (τετραπολικοί), AC, ον. ένταση 63Α, ευαισθησία 30mΑ | 31214130-9 | τεμ. | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | Σύνολο ομάδας Ζ΄ |  |
|  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  |  | Συνολική Δαπάνη Ομάδας Ζ΄ |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ………..…/…………/………….…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ