## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Φύλλο Συμμόρφωσης (ΟΜΑΔΑ Ζ)

| ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΟΧΗΜΑΤΩΝ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, |
| ΔΗΜΟΣΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΟΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙ |
| Δ/ΝΣΗΜΕΛΕΤΩΝ&ΕΡΓΩΝ | ΣΤΑΘΜΩΝΦΟΡΤΙΣΗΣΤΟΥΣ |
| ΤΜΗΜΑΜΕΛΕΤΩΝ&ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ | ΤΟΥΔΗΜΟΥΚΟΡΔΕΛΙΟΥΕΥΟΣΜΟΥ |
| ΤΕΧΝΙΚΩΝΕΡΓΩΝ |  |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣΜΕΛΕΤΗΣ:532/2020 |

Τ-06ΦΥΛΛΑΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Προϋπολογισμός: | 324.136,00Ευρώ |
| --- | --- |
| Χρηματοδότηση: | ΕΣΠΑ |
| Κ.Α.: | 62.7131.03 |

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ2021

Οι απαντήσεις στα φύλλα συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν αναλυτικές και επεξηγηματικές.

Ομάδα Ζ : Σταθμοί φόρτισης

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
| Θα είναι καινούργιοι, αμεταχείριστοι, πρόσφατης κατασκευής, από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| Προδιαγραφές υποδοχής και βύσματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| Τρόπος φόρτισης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης δύο οχημάτων | ΝΑΙ |  |  |
| Μηχανισμός ασφάλισης των καλωδίων φόρτισης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| Μηχανισμός διαμοιρασμού της διαθέσιμης ισχύος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα επέκταση (κύρια και εξαρτώμενη μονάδα) με δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| WLAN επικοινωνία και επικοινωνία GSM (4G) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| Καταγραφή των περιόδων φόρτισης (έως και 3 μήνες) | ΝΑΙ |  |  |
| Οθόνη σύμφωνα με τις προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερικό μετρητή ενέργειας μέσω Ethernet και τοπικής διαχείρισης φορτίου | ΝΑΙ |  |  |
| Θα διαθέτει διεπαφές (interface) UDP, Ethernet και USB σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| Θα διαθέτει μετρητή ενέργειας για την τιμολόγηση της κατανάλωσης ενέργειας και μετρητή κατανάλωσης ενέργειας των οχημάτων του Δήμου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| Θα διαθέτει λειτουργία παρακολούθησης ισχύος | ΝΑΙ |  |  |
| Θα διαθέτει λειτουργία ταυτοποίησης χρηστών (RFID) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα τοπικής διαχείρισης φορτίου | ΝΑΙ |  |  |
| Θα διαθέτει ανοιχτό πρωτόκολλο επικοινωνίας OCPP (Open Charge Point Protocol) για παρακολούθηση κατάστασης, κατανάλωσης κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα διαθέτει λειτουργία ενεργοποίησης εισόδου και απενεργοποίησης εξόδου | ΝΑΙ |  |  |
| Θα διαθέτει διακόπτη διαρροής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| Το ρεύμα εισόδου θα είναι ≤ 32 Α ανά φάση και ρευματοδότη | ΝΑΙ |  |  |
| Ισχύς 22 kW, 400 V | ΝΑΙ |  |  |
| Προστασία για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους ΙΡ54. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο κεντρικός πίνακας της εγκατάστασης φόρτισης θα περιλαμβάνει διακόπτη διαρροής, μικροαυτόματο ασφαλείας και καλώδια ισχύος, τουλάχιστον 4Χ10 mm2 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| Όλα τα εξαρτήματα πριν από την βαφή θα καθαριστούν και θα υποστούν απολίπανση. Θα ακολουθήσει προσεκτικό αστάρωμα όλων των επιφανειών | ΝΑΙ |  |  |
| Η βαφή θα γίνει με ειδικά χρώματα, ανθεκτικά στο χρόνο και τη διάβρωση | ΝΑΙ |  |  |
| Εξωτερικά ο σταθμός φόρτισης θα είναι χρωματισμένος με μεταλλικό λευκό χρώμα (εκτός αν εγκαίρως ζητηθεί διαφορετικό) σε δύο τουλάχιστον στρώσεις σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| Οι απαιτούμενες επιγραφές θα είναι μαύρου χρώματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| Θα φέρει την ενημερωτική πινακίδα του Προγράμματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |  |  |  |
| Κατάθεση αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |  |  |
| Παροχή ανταλλακτικών-τεχνική υποστήριξη | ΝΑΙ |  |  |
| Χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών | ΝΑΙ |  |  |
| Ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης | ΝΑΙ |  |  |
| Αποκατάσταση βλάβης | ΝΑΙ |  |  |
| Χρόνος παράδοσης | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ