| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: “ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ” |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.069,64 € |
|  | Αριθμός Μελέτης: 603/2021 |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ- ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤIMΗ ΜΟΝΑΔΑΣ [€] | ΔΑΠΑΝΗ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ελαστομερής στεγανωτική ασφαλτική μεμβράνη υψηλής ποιότητας (-20o C), με επικάλυψη φύλλο αλουμινίου, για εφαρμογή με φλόγιστρο,σε ρολό μήκους 10 m και πλάτους 1,0 m, βάρους 4,0 kg/m2 | ρολό 10 m2 | 250 |  |  |
| 2 | Ελαστομερής στεγανωτική ασφαλτική μεμβράνη (0o C), για εφαρμογή με φλόγιστρο, σε ρολό μήκους 10 m και πλάτους 1,0 m, βάρους 3,0 kg/m2 μαύρου χρώματος | ρολό 10 m2 | 67 |  |  |
| 3 | Ασφαλτικό βερνίκι με βάση ειδική άσφαλτο και διαλύτες (αστάρι, κατάλληλο για τοποθέτηση ασφαλτικών μεμβρανών κάθε τύπου) | δοχείο 17 kg | 38 |  |  |
| 4 | Ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωµα | δοχείο 18 kg | 18 |  |  |
| 5 | Πλαστοµερής ασφαλτική µαστίχη ψυχρής εφαρµογής, για σφράγιση οριζόντιων και κάθετων ρωγµών, αρμών και οπών | δοχείο 5 kg | 43 |  |  |
| 6 | Εξαεριστήρας μονώσεων Φ 75 | τεμ. | 16 |  |  |
| 7 | Φιάλη προπανίου 13kg (φιάλη + περιεχόμενο) | τεμ. | 14 |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |
|  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |
|  |  | ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |

Ημερομηνία……………

Ο Προσφέρων