| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ## ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Διαφόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών για τη Δ.Ε. Ευόσμου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 567/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 91.493,40 € |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄- ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λάμπες ηλεκτρονικές, εξοικονόμησης ενέργειας, Ε27, 230V, 23W, με πρισματικό κάλυμμα, 6500o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης min B | 31531000-7 | τεμ. | 1000 |  |  |
| 2 | Λάμπες ηλεκτρονικές, εξοικονόμησης ενέργειας, Ε27, 230V, 8-9W, 2700o Κ - 3000o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης min B | 31531000-7 | τεμ. | 200 |  |  |
| 3 | Λάμπες ηλεκτρονικές, εξοικονόμησης ενέργειας, Ε14 (κεράκια), 230V, 8-9W, 2700o Κ - 3000o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης min B | 31531000-7 | τεμ. | 100 |  |  |
| 4 | Λάμπες κλασικές (αχλαδωτές) αλογόνου, Ε27, 230V, 52-53 W | 31531000-7 | τεμ. | 150 |  |  |
| 5 | Λάμπες αλογόνου PAR16 κλειστή (MR16), 12V, GU5.3, 35W ή αντίστοιχη LED | 31531000-7 | τεμ. | 40 |  |  |
| 6 | Λάμπες PL, 26W, G24d3 (2 pin), 4000o K-6500o K, μήκος: 165-172mm | 31531000-7 | τεμ. | 100 |  |  |
| 7 | Λάμπες φθορισμού επιμήκεις 0,60m, T8, G13, 230V, 18W, 2700o Κ-4000o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης min B | 31532910-6 | τεμ. | 800 |  |  |
| 8 | Λάμπες φθορισμού επιμήκεις 1,20m, T8, G13, 230V, 36W, 2700o Κ-4000o Κ, κλάση ενεργειακής απόδοσης min B | 31532910-6 | τεμ. | 550 |  |  |
|  |  |  |  |  | Σύνολο ομάδας Α΄ |  |
|  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  |  | Συνολική Δαπάνη Ομάδας Α΄ |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ………..…/…………/………….…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ