| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ## ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Διαφόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών για τη Δ.Ε. Ευόσμου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 567/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 91.493,40 € |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Δ΄- ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λάμπες σηματοδοτών, αντικραδασμικές, Ε27, 230V, 75W | 31519100-8 | τεμ. | 200 |  |  |
| 2 | Λάμπες μικτού φωτισμού, Ε27, 160W | 31519100-8 | τεμ. | 200 |  |  |
| 3 | Λάμπες ατμών υδραργύρου, Υ.Π., αχλαδωτές, Ε27, 125W | 31518500-5 | τεμ. | 300 |  |  |
| 4 | Λάμπες ατμών υδραργύρου, Υ.Π., αχλαδωτές, Ε40, 250W | 31518500-5 | τεμ. | 200 |  |  |
| 5 | Λάμπες μεταλλικών αλογονιδίων (MH), σωληνωτές, Ε40, 230V,1000W | 31531000-7 | τεμ. | 15 |  |  |
| 6 | Λάμπες μεταλλικών αλογονιδίων (MH), σωληνωτές, Ε40, 380V, τύπου OSRAM HQI-T 2000W / N (8,8A) | 31531000-7 | τεμ. | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | Σύνολο ομάδας Δ΄ |  |
|  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  |  | Συνολική Δαπάνη Ομάδας Δ΄ |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ………..…/…………/………….…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ