| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ## ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Διαφόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών για τη Δ.Ε. Ευόσμου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 567/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 91.493,40 € |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Γ΄- ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., αχλαδωτές, Ε27, 70W, με ενσωματωμένο εκκινητή | 31514000-2 | τεμ. | 100 |  |  |
| 2 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., αχλαδωτές, Ε27, 110W, με ενσωματωμένο εκκινητή | 31514000-2 | τεμ. | 200 |  |  |
| 3 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., αχλαδωτές, Ε40, 150W | 31514000-2 | τεμ. | 400 |  |  |
| 4 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., αχλαδωτές, Ε40, 250W | 31514000-2 | τεμ. | 200 |  |  |
| 5 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., σωληνωτές, Ε40, 100W | 31514000-2 | τεμ. | 300 |  |  |
| 6 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., σωληνωτές, Ε40, 250W | 31514000-2 | τεμ. | 100 |  |  |
| 7 | Λάμπες μεταλλικών αλογονιδίων (ΜΗ), 2 άκρων (Rx7s), 150W | 31512100-9 | τεμ. | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Σύνολο ομάδας Γ΄ |  |
|  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  |  | Συνολική Δαπάνη Ομάδας Γ΄ |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ………..…/…………/………….…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ