| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ## ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Διαφόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών για τη Δ.Ε. Ευόσμου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 567/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 91.493,40 € |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΙΑ΄- ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ - ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για λαμπτήρες φθορισμού Τ8, 1Χ36W, 2X18W | 31170000-8 | τεμ. | 70 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για φωτιστικά Ατμών Υδραργύρου 125W τύπου ΔΕΗ | 31170000-8 | τεμ. | 30 |  |  |
| 3 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για φωτιστικά Νατρίου 70W τύπου ΔΕΗ | 31170000-8 | τεμ. | 10 |  |  |
| 4 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για φωτιστικά Νατρίου 100W τύπου ΔΕΗ | 31170000-8 | τεμ. | 15 |  |  |
| 5 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για λαμπτήρες εκκένωσης (Να, MH), πλακέ (14,40Χ6,60Χ5,30), 230V, 150W, 1,80A | 31170000-8 | τεμ. | 20 |  |  |
| 6 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για λαμπτήρες εκκένωσης (Να, MH), πλακέ (18,00Χ6,60Χ5,30), 230V, 250W, 3,00A | 31170000-8 | τεμ. | 20 |  |  |
| 7 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για λαμπτήρες εκκένωσης (Να, MH) 400W | 31170000-8 | τεμ. | 40 |  |  |
| 8 | Εκκινητές (πυροδοτήρες, ignitors) ηλεκτρονικοί, για λαμπτήρες εκκένωσης Να(HS) και MH(HI) 70 - 400 W | 31532500-9 | τεμ. | 400 |  |  |
| 9 | Εκκινητές (πυροδοτήρες, ignitors) ηλεκτρονικοί, για λαμπτήρες εκκένωσης SON 100 - 600 W (τύπου PHILIPS SN58) | 31532500-9 | τεμ. | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | Σύνολο ομάδας ΙΑ΄ |  |
|  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  |  | Συνολική Δαπάνη Ομάδας ΙΑ΄ |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ………..…/…………/………….…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ