| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ## ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Διαφόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών για τη Δ.Ε. Ευόσμου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 567/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 91.493,40 € |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΙΓ΄- ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Χρονοδιακόπτες ράγας, αναλογικοί, ημερήσιοι, 230V, με βήμα 15' η 30' , με εφεδρεία (μπαταρία) | 38750000-7 | τεμ. | 25 |  |  |
| 2 | Χρονοδιακόπτες ράγας, ψηφιακοί, εβδομαδιαίοι, προγραμματιζόμενοι, 230V, με εφεδρεία (μπαταρία) | 38750000-7 | τεμ. | 15 |  |  |
| 3 | Φωτοκύτταρα ημέρας-νύχτας, εξωτερικών χώρων, στεγανά (ΙΡ44 τουλ.), 230V, 10Α, με λάμα στερέωσης | 30237475-9 | τεμ. | 25 |  |  |
| 4 | Ρελέ ράγας 2 επαφών ΝΟ, 2Χ20Α ή 2Χ25Α, 230V | 30237475-9 | τεμ. | 20 |  |  |
| 5 | Ρελέ ράγας 4 επαφών ΝΟ, 4Χ40Α, 230V | 30237475-9 | τεμ. | 30 |  |  |
| 6 | Εκκινητές (starter) για λαμπτήρες φθορισμού 4 – 22 W | 31532510-2 | τεμ. | 500 |  |  |
| 7 | Εκκινητές (starter) για λαμπτήρες φθορισμού 4 – 65 W | 31532510-2 | τεμ. | 1000 |  |  |
| 8 | Starter fuse (γέφυρες) για λάμπες LED επιμήκεις T8, G13, 230V, με τροφοδοσία στα 2 άκρα | 31681410-0 | τεμ. | 700 |  |  |
| 9 | Ντουί πορσελάνης, Ε27, διαιρούμενο, πλακορακόρ, σπείρωμα 1/8'' | 31681410-0 | τεμ. | 50 |  |  |
| 10 | Ντουί πορσελάνης, Ε27, ‘’βαρελάκι’’, διαιρούμενο, πλακορακόρ, σπείρωμα 1/8'' | 31681410-0 | τεμ | 30 |  |  |
| 11 | Ντουί βακελίτη, Ε27, διαιρούμενο, σπείρωμα 1/8'' | 31681410-0 | τεμ. | 100 |  |  |
| 12 | Ντουί πορσελάνης για εξωτερικά φωτιστικά, Ε27, διαιρούμενο (μπλαφόν), τύπου ΔΕΗ | 31681410-0 | τεμ. | 30 |  |  |
| 13 | Ντουί πορσελάνης, Ε40, μπλαφόν, με λαμάκι, για προβολείς | 31681410-0 | τεμ. | 35 |  |  |
| 14 | Αντάπτορας ντουί από Ε40 σε Ε27 | 31681410-0 | τεμ. | 300 |  |  |
| 15 | Μπουάτ (κουτιά) διακλάδωσης, εξωτερικά, στεγανά,100Χ100Χ70 mm, με καπάκι και τάπες | 31224300-5 | τεμ. | 25 |  |  |
| 16 | Μπουάτ (κουτιά) διακλάδωσης, εξωτερικά, στεγανά,150Χ100-110Χ70-75 mm, με καπάκι και τάπες | 31224300-5 | τεμ. | 20 |  |  |
| 17 | Μπουάτ (κουτιά) διακλάδωσης, εξωτερικά, στεγανά, 240Χ180-190Χ80-100 mm, με καπάκι και τάπες | 31224300-5 | τεμ. | 15 |  |  |
| 18 | Μπουάτ (κουτιά) διακλάδωσης, εξωτερικά, στεγανά, στρογγυλά Φ80, με καπάκι και τάπες | 31224300-5 | τεμ. | 30 |  |  |
| 19 | Δεματικά καλωδίων (tie wraps) 200Χ3,6 mm, λευκά | 31681410-0 | τεμ. | 5000 |  |  |
| 20 | Δεματικά καλωδίων (tie wraps) 250Χ4,8 mm, λευκά | 31681410-0 | τεμ. | 5000 |  |  |
| 21 | Δεματικά καλωδίων (tie wraps) 300-310Χ4,8 mm, λευκά | 31681410-0 | τεμ. | 1000 |  |  |
| 22 | Ρόκα 6/25 | 31681410-0 | τεμ. | 600 |  |  |
| 23 | Βύσματα πλαστικά (ούπα) Νο 6 για τοιχοποιία | 31681410-0 | τεμ. | 500 |  |  |
| 24 | Βύσματα πλαστικά (ούπα) Νο 6 για γυψοσανίδα | 31681410-0 | τεμ. | 500 |  |  |
| 25 | Κυπαρισσάκια 16 mm2, σετ 8 πόλων | 31681410-0 | τεμ. | 25 |  |  |
| 26 | Κυπαρισσάκια 25 mm2, σετ 8 πόλων | 31681410-0 | τεμ. | 25 |  |  |
| 27 | Κυπαρισσάκια 35 mm2, σετ 8 πόλων | 31681410-0 | τεμ. | 20 |  |  |
| 28 | Κλέμες ηλεκτρολογικές 10mm2 (δωδεκάδες) | 31681410-0 | τεμ. | 40 |  |  |
| 29 | Κλέμες ηλεκτρολογικές 16mm2 (δωδεκάδες) | 31681410-0 | τεμ. | 40 |  |  |
| 30 | Γέφυρα χαλκού (κτένα) μονοφασική, 10mm2, 12 θέσεων | 31681410-0 | τεμ. | 30 |  |  |
| 31 | Γέφυρα χαλκού (κτένα) τριφασική, 10mm2, 12 θέσεων | 31681410-0 | τεμ. | 20 |  |  |
| 32 | Γεμίσματα πινάκων 12 στοιχείων | 31681410-0 | τεμ. | 100 |  |  |
| 33 | Σετ μούφα θερμοσυστελλόμενη για καλώδια 4Χ6-25mm2, πλήρες | 31681410-0 | τεμ. | 15 |  |  |
| 34 | Σύνδεσμοι αγωγών 10mm2 (σωληνάκια – μούφες), βαρέως τύπου | 31681410-0 | τεμ | 50 |  |  |
| 35 | Σύνδεσμοι αγωγών 16mm2 (σωληνάκια – μούφες), βαρέως τύπου | 31681410-0 | τεμ | 50 |  |  |
| 36 | Τσέρκι 0,70-0,75Χ12,00-13,00 mm, διάτρητο, 10m | 31681410-0 | τεμ. | 5 |  |  |
| 37 | Συσκευασίες λαστιχοταινίας τύπου 23 BULK 3M, 19-20mmX9-10m, πάχος περ. 0,9mm | 31681410-0 | τεμ. | 20 |  |  |
| 38 | Πίνακες μιας (1) σειράς, πλαστικοί, επίτοιχοι, με πόρτα, 12-16 mod | 31681410-0 | τεμ. | 5 |  |  |
| 39 | Πίνακες δυο (2) σειρών, πλαστικοί, επίτοιχοι, με πόρτα, 24 mod | 31681410-0 | τεμ. | 5 |  |  |
| 40 | Ταινίες μονωτικές, στενές (19mm X 20m), λευκές | 31681410-0 | τεμ. | 250 |  |  |
| 41 | Ταινίες μονωτικές, στενές (19mm X 20m), μαύρες | 31681410-0 | τεμ. | 250 |  |  |
| 42 | Ταινίες μονωτικές, φαρδιές (38mm X 20m), λευκές | 31681410-0 | τεμ. | 100 |  |  |
| 43 | Ταινίες μονωτικές, φαρδιές (38mm X 20m), μαύρες | 31681410-0 | τεμ. | 100 |  |  |
| 44 | Κουδούνι alarm (διαλείμματος), κόκκινο, 230V, διαμέτρου περ. 24cm | 31681410-0 | τεμ. | 15 |  |  |
| 45 | Σωλήνες σπιράλ τύπου ΝΕΡΟΣΩΛ 2 1/2 '', ελαφρού / μεσαίου τύπου | 44165100-5 | m | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Σύνολο ομάδας ΙΓ΄ |  |
|  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  |  | Συνολική Δαπάνη Ομάδας ΙΓ΄ |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ………..…/…………/………….…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ