| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ## ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Διαφόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών για τη Δ.Ε. Ευόσμου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 567/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 91.493,40 € |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΙΔ΄- ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τηλεφωνικές συσκευές, αναλογικές, επιτραπέζιες (με πληκτρολόγιο όχι στο ακουστικό), με ψηφιακή οθόνη (χωρίς απαίτηση μπαταριών), με αναγνώριση κλήσης | 32552100-8 | τεμ. | 10 |  |  |
| 2 | Σετ 3 θυροτηλέφωνα με buzzer, μπουτονιέρα 3 θέσεων με ενσωματωμένο μικρόφωνο και θυρομεγάφωνο, και το κατάλληλο τροφοδοτικό (ενδεικτικά: 30W, 6V DC και 12V AC για σύνδεση με ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά) | 32552600-3 | τεμ. | 8 |  |  |
| 3 | Θερμοστάτες χώρου, ηλεκτρονικοί / ψηφιακοί ή αναλογικοί τριών επαφών, 230V, με ρυθμιστή επιθυμητής θερμοκρασίας (έως 300C τουλάχιστον), διακόπτη ON-OFF, και λυχνία ένδειξης λειτουργίας | 38500000-0 | τεμ. | 5 |  |  |
| 4 | Αυτόματοι κλιμακοστασίου, ράγας, 230V, 16A, 4 επαφών (σύνδεση με 3 ή 4 καλώδια), με χρόνο λειτουργίας 0,5-7min τουλάχιστον, με χειροκίνητο επιλογέα δυο θέσεων (αυτόματος - πάντα αναμμένος) | 31681410-0 | τεμ. | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Σύνολο ομάδας ΙΔ΄ |  |
|  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  |  | Συνολική Δαπάνη Ομάδας ΙΔ΄ |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ………..…/…………/………….…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ