| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ## ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Διαφόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών για τη Δ.Ε. Ευόσμου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 567/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 91.493,40 € |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Θ΄- ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ - ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πρίζες σούκο χωνευτές απλές, λευκές, 16Α | 31224100-3 | τεμ. | 50 |  |  |
| 2 | Πρίζες σούκο χωνευτές ανθυγρές (με καπάκι), λευκές, 16Α | 31224100-3 | τεμ. | 20 |  |  |
| 3 | Πρίζες σούκο εξωτερικές (επίτοιχες) ανθυγρές (με καπάκι), λευκές, 16Α | 31224100-3 | τεμ. | 40 |  |  |
| 4 | Φις σούκο βακελίτη, αρσενικό, λευκό, 16Α | 31224100-3 | τεμ. | 30 |  |  |
| 5 | Φις σούκο βακελίτη, θηλυκό, λευκό, 16Α | 31224100-3 | τεμ. | 30 |  |  |
| 6 | Πολύπριζα (5-7 πρίζες σούκο), λευκά, 16Α, με διακόπτη, καλώδιο εύκαμπτο τουλ.1,5m μήκος και φις σούκο αρσενικό. Με διαμπερείς οπές για στερέωση με βύσματα | 31224100-3 | τεμ. | 30 |  |  |
| 7 | Κλιπς για τηλεφωνικό καλώδιο, 4 pins (RJ11), συσκευής (όχι ακουστικού) | 32429000-6 | τεμ. | 100 |  |  |
| 8 | Κλιπς για καλώδιο δικτύου, 8 pins (RJ45) | 32429000-6 | τεμ. | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Σύνολο ομάδας Θ΄ |  |
|  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  |  | Συνολική Δαπάνη Ομάδας Θ΄ |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ………..…/…………/………….…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ