| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ## ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Διαφόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :812/2023 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 171.497,58 € |
| --- | --- |

# ΙV. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ. Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λάμπες LED επιμήκεις 0,60m, T8, G13, 220V-240V, 8-9W, min 800 lumen, 4000o Κ, διάρκεια ζωής τουλ. 30.000h, με τροφοδοσία στα 2 άκρα | τεμ. | 600 |  |  |
| 2 | Λάμπες LED επιμήκεις 1,20m, T8, G13, 220V-240V, 16-18W, min 1800 lumen, 4000o Κ, διάρκεια ζωής τουλ. 30.000h, με τροφοδοσία στα 2 άκρα | τεμ. | 600 |  |  |
| 3 | Λάμπες LED, Ε27, αχλαδωτές (tubular), 18W-30W, 220V-240V, 4000o Κ, δέσμης τουλ. 300o, min 3000 lumen, μήκος max 180mm, Ra≥80, διάρκεια ζωής τουλ. 25.000h | τεμ. | 700 |  |  |
| 4 | Λάμπες LED, Ε27, αχλαδωτές (tubular), max 50W, 220V-240V, 4000o Κ, δέσμης τουλ. 180O, min 5000 lumen, μήκος max 228mm, Ra≥80, διάρκεια ζωής τουλ. 15.000h | τεμ. | 700 |  |  |
| 5 | Λάμπες LED, Ε27, τύπου bulb, με ψήκτρες πάνω στο περίβλημα, 220V-240V, 15W–42W, min 4000lm, 4000o Κ, ΙP: min44, Ra≥80, διάρκεια ζωής τουλ. 30.000h | τεμ. | 616 |  |  |
| 6 | Λάμπες LED SMD,πρισματικές, Ε27, 230V, τουλ.15W, τουλ.1550lm, 4000oΚ, Ra≥80, διάρκεια ζωής τουλ. 25.000h, IP:65 | τεμ. | 750 |  |  |
| 7 | Λαμπάκια σφαιρικά (mini globe) LED, E27, 230V, 3-4W, 270-500 lm, 3000o Κ-4000o Κ | τεμ. | 1497 |  |  |
| 8 | Λάμπες LED, Ε27, 220V-240V ,10-12W, 4000o Κ, min 1000 lm, διάρκεια ζωής τουλ. 15.000h | τεμ. | 100 |  |  |
| 9 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., αχλαδωτές, Ε27, 70W, με ενσωματωμένο εκκινητή | τεμ. | 150 |  |  |
| 10 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., αχλαδωτές, Ε27, 110W, με ενσωματωμένο εκκινητή | τεμ. | 300 |  |  |
| 11 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., αχλαδωτές, Ε40, 150W | τεμ. | 300 |  |  |
| 12 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., αχλαδωτές, Ε40, 250W | τεμ. | 250 |  |  |
| 13 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., σωληνωτές, Ε40, 100W | τεμ. | 300 |  |  |
| 14 | Λάμπες ατμών νατρίου (Να), Υ.Π., σωληνωτές, Ε40, 250W | τεμ. | 150 |  |  |
| 15 | Λάμπες μεταλλικών αλογονιδίων (ΜΗ), 2 άκρων (Rx7s), 150W | τεμ. | 200 |  |  |
| 16 | Λάμπες σηματοδοτών, αντικραδασμικές, Ε27, 230V, 75W | τεμ. | 100 |  |  |
| 17 | Λάμπες μεταλλικών αλογονιδίων (MH), σωληνωτές, Ε40, 230V,1000W | τεμ. | 5 |  |  |
| 18 | Λάμπες μεταλλικών αλογονιδίων (MH), σωληνωτές, Ε40, 380V, τύπου OSRAM HQI-T 2000W / N (8,8A) | τεμ. | 3 |  |  |
| 19 | Καλώδιο H05VV-F 3Χ1mm2 (εύκαμπτο), λευκό | m | 400 |  |  |
| 20 | Καλώδιο H05VV-F 3Χ1,5mm2 (εύκαμπτο), λευκό | m | 800 |  |  |
| 21 | Καλώδιο H05VV-F 3Χ2,5mm2 (εύκαμπτο), λευκό | m | 600 |  |  |
| 22 | Καλώδιο H05VV-U 3Χ1,5mm2 (ΝΥΜ), λευκό | m | 200 |  |  |
| 23 | Καλώδιο H05VV-U 3Χ2,5mm2 (ΝΥΜ), λευκό | m | 200 |  |  |
| 24 | Καλώδιο H05VV-U 5Χ1,5mm2 (ΝΥΜ), λευκό | m | 200 |  |  |
| 25 | Καλώδιο J1VV-U 3Χ1,5mm2 (ΝΥΥ) | m | 200 |  |  |
| 26 | Καλώδιο J1VV-U 3Χ2,5mm2 (ΝΥΥ) | m | 200 |  |  |
| 27 | Καλώδιο J1VV-U 3Χ4mm2 (ΝΥΥ) | m | 200 |  |  |
| 28 | Καλώδιο J1VV-U 3Χ6mm2 (ΝΥΥ) | m | 200 |  |  |
| 29 | Καλώδιο J1VV-U 5Χ1,5mm2 (ΝΥΥ) | m | 200 |  |  |
| 30 | Καλώδιο J1VV-U 5Χ2,5mm2 (ΝΥΥ) | m | 200 |  |  |
| 31 | Καλώδιο J1VV-U 5Χ4mm2 (ΝΥΥ) | m | 400 |  |  |
| 32 | Καλώδιο J1VV-U 5Χ6mm2 (ΝΥΥ) | m | 300 |  |  |
| 33 | Καλώδιο J1VV-R 5Χ10mm2 (ΝΥΥ) | m | 300 |  |  |
| 34 | Καλώδιο H07V-U 1X1,5mm2 μπλε, μονόκλωνο (ΝΥΑ) | m | 100 |  |  |
| 35 | Καλώδιο H07V-U 1X2,5mm2 μπλε, μονόκλωνο (ΝΥΑ) | m | 100 |  |  |
| 36 | Καλώδιο H07V-U 1X4mm2 μαύρο, μονόκλωνο (ΝΥΑ) | m | 100 |  |  |
| 37 | Καλώδιο H07V-U 1X6mm2 μαύρο, μονόκλωνο (ΝΥΑ) | m | 100 |  |  |
| 38 | Καλώδιο H07V-U 1X6mm2 μπλε, μονόκλωνο (ΝΥΑ) | m | 100 |  |  |
| 39 | Καλώδιο UTP, cat 6, 4 ζευγών | m | 610 |  |  |
| 40 | Μικροαυτόματοι διακόπτες ράγας C ή Κ, μονοπολικοί 6Α | τεμ. | 50 |  |  |
| 41 | Μικροαυτόματοι διακόπτες ράγας C ή Κ, μονοπολικοί 10Α | τεμ. | 200 |  |  |
| 42 | Μικροαυτόματοι διακόπτες ράγας C ή Κ, μονοπολικοί 16Α | τεμ. | 200 |  |  |
| 43 | Μικροαυτόματοι διακόπτες ράγας C ή Κ, μονοπολικοί 20Α | τεμ. | 150 |  |  |
| 44 | Διακόπτες ράγας 3Χ40Α | τεμ. | 50 |  |  |
| 45 | Ενδεικτικές λυχνίες ράγας, τριφασικές | τεμ. | 20 |  |  |
| 46 | Αυτόματοι διακόπτες (ρελέ) διαρροής μονοφασικοί (διπολικοί), AC, ον. ένταση 40Α, ευαισθησία 30mΑ | τεμ. | 50 |  |  |
| 47 | Αυτόματοι διακόπτες (ρελέ) διαρροής τριφασικοί (τετραπολικοί), AC, ον. ένταση 40Α, ευαισθησία 30mΑ | τεμ. | 60 |  |  |
| 48 | Σετ βάση+κάλυμμα+πώμα για ασφάλειες NEOZED 63Α | τεμ. | 35 |  |  |
| 49 | Σετ βάση+κάλυμμα+πώμα για ασφάλειες NEOZED 100Α | τεμ. | 10 |  |  |
| 50 | Ασφάλειες τήξεως NEOZED - φυσίγγια 10 Α | τεμ. | 50 |  |  |
| 51 | Ασφάλειες τήξεως NEOZED - φυσίγγια 16 Α | τεμ. | 70 |  |  |
| 52 | Ασφάλειες τήξεως NEOZED - φυσίγγια 35 Α | τεμ. | 150 |  |  |
| 53 | Ασφάλειες τήξεως NEOZED - φυσίγγια 50 Α | τεμ. | 50 |  |  |
| 54 | Ασφάλειες τήξεως NEOZED - φυσίγγια 63 Α | τεμ. | 150 |  |  |
| 55 | Ασφάλειες τήξεως σε γυάλινο κυλινδρικό περίβλημα, 2,5Α, 5Χ20mm | τεμ. | 300 |  |  |
| 56 | Ασφάλειες τήξεως σε γυάλινο κυλινδρικό περίβλημα, 6Α, 5Χ20mm | τεμ. | 200 |  |  |
| 57 | Ασφάλειες (φυσίγγια) τύπου ΔΕΗ 35Α, 400V | τεμ. | 50 |  |  |
| 58 | Ασφάλειες (φυσίγγια) τύπου ΔΕΗ 40Α, 400V | τεμ. | 50 |  |  |
| 59 | Πρίζες σούκο χωνευτές απλές, λευκές, 16Α | τεμ. | 70 |  |  |
| 60 | Πρίζες σούκο χωνευτές ανθυγρές (με καπάκι), λευκές, 16Α | τεμ. | 70 |  |  |
| 61 | Πρίζες σούκο εξωτερικές (επίτοιχες) ανθυγρές (με καπάκι), λευκές, 16Α | τεμ. | 70 |  |  |
| 62 | Φις σούκο βακελίτη, αρσενικό, λευκό, 16Α | τεμ. | 80 |  |  |
| 63 | Φις σούκο βακελίτη, θηλυκό, λευκό, 16Α | τεμ. | 80 |  |  |
| 64 | Φις σούκο καουτσούκ, αρσενικό | τεμ. | 25 |  |  |
| 65 | Φις σούκο καουτσούκ, θηλυκό | τεμ. | 25 |  |  |
| 66 | Πολύπριζα (5-7 πρίζες σούκο), λευκά, 16Α, με διακόπτη, καλώδιο εύκαμπτο τουλ.1,5m μήκος και φις σούκο αρσενικό. Με διαμπερείς οπές για στερέωση με βύσματα. | τεμ. | 62 |  |  |
| 67 | Κλιπς για τηλεφωνικό καλώδιο, 4 pins (RJ11), συσκευής (όχι ακουστικού) | τεμ. | 200 |  |  |
| 68 | Κλιπς για καλώδιο δικτύου, 8 pins (RJ45) | τεμ. | 200 |  |  |
| 69 | Διακόπτες χωνευτοί απλοί (ενός πλήκτρου), λευκοί, 10Α | τεμ. | 50 |  |  |
| 70 | Διακόπτες χωνευτοί διπλοί (κομιτατέρ), λευκοί, 10Α | τεμ. | 50 |  |  |
| 71 | Διακόπτες χωνευτοί, ενός πλήκτρου, A/R ακραίοι, λευκοί | τεμ. | 20 |  |  |
| 72 | Διακόπτες χωνευτοί, A/R, κομιτατέρ, λευκοί | τεμ. | 20 |  |  |
| 73 | Διακόπτες εξωτερικοί (επίτοιχοι), απλοί (ενός πλήκτρου), λευκοί, 10Α | τεμ. | 100 |  |  |
| 74 | Διακόπτες εξωτερικοί (επίτοιχοι), διπλοί (κομιτατέρ), λευκοί, 10Α | τεμ. | 100 |  |  |
| 75 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για λαμπτήρες φθορισμού Τ8, 1Χ36W, 2X18W | τεμ. | 50 |  |  |
| 76 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για φωτιστικά Ατμών Υδραργύρου 125W τύπου ΔΕΗ | τεμ. | 30 |  |  |
| 77 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για φωτιστικά Νατρίου 70W τύπου ΔΕΗ | τεμ. | 50 |  |  |
| 78 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για φωτιστικά Νατρίου 100W τύπου ΔΕΗ | τεμ. | 50 |  |  |
| 79 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για λαμπτήρες εκκένωσης (Να, MH), πλακέ (14,40Χ6,60Χ5,30), 230V, 150W, 1,80A | τεμ. | 30 |  |  |
| 80 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για λαμπτήρες εκκένωσης (Να, MH), πλακέ (18,00Χ6,60Χ5,30), 230V, 250W, 3,00A | τεμ. | 30 |  |  |
| 81 | Ηλεκτρομαγνητικά ballast για λαμπτήρες εκκένωσης (Να, MH) 400W | τεμ. | 30 |  |  |
| 82 | Εκκινητές (πυροδοτήρες, ignitors) ηλεκτρονικοί, για λαμπτήρες εκκένωσης Να(HS) και MH(HI) 70 - 400 W | τεμ. | 500 |  |  |
| 83 | Εκκινητές (πυροδοτήρες, ignitors) ηλεκτρονικοί, για λαμπτήρες εκκένωσης SON 100 - 600 W (τύπου PHILIPS SN58) | τεμ. | 50 |  |  |
| 84 | Χρονοδιακόπτες ράγας, αναλογικοί, ημερήσιοι, 230V, με βήμα 15' η 30' , με εφεδρεία (μπαταρία) | τεμ. | 70 |  |  |
| 85 | Χρονοδιακόπτες ράγας, ψηφιακοί, εβδομαδιαίοι, προγραμματιζόμενοι, 230V, με εφεδρεία (μπαταρία) | τεμ. | 40 |  |  |
| 86 | Φωτοκύτταρα ημέρας-νύχτας, εξωτερικών χώρων, στεγανά (ΙΡ44 τουλ.), 230V, 10Α, με λάμα στερέωσης | τεμ. | 80 |  |  |
| 87 | Ρελέ ράγας 2 επαφών ΝΟ, 2Χ20Α ή 2Χ25Α, 230V | τεμ. | 80 |  |  |
| 88 | Ρελέ ράγας 4 επαφών ΝΟ, 4Χ40Α, 230V | τεμ. | 80 |  |  |
| 89 | Εκκινητές (starter) για λαμπτήρες φθορισμού 4 – 22 W | τεμ. | 1000 |  |  |
| 90 | Εκκινητές (starter) για λαμπτήρες φθορισμού 4 – 65 W | τεμ. | 1000 |  |  |
| 91 | Starter fuse (γέφυρες) για λάμπες LED επιμήκεις T8, G13, 230V, με τροφοδοσία στα 2 άκρα | τεμ. | 500 |  |  |
| 92 | Ντουί πορσελάνης, Ε27, διαιρούμενο, πλακορακόρ, σπείρωμα 1/8'' | τεμ. | 100 |  |  |
| 93 | Ντουί πορσελάνης, Ε27, ‘’βαρελάκι’’, διαιρούμενο, πλακορακόρ, σπείρωμα 1/8'' | τεμ | 100 |  |  |
| 94 | Ντουί βακελίτη, Ε27, διαιρούμενο, σπείρωμα 1/8'' | τεμ. | 100 |  |  |
| 95 | Ντουί πορσελάνης για εξωτερικά φωτιστικά, Ε27, διαιρούμενο (μπλαφόν), τύπου ΔΕΗ | τεμ. | 100 |  |  |
| 96 | Ντουί πορσελάνης, Ε40, μπλαφόν, με λαμάκι, για προβολείς | τεμ. | 100 |  |  |
| 97 | Αντάπτορας ντουί από Ε40 σε Ε27 | τεμ. | 800 |  |  |
| 98 | Μπουάτ (κουτιά) διακλάδωσης, εξωτερικά, στεγανά,100Χ100Χ70 mm, με καπάκι και τάπες | τεμ. | 30 |  |  |
| 99 | Μπουάτ (κουτιά) διακλάδωσης, εξωτερικά, στεγανά,150Χ100-110Χ70-75 mm, με καπάκι και τάπες | τεμ. | 30 |  |  |
| 100 | Μπουάτ (κουτιά) διακλάδωσης, εξωτερικά, στεγανά, 240Χ180-190Χ80-100 mm, με καπάκι και τάπες | τεμ. | 30 |  |  |
| 101 | Μπουάτ (κουτιά) διακλάδωσης, εξωτερικά, στεγανά, στρογγυλά Φ80, με καπάκι και τάπες | τεμ. | 50 |  |  |
| 102 | Δεματικά καλωδίων (tie wraps) 200Χ3,6 mm, λευκά | τεμ. | 10000 |  |  |
| 103 | Δεματικά καλωδίων (tie wraps) 250Χ4,8 mm, λευκά | τεμ. | 10000 |  |  |
| 104 | Δεματικά καλωδίων (tie wraps) 300-310Χ4,8 mm, λευκά | τεμ. | 10000 |  |  |
| 105 | Ρόκα 6/25 | τεμ. | 2000 |  |  |
| 106 | Βύσματα πλαστικά (ούπα) Νο 6 για τοιχοποιία | τεμ. | 2000 |  |  |
| 107 | Βύσματα πλαστικά (ούπα) Νο 6 για γυψοσανίδα | τεμ. | 2000 |  |  |
| 108 | Κυπαρισσάκια 16 mm2, σετ 10 πόλων | τεμ. | 25 |  |  |
| 109 | Κυπαρισσάκια 25 mm2, σετ 10 πόλων | τεμ. | 25 |  |  |
| 110 | Κυπαρισσάκια 35 mm2, σετ 10 πόλων | τεμ. | 20 |  |  |
| 111 | Κλέμες ηλεκτρολογικές 6mm2 (δωδεκάδες) | τεμ. | 100 |  |  |
| 112 | Κλέμες ηλεκτρολογικές 10mm2 (δωδεκάδες) | τεμ. | 100 |  |  |
| 113 | Κλέμες ηλεκτρολογικές 16mm2 (δωδεκάδες) | τεμ. | 100 |  |  |
| 114 | Κλέμες ράγας με βίδα, 10mm2 , γείωσης | τεμ. | 100 |  |  |
| 115 | Κλέμες ράγας με βίδα, 16mm2 , γείωσης | τεμ. | 100 |  |  |
| 116 | Κλέμες ράγας με βίδα, 16mm2 , ουδετέρου | τεμ. | 100 |  |  |
| 117 | Κλέμες ράγας με βίδα, 35mm2 , φάσης | τεμ. | 100 |  |  |
| 118 | Κλέμες 3Ρ με ασφαλειοθήκη, 2,5mm2, 10Α | τεμ. | 200 |  |  |
| 119 | Γέφυρα χαλκού (κτένα) μονοφασική, 10mm2, 12 θέσεων | τεμ. | 50 |  |  |
| 120 | Γέφυρα χαλκού (κτένα) τριφασική, 10mm2, 12 θέσεων | τεμ. | 50 |  |  |
| 121 | Γεμίσματα πινάκων 12 στοιχείων | τεμ. | 100 |  |  |
| 122 | Σετ μούφα θερμοσυστελλόμενη για καλώδια 4Χ6-10mm2, πλήρες | τεμ. | 60 |  |  |
| 123 | Σετ μούφα θερμοσυστελλόμενη για καλώδια 4Χ10-16mm2, πλήρες | τεμ. | 40 |  |  |
| 124 | Σύνδεσμοι αγωγών 10mm2 (σωληνάκια – μούφες), βαρέως τύπου | τεμ | 150 |  |  |
| 125 | Σύνδεσμοι αγωγών 16mm2 (σωληνάκια – μούφες), βαρέως τύπου | τεμ | 150 |  |  |
| 126 | Τσέρκι μεταλικό 0,70-0,75Χ12,00-13,00 mm, διάτρητο, 10m | τεμ. | 10 |  |  |
| 127 | Πίνακες μιας (1) σειράς, πλαστικοί, επίτοιχοι, με πόρτα, 4 mod | τεμ | 10 |  |  |
| 128 | Πίνακες μιας (1) σειράς, πλαστικοί, επίτοιχοι, με πόρτα, 12-16 mod | τεμ. | 10 |  |  |
| 129 | Πίνακες δυο (2) σειρών, πλαστικοί, επίτοιχοι, με πόρτα, 24 mod | τεμ. | 10 |  |  |
| 130 | Πίνακες τριών (3) σειρών, πλαστικοί, επίτοιχοι, με πόρτα, 36 mod | τεμ | 10 |  |  |
| 131 | Ταινίες μονωτικές, στενές (19mm X 20m), λευκές | τεμ. | 2000 |  |  |
| 132 | Ταινίες μονωτικές, στενές (19mm X 20m), μαύρες | τεμ. | 2000 |  |  |
| 133 | Ταινίες μονωτικές, φαρδιές (38mm X 20m), λευκές | τεμ. | 1200 |  |  |
| 134 | Ταινίες μονωτικές, φαρδιές (38mm X 20m), μαύρες | τεμ. | 1200 |  |  |
| 135 | Κουδούνι alarm (διαλείμματος), κόκκινο, 230V, διαμέτρου περ. 24cm | τεμ. | 30 |  |  |
| 136 | Εξαεριστήρας WC Φ100 | τεμ. | 50 |  |  |
| 137 | Σωλήνες τύπου HELIFLEX Φ16 | m | 100 |  |  |
| 138 | Σωλήνες τύπου HELIFLEX Φ20 | m | 100 |  |  |
| 139 | Σωλήνες τύπου HELIFLEX Φ32 | m | 100 |  |  |
| 140 | Ατσαλίνα πλαστική Φ3mm, 10m | τεμ. | 5 |  |  |
| 141 | Ατσαλίνα μεταλική πλακέ, 10m | τεμ. | 5 |  |  |
| 142 | Σιλικόνη σφραγιστή, γενικής χρήσης, διαφανής, σε φύσιγγες των 280 ml | τεμ. | 50 |  |  |
| 143 | Πιστόλι σιλικόνης βαρέως τύπου | τεμ. | 10 |  |  |
| 144 | Αντισκωριακό σπρεϋ, σε φιαλίδιο τουλάχιστον 200 ml | τεμ. | 15 |  |  |
| 145 | Μπαλαντέζα ηλεκτρολογική (σε πλαστικό καρούλι) 4 θέσεων, με καλώδιο 3Χ1,5mm, 20m | τεμ. | 5 |  |  |
| 146 | Ηλεκτρόδιο (ράβδος) γείωσης, χαλκού, Φ14-16 Χ 1,5m, με κολάρο (σφιγκτήρα) σύνδεσης | τεμ. | 10 |  |  |
| 147 | Θερμοστάτες χώρου, ηλεκτρονικοί / ψηφιακοί ή αναλογικοί τριών επαφών, 230V, με ρυθμιστή επιθυμητής θερμοκρασίας (έως 300C τουλάχιστον), διακόπτη ON-OFF, και λυχνία ένδειξης λειτουργίας | τεμ. | 10 |  |  |
| 148 | Διαφανής φωτοσωλήνας (ψυχρό λευκό φως), δικάναλος, Φ13, από PVC, 230V, 36 λαμπάκια/m, με παρελκόμενα ανα 100 m: α) ενδιάμεσο φις για σύνδεση δύο σωλήνων, β) θερμοσυστελλόμενο στεγανοποιητικό φιλμ σύνδεσης, γ) τερματικό κάλυμα (τάπα), δ) φις σύνδεσης - παροχής | m | 300 |  |  |
| 149 | Κίτρινος φωτοσωλήνας, δικάναλος, Φ13, από PVC, 230V, 36 λαμπάκια/m, με παρελκόμενα ανα 100 m: α) ενδιάμεσο φις για σύνδεση δύο σωλήνων, β) θερμοσυστελλόμενο στεγανοποιητικό φιλμ σύνδεσης, γ) τερματικό κάλυμα (τάπα), δ) φις σύνδεσης - παροχής | m | 300 |  |  |
| 150 | Πράσινος φωτοσωλήνας, δικάναλος, Φ13, από PVC, 230V, 36 λαμπάκια/m, με παρελκόμενα ανα 100 m: α) ενδιάμεσο φις για σύνδεση δύο σωλήνων, β) θερμοσυστελλόμενο στεγανοποιητικό φιλμ σύνδεσης, γ) τερματικό κάλυμα (τάπα), δ) φις σύνδεσης - παροχής | m | 300 |  |  |
| 151 | Σειρές μικρολαμπάκια LED διαφανή (100 τεμ.), 230V, σε καλώδιο (κορδόνι) τύπου καουτσούκ, πράσινο, επεκτεινόμενο, 10m, ΙΡ65, (για εορταστικό διάκοσμο) | τεμ. | 120 |  |  |
| 152 | Φωτιστικό οροφής (σκαφάκι) εσωτερικού χώρου, γραμμικό, κενό, για 2 λαμπτήρες LED, G13, Τ8, 1200mm, IP20 | τεμ. | 20 |  |  |
| 153 | Φωτιστικό οροφής (σκαφάκι) στεγανό, γραμμικό, κενό, για 2 λαμπτήρες LED, G13, Τ8, 1200-1260mm, τουλάχιστον IP65 | τεμ. | 20 |  |  |
| 154 | Φωτιστικό τοίχου (απλίκα ή χελώνα) εμπρόσθιου φωτισμού, πλαστικό και γυαλί ή ρητίνη, οβάλ, με διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 23-30cm X 10-13cm Χ 8,5-10cm, λευκού ή γκρι χρώματος, με λυχνιολαβή Ε27 για λαμπτήρα LED (ενδεικτικά 10-12W), τουλάχιστον IP54 | τεμ. | 15 |  |  |
| 155 | Φωτιστικό ασφαλείας LED, επίτοιχο, πλαστικό, λευκό, μονής όψης, με διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 240-265mm Χ 45-100mm Χ 44-100mm και IP40 τουλάχιστον. Τάση λειτουργίας 220-240V, ισχύς 2,6-3,0W, φωτεινή ροή σε λειτουργία 40-100lm. Μπαταρία Ni-Cd min 600 mAh. Με χρόνο φόρτισης max 24h και αυτονομία 1,5h min. Με πλήκτρο ελέγχου (test), ενδεικτικά led φόρτισης μπαταρίας, αυτοκόλλητα σήμανσης (EXIT, βελάκια κλπ) και υλικά στερέωσης. | τεμ. | 50 |  |  |
| 156 | Φωτιστικό οδικού φωτισμού τύπου βραχίονα, στεγανό τουλ. IP65 (στον χώρο του λαμπτήρα), χρώματος γκρι, από χυτό κράμα αλουμινίου, με ανακλαστήρα αλουμινίου και ακρυλικό καπάκι, Ε27, 220-240V, για χρήση με λαμπτήρες LED. Για σωληνωτό βραχίονα Φ42mm | τεμ. | 30 |  |  |
| 157 | Φωτιστικό οδικού φωτισμού τύπου βραχίονα, στεγανό τουλ. IP65 (στον χώρο του λαμπτήρα), χρώματος γκρι, από χυτό κράμα αλουμινίου, με ανακλαστήρα αλουμινίου και ακρυλικό καπάκι, Ε40, 220-240V, για χρήση με λαμπτήρες LED. Για σωληνωτό βραχίονα Φ42mm | τεμ. | 30 |  |  |
| 158 | Φωτιστικό οδικού φωτισμού τύπου βραχίονα, στεγανό τουλ. IP54 (στον χώρο του λαμπτήρα), χρώματος γκρι, από χυτό κράμα αλουμινίου, με ανακλαστήρα αλουμινίου και ακρυλικό καπάκι, Ε40, 220-240V, για λαμπτήρες Νατρίου 150W υψηλής πιέσεως. Για σωληνωτό βραχίονα Φ42mm | τεμ. | 30 |  |  |
| 159 | Φωτιστικό οδικού φωτισμού τύπου βραχίονα, στεγανό τουλ. IP54 (στον χώρο του λαμπτήρα), χρώματος γκρι, από χυτό κράμα αλουμινίου, με ανακλαστήρα αλουμινίου και ακρυλικό καπάκι, Ε40, 220-240V, για λαμπτήρες Νατρίου 250W υψηλής πιέσεως. Για σωληνωτό βραχίονα Φ42mm | τεμ. | 30 |  |  |
| 160 | Βραχίονας για φωτιστικά δρόμου, γαλβανισμένος, διαμέτρου Φ42mm και μήκος πρόβολου 70-100cm | τεμ. | 150 |  |  |
| 161 | Προβολέας LED, επίτοιχης τοποθέτησης, 20W, 4000K, 2200lm τουλάχιστον, μαύρου ή γκρι χρώματος, IP65 και ΙΚ07 τουλάχιστον, με συμμετρική κατανομή φωτός. Με τάση λειτουργίας 220-240 VAC, με συντελεστή ισχύος λ≥90 και δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra≥80. Με βάση στήριξης με γωνία περ. 30° και ευρεία περιοχή περιστροφής και προεγκατεστημένο εύκαμπτο καλώδιο 1m τουλάχιστον. Με εγγύηση 5 ετών τουλάχιστον | τεμ. | 30 |  |  |
| 162 | Προβολέας LED, επίτοιχης τοποθέτησης, 50W, 4000K, 5200lm τουλάχιστον, μαύρου ή γκρι χρώματος, IP65 και ΙΚ07 τουλάχιστον, με συμμετρική κατανομή φωτός. Με τάση λειτουργίας 220-240 VAC, με συντελεστή ισχύος λ≥90 και δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra≥80. Με βάση στήριξης με γωνία περ. 30° και ευρεία περιοχή περιστροφής και προεγκατεστημένο εύκαμπτο καλώδιο 1m τουλάχιστον. Με εγγύηση 5 ετών τουλάχιστον | τεμ. | 35 |  |  |
| 163 | Γλόμπος ακρυλικός, γαλακτόχρωμος, Φ30, με διάμετρο βάσης (εσ./ εξ.) 11/ 14 cm (±0,5cm), με γρίφα μαύρη πλαστική με ντουι Ε27 | τεμ. | 60 |  |  |
| 164 | Γλόμπος ακρυλικός, γαλακτόχρωμος, Φ40, με διάμετρο βάσης (εσ./ εξ.) 15 / 17,5 cm (±0,5cm), με γρίφα μαύρη πλαστική με ντουι Ε27 | τεμ. | 60 |  |  |
| 165 | Κυάθιο πλαστικό, διαφανές, κωνικό, για παραδοσιακά φωτιστικά εξωτερικού χώρου τύπου ''πυροφάνι'', διάμετρος βάσης: 24cm, ύψος: περ. 24cm | τεμ. | 150 |  |  |
| Σ Υ Ν Ο Λ Ο |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |
| Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ