| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ |
| --- | --- | --- |

ΜΕΛΕΤΗ 933/2024

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

CPV: 44111400-5, 44812210-0, 44811000-8, 44820000-4, 44832000-1, 44831000-4, 44512000-2, 44112500-3, 44172000-6, 44112310-4, 39812500-2, 44316000-8, 03419100-1, 44111200-3, 14212200-2, 44113620-7, 34992300-0, 34922100-7, 34928300-1, 39157000-7, 44531100-2, 37823300-6,  32354800-7, 44523300-5, 24910000-6, 42924310-5, 24000000-4, 44521000-8, 44531520-2, 44523100-3, 44540000-7, 44423340-6, 39541120-3, 44113100-6, 44111000-1, 45233292-2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 504.222,94 ΕΥΡΩ

(συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α. 24 %)

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.: 933/24 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 504.222,94€ |
| --- | --- | --- |

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντικείμενο – Δαπάνη της προμήθειας

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά από αίτημα της διεύθυνσης Συντηρήσεων Τεχνικών Έργων, οι οποίες κατέγραψαν τις τεχνικές περιγραφές, τις προδιαγραφές και τις ποσότητες που απαιτούνται και αφορά:

Την προμήθεια υλικών συντήρησης Δημοτικών & σχολικών κτιρίων, αναλωσίμων υλικών, δομικών υλικών και πινακίδων σήμανσης, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των συνεργείων του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Τα προς προμήθεια υλικά θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου για να καλύψουν ανάγκες που προκύπτουν για τη συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων & σχολείων, επισκευές σε πεζοδρόμια, οδούς, κοινόχρηστους χώρους, παιδικές χαρές και γενικά όπου προκύπτει ανάγκη στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.

Σκόπιμη κρίθηκε η υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα, ώστε η ανάθεση των υπό προμήθεια ειδών να μπορεί να διαμοιραστεί σε περισσότερους οικονομικούς φορείς με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Οι τιμές βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός είναι τιμές εμπορίου. Στην τιμή μονάδας των ειδών της προμήθειας, περιλαμβάνεται η μεταφορά και η παράδοσή τους από τον προμηθευτή, με δικά του μεταφορικά μέσα στο χώρο του εργοταξίου.

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από βλαπτικές ουσίες, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Επισημαίνεται ότι όλα τα υλικά θα παραδοθούν τμηματικά από τους προμηθευτές στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και πάντα μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης. Πριν από κάθε παράδοση, θα προηγείται η παραγγελία από τη Δ/νση Συντηρήσεων Τεχνικών Έργων των αντίστοιχων υλικών και ποσοτήτων.

Για κάθε είδος της παρούσας μελέτης ορίστηκε μία μέση τιμή. Προκειμένου να προσδιοριστούν οι τιμές στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, η Υπηρεσία προέβη σε έρευνα τιμών τόσο στο διαδίκτυο (τιμοκατάλογοι), όσο και σε συνάρτηση με τις τιμές των συμβάσεων που έχουν εκτελέσει όμοροι Δήμοι. Οι τιμές του παρόντος αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένης εργασίας. Θεωρούνται πλήρεις από κάθε άποψη, ισχύουν για όλες τις εργασίες και περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και σωστή εκτέλεση φόρτωσης και μεταφοράς με ιδία μέσα του αναδόχου, των προς προμήθεια υλικών. Συνακόλουθα, σύμφωνα με την μέση τιμή, εκτιμήθηκε από την υπηρεσία μας ο προϋπολογισμός για κάθε τμήμα και για το σύνολο της μελέτης.

Η παρούσα μελέτη υποδιαιρείται σε έντεκα (11) ομάδες και περιλαμβάνει: εξαρτήματα επίπλων & υλικών μοντάζ, κλειδαριές, λουκέτα, αναλώσιμα, χρώματα τοιχοποιίας & σιδήρου, χρώματα ξυλείας, χρώματα προεργασίας, εργαλεία βαφής, πάνελ πολυουρεθάνης, πολυκαρβουνικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, μορφοσωλήνες, γωνίες, UPN, σωλήνες στρόγγυλες – μασίφ, λάμες, λαμαρίνες, λαπάτσες, πλέγματα, καμπύλες οξυγόνου, μελαμίνες, χαρτόνια, μαδέρια, MDF- κόντρα πλακέ, ξυλεία ξυλοτύπων, υλικά οριοθέτησης – πλακοστρώσεων, προϊόντα λατομείου, τσιμέντα, ψυχρό ασφαλτόμιγμα, αναλώσιμα οικοδομικά μικρουλικά, πινακίδες σήμανσης Κ.Ο.Κ., πινακίδες αριθμοθεσίας – ονοματοθεσίας, στύλοι πινακίδων, καθρέπτες οδικής κυκλοφορίας, επαναφερόμενα ελαστικά κολωνάκια,  μεταλλικούς ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας), κώνοι ασφαλείας PVC, πλαστικά στηθαία NEW JERSEY, μεταλλικοί τρίποδες πινακίδων, ακουστικές ταινίες, στηθαία ασφαλείας κλπ.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων ως εξής: CPV

| 44111400-5: | Χρώματα και επενδύσεις τοίχων | 34928300-1: | Στηθαία ασφαλείας. |
| --- | --- | --- | --- |
| 44812210-0: | Λαδομπογιές | 39157000-7: | Μέρη επίπλων |
| 44811000-8: | Χρώμα διαγράμμισης οδών | 44531100-2: | Ξυλόβιδες |
| 44820000-4: | Βερνίκια | 37823300-6: | Υαλόχαρτο |
| 44832000-1: | Διαλύτες | 32354800-7: | Κολλητικές ταινίες |
| 44831000-4: | Μαστίχες, πληρωτικά, στόκος | 44523300-5: | Εξαρτήματα |
| 44512000-2: | Διάφορα εργαλεία χειρός | 24910000-6: | Κόλλες |
| 44112500-3: | Υλικά οροφών | 42924310-5: | Πιστόλια - Ψεκαστήρες |
| 44172000-6: | Φύλλα (κατασκευαστικά έργα) | 24000000-4: | Χημικά προϊόντα |
| 44112310-4: | Διαχωριστικοί τοίχοι | 44521000-8: | Διάφορα λουκέτα και κλειδαριές |
| 39812500-2: | Στεγανωτικά | 44531520-2: | Καρόβιδες και βίδες |
| 44316000-8: | Σιδηρικά είδη | 44523100-3: | Μεντεσέδες |
| 03419100-1: | Προϊόντα ξυλείας | 44540000-7: | Αλυσίδες |
| 44111200-3: | Τσιμέντο | 44423340-6: | Εξαρτήματα συρματόσχοινων για τη διακίνηση εμπορευμάτων |
| 14212200-2: | Αδρανή υλικά | 39541120-3: | Σκοινιά |
| 44113620-7: | Άσφαλτος | 44113100-6: | Υλικά πλακόστρωσης |
| 34992300-0: | Σήματα αστικού οδικού δικτύου | 44111000-1: | Οικοδομικά υλικά |
| 34922100-7: | Υλικά σήμανσης οδών | 45233292-2: | Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας |

Για τις ομάδες 1-6 η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την καταχώρηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ ενώ για τις ομάδες 7-11 η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την καταχώρηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν. 4782/21 «Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον ο σχετικός όρος έχει περιληφθεί σε αυτά. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης», για την κατακύρωση της σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα των αγαθών σε ποσοστό 120%.

Λόγω της πολυπλοκότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας και της χρονοβόρας διεκπεραίωσής της, γίνεται χρήση της  πργ.10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 «Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς Φ.Π.Α., είναι μικρότερη από 80.000,00€ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000,00€ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών».

Για τη χρήση του ως άνω άρθρου θα γίνει με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την διεκπεραίωση και ολοκλήρωση του αποτελέσματος του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Κοινό λεξικό στις δημόσιες συμβάσεις (κωδικός CPV) / Ομάδες διαγωνισμού / Κριτήριο κατακύρωσης

| ΟΜΑΔΕΣ | CPV | ΤΙΤΛΟΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ 24% | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1η | 44111400-5 44812210-0 44811000-8 44820000-4 44832000-1 44831000-4 44512000-2 | ΧΡΩΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ | 35.448,00 | 8.507,52 | 43.955,52 |
| 2η | 44112500-3 44172000-6 44112310-4 39812500-2 | ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | 16.520,00 | 3.964,80 | 20.484,80 |
| 3η | 44316000-8 | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ | 32.226,70 | 7.734,41 | 39.961,11 |
| 4η | 03419100-1 | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ | 32.055,00 | 7.693,20 | 39.748,20 |
| 5η | 44111200-3 14212200-2 44113620-7 | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ – ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ | 85.000,00 | 20.400,00 | 105.400,00 |
| 6η | 34992300-0 34922100-7 34928300-1 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ | 138.937,00 | 33.344,88 | 172.281,88 |
| 7η | 39157000-7 44531100-2 37823300-6 32354800-7 44523300-5 24910000-6 42924310-5 24000000-4 | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΤΑΖ | 6.656,50 | 1.597,56 | 8.254,06 |
| 8η | 44521000-8 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΛΟΥΚΕΤΑ | 12.537,50 | 3.009,00 | 15.546,50 |
| 9η | 44531520-2 44523100-3 44523300-5 44540000-7 44423340-6 39541120-3 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | 4.791,70 | 1.150,01 | 5.941,71 |
| 10η | 44113100-6 | ΥΛΙΚΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 29.677,50 | 7.122,60 | 36.800,10 |
| 11η | 44111000-1 44512000-2 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ | 12.781,50 | 3.067,56 | 15.849,06 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  |  |  | 504.222,94 |

Έκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει είτε για ένα, είτε για περισσότερα τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας και θα προσκομίσει προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για το σύνολο του κάθε τμήματος, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να ανατεθεί ο μέγιστος αριθμός τμημάτων σε έναν προσφέροντα, δηλαδή και τα έντεκα (11) τμήματα.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής ανά ομάδα.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 504.222,94ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.24%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί  με  πίστωση που θα προέρχεται από 70% Ανταποδοτικό ειδικό τέλος συντήρησης σχολείων Ν.1892/90 και 30% Δημοτικός φόρος Ν.1080/80 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6661.01 για το ποσό των 82.391,43 € για το έτος 2024, ενώ το υπόλοιπο ποσό (421.831,51 €) θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2025. (πολυετής δαπάνη).

Μετά την κατακυρωτική απόφαση της Δημοτικής  Επιτροπής του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, οι φορείς και ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου θα υπογράψουν τις επιμέρους συμβάσεις με τους αναδόχους για τα είδη και τις ποσότητες τις οποίες έκαστος αιτήθηκε και θα ευθύνεται για την τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 και την με αριθμό 56902/215/19-05-2017 (Β’ 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για το 100% των ομάδων 1, 2, 3, 4, 5 & 6.

Θα γίνει χρήση της παρ. 10  του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 και θα γίνει διαγωνιστική διαδικασία με απ΄ ευθείας ανάθεση στο ποσό που δεν θα υπερβαίνει το 20% προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των εν λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου όσο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί για την διεκπεραίωση και ολοκλήρωση του αποτελέσματος του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις ομάδες 7, 8, 9, 10 & 11.

Αναλυτικά στο πλαίσιο αυτό ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:

| - Με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΕΣ | CPV | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) | 100% | ΦΠΑ 24% | ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.) |
| 1η | 44111400-5 44812210-0 44811000-8 44820000-4 44832000-1 44831000-4 44512000-2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΒΑΦΗΣ | 35.448,00 | 35.448,00 | 8.507,52 | 43.955,52 |
| 2η | 44112500-3 44172000-6 44112310-4 39812500-2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 16.520,00 | 16.520,00 | 3.964,80 | 20.484,80 |
| 3η | 44316000-8 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ | 32.226,70 | 32.226,70 | 7.734,41 | 39.961,11 |
| 4η | 03419100-1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ | 32.055,00 | 32.055,00 | 7.693,20 | 39.748,20 |
| 5η | 44111200-3 14212200-2 44113620-7 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ – ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ | 85.000,00 | 85.000,00 | 20.400,00 | 105.400,00 |
| 6η | 34992300-0 34922100-7 34928300-1 45233292-2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ | 138.937,00 | 138.937,00 | 33.344,88 | 172.281,88 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | 421.831,51 |

| - Με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΕΣ | CPV | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) | 100% | ΦΠΑ 24% | ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.) |
| 7η | 39157000-7 44531100-2 37823300-6 32354800-7 44523300-5 24910000-6 42924310-5 24000000-4 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΤΑΖ | 6.656,50 | 6.656,50 | 1.597,56 | 8.254,06 |
| 8η | 44521000-8 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ-ΛΟΥΚΕΤΩΝ | 12.537,50 | 12.537,50 | 3.009,00 | 15.546,50 |
| 9η | 44531520-2 44523100-3 44523300-5 44540000-7 44423340-6 39541120-3 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 4.791,70 | 4.791,70 | 1.150,01 | 5.941,71 |
| 10η | 44113100-6 | ΥΛΙΚΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 29.677,50 | 29.677,50 | 7.122,60 | 36.800,10 |
| 11η | 44111000-1 44512000-2 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ | 12.781,50 | 12.781,50 | 3.067,56 | 15.849,06 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 7,8,9,10,11 |  |  |  |  |  | 82.391,43 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΒΑΦΗΣ

1. ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για τη βαφή νέων και παλαιών επιφανειών. Το προϊόν θα παραδίδεται σε πλαστικούς κάδους των 10lt.

2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ

Το προϊόν θα φέρει το ανάλογο σήμα «ecolabel» επί της συσκευασίας και θα παραδίδεται σε πλαστικούς κάδους των 10lt

3.ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ

Υδρόχρωμα για εσωτερικούς χώρους, όπως οροφές κουζινών και μπάνιων και γενικά όπου δεν απαιτείται πλύσιμο των επιφανειών. Το προϊόν θα παραδίδεται σε πλαστικούς κάδους των 10lt.

4. ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Πλαστικά χρώματα σε συσκευασίες 0,75lt, κατάλληλα για χρωματισμό σε όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα για τη δημιουργία σύνθετων αποχρώσεων. Οι αποχρώσεις και οι ποσότητες που θα διατεθούν θα είναι οι εξής:

| Α/Α | ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ | ΚΟΥΤΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΩΧΡΑ | 15 | 180 |
| 2 | ΜΑΥΡΟ | 10 | 120 |
| 3 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 10 | 120 |
| 4 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 10 | 120 |
| 5 | ΚΕΡΑΜΙΔΙ | 10 | 120 |
| 6 | ΜΠΛΕ | 8 | 96 |
| 7 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 8 | 96 |
| 8 | ΚΑΦΕ | 5 | 60 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 76 | 912 |

5. ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΠΡΕΪ

Ακρυλικό βερνικόχρωμα κατάλληλο για επιφάνειες ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου, γυαλιού, πέτρας και διαφόρων ειδών πλαστικών. Να διατίθενται σε συσκευασία των 400ml, και σε αποχρώσεις:

| Α/Α | ΧΡΩΜΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΜΑΥΡΟ | 20 ΤΕΜ |
| 2 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 15 ΤΕΜ |
| 3 | ΓΚΡΙ | 10 ΤΕΜ |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 45 ΤΕΜ |

6. ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ (ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ) ΣΕ ΣΥΣΚ. 0,75lt

| Α/Α | ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | RAL | ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ | ΚΟΥΤΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΛΕΥΚΟ |  | 6 | 72 |
| 2 | ΜΠΛΕ | RAL 5017 | 4 | 48 |
| 3 | ΜΠΛΕ ΑΝΟΙΧΤΟ | RAL 5012 | 4 | 48 |
| 4 | ΚΟΚΚΙΝΟ | RAL 3020 | 8 | 96 |
| 5 | ΜΑΥΡΟ | RAL 9005 | 8 | 96 |
| 6 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ | RAL 6029 | 8 | 96 |
| 7 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ | RAL 6037 | 6 | 72 |
| 8 | ΓΚΡΙ | RAL 7040 | 5 | 60 |
| 9 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ | RAL 9007 | 5 | 60 |
| 10 | ΚΕΡΑΜΙΔΙ | RAL 8012 | 5 | 60 |
| 11 | ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ | RAL 1016 | 3 | 36 |
| 12 | ΚΑΦΕ | RAL 8008 | 3 | 36 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 65 | 780 |

7. ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

Να διατίθεται σε δοχεία των 25kgr, στα εξής χρώματα και ποσότητες:

| Α/Α | ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 25kgr | ΚΙΛΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 7 | 175kgr |
| 2 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 4 | 100kgr |
| 4 | ΛEYKO | 10 | 250kgr |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 21 | 525kgr |

8. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΠΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Διαφανές προστατευτικό χρώμα από γκράφιτι, εφαρμόζεται σε επιφάνειες από μάρμαρα, φυσικών πετρωμάτων, μπετόν, σοβά, κ.α. σε συσκ. των 4lt.

9. ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Αντισκωριακό ταχυστέγνωτο αστάρι αλκυδικών ρητινών για μεταλλικές επιφάνειες, σε συσκευασία 5lt. Να διατίθεται σε χρώμα λευκό ή γκρι.

10. ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ

Αλκυδικό αστάρι για ξύλινες επιφάνειες, χρώματος λευκό, σε συσκευασία 2,5lt.

11. ΑΧΡΩΜΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Διαφανές βερνίκι θαλάσσης εξωτερικής χρήσης κατάλληλο για εφαρμογή σε μαλακά και σκληρά ξύλα σε συσκευασία των 2,5lt.

12. ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ - ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ

Να διατίθεται σε δοχείο των 20lt.

13. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ

Συντηρητικό ξύλου σε συσκευασία 2,5lt, σε χρώμα ΚΑΣΤΑΝΙΑ.

14. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαλυτικό για την αραίωση υποστρωμάτων, βερνικιών και λακκών νίτρου. Το προϊόν θα διατίθεται σε συσκευασία των 4lt.

15. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

Άχρωμο ταχυστέγνωτο διαλυτικό για την αραίωση βερνικοχρωμάτων και υποστρωμάτων, τα οποία εφαρμόζονται με πιστόλι. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4lt.

16. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Να διατίθεται σε συσκευασία των 25lt.

17. ΕΤΟΙΜΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ

Έτοιμος λευκός σοβάς μιας στρώσης σε σάκους των 30kgr, τύπου INTERMIX M610.

18. ΚΟΛΛΑ ΡΥΤΙΝΟΥΧΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Κόλλα ρητινούχων πλακιδίων ισχυρής πρόσφυσης σε σάκους των 25kgr, τύπου ISOMAT AK20.

19. ΣΤΟΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στόκος τύπου FUGENFULLER, να διατίθεται σε συσκευασία των 25kg.

20. ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚ. 5kgr

Να διατίθεται στους εξής χρωματισμούς και ποσότητες:

| Α/Α | ΧΡΩΜΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ | 20 ΤΕΜ |
| 2 | ΜΠΕΖ | 10 ΤΕΜ |

21. ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Στόκος σπατουλαρίσματος σε σάκους των 20kgr.

22. ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αναδευτήρας ΚΟΛΛΑΣ και ΧΡΩΜΑΤΩΝ Μ14 120x600mm.

23. ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΑΝΟΙΓΜΑ 3m)

Κοντάρια πτυσσόμενα μεταλλικής κατασκευής 2 τμημάτων, με πλαστική επένδυση και διάσταση 3m.

24. ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΑΝΟΙΓΜΑ 4m)

Κοντάρια πτυσσόμενα μεταλλικής κατασκευής 2 τμημάτων, με πλαστική επένδυση και διάσταση 4m.

25-30. ΠΙΝΕΛΑ ΒΑΦΗΣ

Επαγγελματικά πινέλα, διπλά, με επινικελωμένο στρόφι,  με τρίχα χρώματος λευκού, κατάλληλα για όλους τους τύπους χρωμάτων, σε μήκη  1, 1+1/2, 2, 2+1/2, 3 και 3+1/2 ιντσών.

31. ΡΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ Ν.10 (ΜΑΚΡΙΑ ΤΡΙΧΑ)

Ρολό βαφής μικροϊνών με μακριά τρίχα, πάχους 18mm.

32. ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ 2+1/2 ‘’

33-34. ΣΚΑΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ

Σκάλες επαγγελματικές ξύλινες ανοιγόμενες (διπλή) με ύψη 1,75m και 2,25m. Να είναι βαρέως τύπου με ιμάντα ασφαλείας.

35. ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

Στοκαδόρος ανοξείδωτος INOX, με πλαστική λαβή και μέγεθος 80mm.

36. ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ ΞΥΛΙΝΟ

Στραβοπίνελο 2,5 ιντσών με ξύλινη λαβή, μεταλλικό στροφείο και γνήσια λευκή τρίχα.

37. ΝΑΪΛΟΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

Νάιλον επικάλυψης σε συσκευασία τυποποιημένων διαστάσεων 4mx5m, για την κάλυψη των επίπλων κατά το βάψιμο.

38. ΒΙΔΟΣΠΑΤΟΥΛΑ INOX

Ανοξείδωτη σπάτουλα στοκαρίσματος, πλάτους 150mm, εργονομική λαβή επενδυμένη με PVC και κατσαβίδι στο πίσω μέρος της.

39. ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΚΟΦΡΕ ΣΕ ΡΟΛΟ

Χαρτόνι γκοφρέ σε ρολό των 20kgr με ύψος 1m, για την κάλυψη δαπέδων κατά την διάρκεια βαψίματος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΟΜΑΔΑ 1η –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΒΑΦΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| 1 | ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚ. 10lt | 44111400-5 | ΤΕΜ | 90 | 45,00 | 4.050,00 |  |
| 2 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΣΥΣΚ. 10lt | 44111400-5 | ΤΕΜ | 90 | 31,00 | 2.790,00 |  |
| 3 | ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10lt | 44111400-5 | ΤΕΜ | 30 | 14,00 | 420,00 |  |
| 4 | ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚ. 0,75lt | 44111400-5 | ΤΕΜ | 912 | 5,00 | 4.560,00 |  |
| 5 | ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΠΡΕΪ ΣΕ ΣΥΣΚ. 400ml | 44111400-5 | ΤΕΜ | 45 | 3,50 | 157,50 |  |
| 6 | ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ (ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ) ΣΕ ΣΥΣΚ. 0,75lt | 44812210-0 | ΤΕΜ | 780 | 7,50 | 5.850,00 |  |
| 7 | ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 25kgr | 44811000-8 | ΚΙΛΑ | 525 | 5,00 | 2.625,00 |  |
| 8 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΠΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΣΕ ΣΥΣΚ. 4lt | 44820000-4 | ΤΕΜ | 9 | 28,00 | 252,00 |  |
| 9 | ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚ. 5lt | 44820000-4 | ΤΕΜ | 50 | 32,00 | 1.600,00 |  |
| 10 | ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΣΕ ΣΥΣΚ. 2,5lt | 44820000-4 | ΤΕΜ | 70 | 19,00 | 1.330,00 |  |
| 11 | ΑΧΡΩΜΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚ. 2,5lt | 44820000-4 | ΤΕΜ | 50 | 30,00 | 1.500,00 |  |
| 12 | ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ- ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 20lt | 44820000-4 | ΤΕΜ | 2 | 100,00 | 200,00 |  |
| 13 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚ. 2,5lt ΚΑΣΤΑΝΙΑ | 44820000-4 | ΤΕΜ | 30 | 28,00 | 840,00 |  |
| 14 | ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚ. 4lt | 44832000-1 | ΤΕΜ | 80 | 14,50 | 1.160,00 |  |
| 15 | ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚ. 4lt | 44832000-1 | ΤΕΜ | 50 | 13,00 | 650,00 |  |
| 16 | ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚ. 25lt | 44832000-1 | ΤΕΜ | 2 | 87,50 | 175,00 |  |
| 17 | ΕΤΟΙΜΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ 30kgr | 44831000-4 | ΤΕΜ | 80 | 10,00 | 800,00 |  |
| 18 | ΚΟΛΛΑ ΡΥΤΙΝΟΥΧΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ 25kg | 44831000-4 | ΤΕΜ | 130 | 15,00 | 1.950,00 |  |
| 19 | ΣΤΟΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚ. 25kgr | 44831000-4 | ΤΕΜ | 30 | 19,50 | 585,00 |  |
| 20 | ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚ. 5kgr | 44831000-4 | ΤΕΜ | 30 | 6,50 | 195,00 |  |
| 21 | ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚ. 20kgr | 44831000-4 | ΤΕΜ | 15 | 10,00 | 150,00 |  |
| 22 | ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Μ14 120x600mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 6 | 12,50 | 75,00 |  |
| 23 | ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΑΝΟΙΓΜΑ 3m) | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 | 10,00 | 100,00 |  |
| 24 | ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΑΝΟΙΓΜΑ 4m) | 44512000-2 | ΤΕΜ | 5 | 14,50 | 72,50 |  |
| 25 | ΠΙΝΕΛΑ ΒΑΦΗΣ 1” | 44512000-2 | ΤΕΜ | 120 | 1,20 | 144,00 |  |
| 26 | ΠΙΝΕΛΑ ΒΑΦΗΣ 1”+1/2” | 44512000-2 | ΤΕΜ | 120 | 1,60 | 192,00 |  |
| 27 | ΠΙΝΕΛΑ ΒΑΦΗΣ 2” | 44512000-2 | ΤΕΜ | 100 | 2,00 | 200,00 |  |
| 28 | ΠΙΝΕΛΑ ΒΑΦΗΣ 2”+1/2” | 44512000-2 | ΤΕΜ | 70 | 3,00 | 210,00 |  |
| 29 | ΠΙΝΕΛΑ ΒΑΦΗΣ 3” | 44512000-2 | ΤΕΜ | 40 | 5,00 | 200,00 |  |
| 30 | ΠΙΝΕΛΑ ΒΑΦΗΣ 3”+1/2” | 44512000-2 | ΤΕΜ | 30 | 5,50 | 165,00 |  |
| 31 | ΡΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ Νο.10 (ΜΑΚΡΙΑ ΤΡΙΧΑ) | 44512000-2 | ΤΕΜ | 200 | 1,20 | 240,00 |  |
| 32 | ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ 2”+1/2'' | 44512000-2 | ΤΕΜ | 100 | 4,00 | 400,00 |  |
| 33 | ΣΚΑΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ (ΔΙΠΛΗ) ΥΨΟΣ 1,75m | 44512000-2 | ΤΕΜ | 6 | 55,00 | 330,00 |  |
| 34 | ΣΚΑΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ (ΔΙΠΛΗ) ΥΨΟΣ 2,25m | 44512000-2 | ΤΕΜ | 6 | 75,00 | 450,00 |  |
| 35 | ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 80mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 50 | 2,10 | 105,00 |  |
| 36 | ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ ΞΥΛΙΝΟ Νο. 2,5” | 44512000-2 | ΤΕΜ | 30 | 2,50 | 75,00 |  |
| 37 | ΝΑΪΛΟΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚ. 4mx5m | 44512000-2 | ΤΕΜ | 150 | 1,00 | 150,00 |  |
| 38 | ΒΙΔΟΣΠΑΤΟΥΛΑ INOX ΠΛΑΤΟΥΣ 150mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 30 | 13,00 | 390,00 |  |
| 39 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΚΟΦΡΕ ΣΕ ΡΟΛΟ 20kgr ΜΕ ΥΨΟΣ 1 m | 44512000-2 | ΤΕΜ | 5 | 22,00 | 110,00 |  |
| ΟΜΑΔΑ 1η: |  |  |  |  |  |  | 35.448,00 |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  | 8.507,52 |
| ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  | 43.955,52 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 2η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ

1. ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΣ ΝΕΥΡΑΛ

Πάνελ οροφής πάχους 3cm νευράλ τραπεζοειδές, μήκους 6m, εξωτερικά χρώμα κόκκινο (RAL 3013) και εσωτερικά χρώμα άσπρο (RAL 9002).

2. ΠΑΝΕΛ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ

Πάνελ πλαγιοκάλυψης πάχους 3cm, μήκους 6m, χρώμα γκρι (RAL 7015) και εσωτερικά χρώμα άσπρο (RAL 9002).

3. ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΔΙΑΦΑΝΟ, ΠΑΧΟΥΣ 8mm, 2.100mmx6.000mm.

4. ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΔΙΑΦΑΝΟ, ΠΑΧΟΥΣ 10mm, 2.100mmx6.000mm.

5. ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3,00mx1,20mx1,25mm.

6. ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 50mmx50mmx3m.

7. ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ 50mmx40mmx3m.

8. ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 1,20mx0,60mx50mm.

9. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ελαστομερής στεγανωτική ασφαλτική μεμβράνη υψηλής ποιότητας (-20ΟC), με επικάλυψη φύλλο αλουμινίου, για εφαρμογή με φλόγιστρο, σε ρολό μήκους 10m και πλάτους 1,00m, βάρους 4,00kgr/m2.

10. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Ελαστομερής στεγανωτική ασφαλτική μεμβράνη (0οC), για εφαρμογή με φλόγιστρο, σε ρολό μήκους 10m και πλάτους 1,00m, βάρους 3,00kgr/m2, μαύρου χρώματος.

11. ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Ασφαλτικό βερνίκι με βάση ειδική άσφαλτο και διαλύτες (αστάρι, κατάλληλο για τοποθέτηση ασφαλτικών μεμβρανών κάθε τύπου). Να διατίθεται σε δοχείο 17kgr.

12. ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

Να διατίθεται σε δοχείο 18kgr.

13. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πλαστομερής ασφαλτική μαστίχη ψυχρής εφαρμογής, για σφράγιση οριζόντιων και κάθετων ρωγμών, αρμών και οπών. Να διατίθεται σε δοχείο 5kgr.

14. ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ Φ75

15. ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 13kgr

Φιάλη προπανίου 13kgr (φιάλη+ περιεχόμενο).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΟΜΑΔΑ 2η – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| 1 | ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ 3cm ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΣ ΝΕΥΡΑΛ (10 ΤΕΜ 6 ΜΕΤΡΑ) | 44112500-3 | ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ | 60 | 22,00 | 1.320,00 |  |
| 2 | ΠΑΝΕΛ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ 3cm (10 ΤΕΜ 6ΜΕΤΡΑ) | 44112500-3 | ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ | 60 | 22,00 | 1.320,00 |  |
| 3 | ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΑΧΟΥΣ 8mm, 2.100mmx6.000mm | 44172000-6 | ΤΕΜ | 5 | 190,00 | 950,00 |  |
| 4 | ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΑΧΟΥΣ 10mm, 2.100mmx6.000mm | 44172000-6 | ΤΕΜ | 5 | 200,00 | 1.000,00 |  |
| 5 | ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 3,00mx1,20mx1,25mm | 44112310-4 | ΤΕΜ | 30 | 12,50 | 375,00 |  |
| 6 | ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 50mmx50mmx3m | 44112310-4 | ΤΕΜ | 20 | 4,50 | 90,00 |  |
| 7 | ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 50mmx40mmx3m | 44112310-4 | ΤΕΜ | 20 | 3,50 | 70,00 |  |
| 8 | ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 1,20mx0,60mx50mm | 44112310-4 | ΤΕΜ | 20 | 18,50 | 370,00 |  |
| 9 | ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (-20ΟC) 10mx1,00m, 4kgr/m2 | 39812500-2 | ΤΕΜ | 120 | 67,00 | 8.040,00 |  |
| 10 | ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (0ΟC) 10mx1,00m, 3kgr/m2 | 39812500-2 | ΤΕΜ | 40 | 28,00 | 1.120,00 |  |
| 11 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 17kgr | 39812500-2 | ΤΕΜ | 20 | 43,00 | 860,00 |  |
| 12 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 18kgr | 39812500-2 | ΤΕΜ | 10 | 16,00 | 160,00 |  |
| 13 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 5kgr | 39812500-2 | ΤΕΜ | 25 | 15,00 | 375,00 |  |
| 14 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ Φ75 | 39812500-2 | ΤΕΜ | 10 | 7,00 | 70,00 |  |
| 15 | ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 13kgr (ΦΙΑΛΗ + ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) | 39812500-2 | ΤΕΜ | 10 | 40,00 | 400,00 |  |
| ΟΜΑΔΑ 2η: |  |  |  |  |  |  | 16.520,00 |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  | 3.964,80 |
| ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  | 20.484,80 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 3η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΣΙΔΗΡΟΥ

1. ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΡΦΗΣ 38x20 ΕΤ x5m

Σωλήνα μορφής ενισχυμένου τύπου, μαύρη, με διαστάσεις 38mmx20mm και μήκος 5m.

2. ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΡΦΗΣ 60x30 ΕΤ x5m

Σωλήνα μορφής ενισχυμένου τύπου, μαύρη, με διαστάσεις 60mmx30mm και μήκος 5m.

3. ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΡΦΗΣ 20x20 ΕΤ x5m

Σωλήνα μορφής ενισχυμένου τύπου, μαύρη, με διαστάσεις 20mmx20mm και μήκος 5m.

4. ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΡΦΗΣ 30x30 ΕΤ x5m

Σωλήνα μορφής ενισχυμένου τύπου, μαύρη, με διαστάσεις 30mmx30mm και μήκος 5m.

5. ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΡΦΗΣ 38x38 ΕΤ x5m

Σωλήνα μορφής ενισχυμένου τύπου, μαύρη, με διαστάσεις 38mmx38mm και μήκος 5m.

6. ΚΑΣΑ ΜΠΙΝΙ 38x38 ET x5m

Κάσα ενισχυμένου τύπου, μαύρη, με διαστάσεις 38x38mm και μήκος 5m.

7. ΜΠΟΪ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 38x38 ET x2,5m

Μπόι κλειδαριάς, ενισχυμένου τύπου, μαύρη, με διαστάσεις 38mmx38mm και μήκος 2,5m.

8. ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 50x50x2,0mm x6m

Κοιλοδοκός μαύρος, πάχους 2,0mm, με διαστάσεις 50x50mm και μήκος 6m.

9. ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 100x100x3,0mm x6m

Κοιλοδοκός μαύρος, πάχους 3,0mm, με διαστάσεις 100x100mm και μήκος 6m.

10. ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ 30x3,0mm x6

Γωνία ισοσκελής, μαύρη, πάχους 3mm, με διαστάσεις πλευρών 30x30mm και μήκος 6m.

11. ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ 40x4,0mm x6

Γωνία ισοσκελής, μαύρη, πάχους 4mm, με διαστάσεις πλευρών 40x40mm και μήκος 6m.

12. ΔΟΚΟΙ ΠΙ (UPN) 60x30mm x6m

Δοκός ΠΙ (UPN), μαύρος, πάχους 6mm, με διαστάσεις πλευρών 60x30mm και μήκος 6m.

13. ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ26x2,0mm x6m

Σωλήνα στρόγγυλη, μαύρη, με εσωτερική διάμετρο περίπου 26mm, πάχος 2mm και μήκος 6m.

14. ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ33x2,0mm x6m

Σωλήνα στρόγγυλη, μαύρη, με εσωτερική διάμετρο περίπου 33mm, πάχος 2mm και μήκος 6m.

15. ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ42x2,0mm x6m

Σωλήνα στρόγγυλη, μαύρη, με εσωτερική διάμετρο περίπου 42mm, πάχος 2mm και μήκος 6m.

16. ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ48x2,0mm x6m

Σωλήνα στρόγγυλη, μαύρη, με εσωτερική διάμετρο περίπου 48mm, πάχος 2mm και μήκος 6m.

17. ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ60x2,0mm x6m

Σωλήνα στρόγγυλη, μαύρη, με εσωτερική διάμετρο περίπου 60mm, πάχος 2mm και μήκος 6m.

18. ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ76x2,0mm x6m

Σωλήνα στρόγγυλη, μαύρη, με εσωτερική διάμετρο περίπου 76mm, πάχος 2mm και μήκος 6m.

19. ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ89x2,0mm x6m

Σωλήνα στρόγγυλη, μαύρη, με εσωτερική διάμετρο περίπου 89mm, πάχος 2mm και μήκος 6m.

20. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΑΛ Φ10 x6m

Οικοδομικό σταλ (stahl) διαμέτρου 10mm, μήκους 6m.

21. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΑΛ Φ14 x6m

Οικοδομικό σταλ (stahl) διαμέτρου 14mm, μήκους 6m.

22. ΜΑΣΙΦ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ8mm x6m

Μασίφ στρόγγυλo,  μαύρο, με διάμετρο 8mm και μήκος 6m.

23. ΜΑΣΙΦ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ14mm x6m

Μασίφ στρόγγυλo,  μαύρο, με διάμετρο 14mm και μήκος 6m.

24. ΜΑΣΙΦ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ16mm x6m

Μασίφ στρόγγυλo,  μαύρο, με διάμετρο 16mm και μήκος 6m.

25. ΛΑΜΑ 20x3 x6m

Λάμα, μαύρη, πάχους 3mm, πλάτος 20mm και μήκος 6m.

26. ΛΑΜΑ 30x5 x6m

Λάμα, μαύρη, πάχους 5mm, πλάτος 30mm και μήκος 6m.

27. ΛΑΜΑ 35x5 x6m

Λάμα, μαύρη, πάχους 5mm, πλάτος 35mm και μήκος 6m.

28. ΛΑΜΑ 40x5 x6m

Λάμα, μαύρη, πάχους 5mm, πλάτος 40mm και μήκος 6m.

29. ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx0,8mm DCP

Λαμαρίνα DCP, μαύρη, πάχους 0.8mm, με διαστάσεις 2000x1000mm.

30. ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx1,0mm DCP

Λαμαρίνα DCP, μαύρη, πάχους 1mm, με διαστάσεις 2000x1000mm.

31. ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx1,5mm DCP

Λαμαρίνα DCP, μαύρη, πάχους 1,5mm, με διαστάσεις 2000x1000mm.

32. ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx2,0mm

Λαμαρίνα, μαύρη, πάχους 2mm, με διαστάσεις 2000x1000mm.

33. ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx3,0mm

Λαμαρίνα, μαύρη, πάχους 3mm, με διαστάσεις 2000x1000mm.

34. ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx5,0mm

Λαμαρίνα, μαύρη, πάχους 5mm, με διαστάσεις 2000x1000mm.

35. ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx3,0mm ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΗ

Λαμαρίνα μπακλαβωτή, μαύρη, πάχους 3mm, με διαστάσεις 2000x1000mm.

36. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΤΑΠΕΣ (ΛΑΠΑΤΣΕΣ) Φ100x5mm

Μεταλλικές τάπες (λαπάτσες), διαμέτρου 100mm, πάχους 5mm, με 2 τρύπες.

37. ΣΥΡΜΑ ΙΣΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1,20mm ΚΟΥΛΟΥΡΑ 2Kgr

38. ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΟ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΩΝ Δοχείο 4lt

39. ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5x2m (5x10 ΜΑΤΙ) 3,30mmx3mm

Πλέγμα γαλβανιζέ, πονταριστό, διαστάσεων 5mx2m, με ανοίγματα 10x5 cm, πάχους σύρματος 3,30mmx3mm.

40. ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ 0,40mm ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Λαμαρίνα τραπεζοειδούς μορφής, γαλβανιζέ, πάχους 0,40mm και μήκος 5m.

41. ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ 0,40mm ΚΟΚΚΙΝΗ

Λαμαρίνα τραπεζοειδούς μορφής, ηλεκτροστατικά βαμμένη χρώματος κόκκινη (κεραμιδί) (πάνω επιφάνεια), πάχους 0,40mm και μήκος 5m.

42. ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Φ21mm

Καμπύλη οξυγόνου 90ο, μαύρη, με διάμετρο περίπου 21mm.

43. ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Φ26mm

Καμπύλη οξυγόνου 90ο, μαύρη, με διάμετρο περίπου 26mm.

44. ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Φ33mm

Καμπύλη οξυγόνου 90ο, μαύρη, με διάμετρο περίπου 33mm.

45. ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Φ42mm

Καμπύλη οξυγόνου 90ο, μαύρη, με διάμετρο περίπου 42mm.

46. ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Φ48mm

Καμπύλη οξυγόνου 90ο, μαύρη, με διάμετρο περίπου 48mm.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΟΜΑΔΑ 3η – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| 1 | ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΡΦΗΣ 38x20 ΕΤ x5m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 100 | 9,50 | 950,00 |  |
| 2 | ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΡΦΗΣ 60x30 ΕΤ x5m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 | 14,00 | 980,00 |  |
| 3 | ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΡΦΗΣ 20x20 ΕΤ x5m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 | 6,00 | 420,00 |  |
| 4 | ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΡΦΗΣ 30x30 ΕΤ x5m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 | 9,25 | 647,50 |  |
| 5 | ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΡΦΗΣ 38x38 ΕΤ x5m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 | 12,00 | 840,00 |  |
| 6 | ΚΑΣΑ ΜΠΙΝΙ 38x38 ΕΤ x5m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 50 | 15,00 | 750,00 |  |
| 7 | ΜΠΟΪ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 38x38 ΕΤ x2,5m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 30 | 13,00 | 390,00 |  |
| 8 | ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 50x50x2mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 30 | 23,10 | 693,00 |  |
| 9 | ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 100x100x3mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 20 | 70,20 | 1.404,00 |  |
| 10 | ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗ 30x3mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 50 | 10,20 | 510,00 |  |
| 11 | ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗ 40x4mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 50 | 13,80 | 690,00 |  |
| 12 | ΔΟΚΟΙ ΠΙ (UPN) 60x30mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 30 | 48,00 | 1.440,00 |  |
| 13 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ26x2mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 30 | 9,00 | 270,00 |  |
| 14 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ33x2mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 30 | 12,00 | 360,00 |  |
| 15 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ42x2mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 50 | 15,90 | 795,00 |  |
| 16 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ48x2mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 50 | 18,00 | 900,00 |  |
| 17 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ60x2mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 50 | 22,50 | 1.125,00 |  |
| 18 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ76x2mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 30 | 29,10 | 873,00 |  |
| 19 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ89x2mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 20 | 34,20 | 684,00 |  |
| 20 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΑΛ Φ10 x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 150 | 6,60 | 990,00 |  |
| 21 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΑΛ Φ14 x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 100 | 12,60 | 1.260,00 |  |
| 22 | ΜΑΣΙΦ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ8 x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 10 | 4,20 | 42,00 |  |
| 23 | ΜΑΣΙΦ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ14 x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 10 | 9,60 | 96,00 |  |
| 24 | ΜΑΣΙΦ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ16 x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 50 | 12,60 | 630,00 |  |
| 25 | ΛΑΜΑ 20x3 x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 | 4,80 | 336,00 |  |
| 26 | ΛΑΜΑ 30x5 x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 | 10,20 | 714,00 |  |
| 27 | ΛΑΜΑ 35x5 x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 150 | 13,50 | 2.025,00 |  |
| 28 | ΛΑΜΑ 40x5 x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 | 14,40 | 1.008,00 |  |
| 29 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx0,8mm DCP ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 30 | 19,00 | 570,00 |  |
| 30 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx1,0mm DCP ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 30 | 28,00 | 840,00 |  |
| 31 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx1,5mm DCP ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 30 | 40,00 | 1.200,00 |  |
| 32 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx2,0mm ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 15 | 43,00 | 645,00 |  |
| 33 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx3,0mm ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 10 | 60,00 | 600,00 |  |
| 34 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx5,0mm ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 10 | 110,00 | 1.100,00 |  |
| 35 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx3,0mm ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 30 | 75,50 | 2.265,00 |  |
| 36 | ΛΑΠΑΤΣΕΣ Φ100, ΠΑΧΟΥΣ 5mm ΜΕ 2 ΤΡΥΠΕΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΤΑΠΕΣ) | 44316000-8 | ΤΕΜ | 400 | 1,20 | 480,00 |  |
| 37 | ΣΥΡΜΑ ΙΣΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1,20mm ΚΟΥΛΟΥΡΑ 2kgr | 44316000-8 | ΤΕΜ | 25 | 7,00 | 175,00 |  |
| 38 | ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΟ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΩΝ ΔΟΧΕΙΟ 4lt | 44316000-8 | ΤΕΜ | 10 | 12,80 | 128,00 |  |
| 39 | ΠΛΕΓΜΑ 5x2m (5x10 ΜΑΤΙ) 3,30mmx3mm | 44316000-8 | ΤΕΜ | 50 | 27,00 | 1.350,00 |  |
| 40 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 0,40mm πάχος, 5m μήκος | 44316000-8 | ΤΕΜ | 10 | 35,00 | 350,00 |  |
| 41 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ KOKKINH 0,40mm πάχος, 5m μήκος | 44316000-8 | ΤΕΜ | 10 | 37,50 | 375,00 |  |
| 42 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Φ21mm, 900, ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 | 1,10 | 77,00 |  |
| 43 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Φ26mm, 900, ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 | 0,65 | 45,50 |  |
| 44 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Φ33mm, 900, ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 | 0,76 | 53,20 |  |
| 45 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Φ42mm, 900, ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 | 0,90 | 63,00 |  |
| 46 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Φ48mm, 900, ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 | 1,25 | 87,50 |  |
| ΟΜΑΔΑ 3η: |  |  |  |  |  |  | 32.226,70 |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  | 7.734,41 |
| ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  | 39.961,11 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 4η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΞΥΛΕΙΑΣ

1. ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 366cmx183cm x8mm

Μελαμίνη λευκή, πάχους 8mm, σε φύλλα διαστάσεων 3,66mx1,83m.

2. ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 366cmx183cm x16mm

Μελαμίνη λευκή, πάχους 16mm, σε φύλλα διαστάσεων 3,66mx1,83m.

3. ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΕΓΧΡΩΜΗ 366cmx183cm x16mm

Μελαμίνη έγχρωμη, σε αποχρώσεις ξύλου (οξιά, κερασιά, δρυς) και μονόχρωμες (σε αποχρώσεις ή χρωματικούς τόνους σε μπεζ, μολυβί, πορτοκαλί, γαλάζιο, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, μπλε) πάχους 16mm, σε φύλλα διαστάσεων 3,66mx1,83m.

Οι αποχρώσεις μελαμινών που θα παραδοθούν θα είναι:

|  | ΧΡΩΜΑ | ΤΕΜ |
| --- | --- | --- |
|  | Χρώμα ξύλου |  |
| α | ΟΞΙΑ | 10 |
| β | ΚΕΡΑΣΙΑ | 10 |
| γ | ΔΡΥΣ | 10 |
|  | Μονόχρωμες |  |
| α | ΜΠΕΖ | 20 |
| β | ΜΟΛΥΒΙ | 10 |
| γ | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 5 |
| δ | ΓΑΛΑΖΙΟ | 5 |
| ε | ΚΙΤΡΙΝΟ | 5 |
| στ | ΠΡΑΣΙΝΟ | 5 |
| ζ | ΚΟΚΚΙΝΟ | 5 |
| η | ΜΠΛΕ | 5 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 90 |

4. ΧΑΡΤΟΣΜΑΛΤΙΝΗ MDF (ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ) ΛΕΥΚΗ 280cmx183cm x3,0mm

Χαρτόνι MDF (οπισθόφυλλο), λευκό, πάχους 3mm, σε φύλλα διαστάσεων 2,80mx1,83m.

5. ΞΥΛΕΙΑ ΕΛΑΤΗΣ

Ξυλεία ελάτης, Αυστρίας, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α΄, σε μαδέρια διαστάσεων μήκους 4m, πλάτους 25cm περίπου και πάχους 5cm περίπου, ξυραντηρίου, τεμαχισμένα με δίσκο.

6. ΞΥΛΕΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ

Ξυλεία Σουηδική, σε μαδέρια κατηγορίας U/S, σε μήκη από 3,00m έως 4,80m, πλάτους 15cm και πάχους 5cm περίπου.

7. MDF ΓΥΜΝΟ 3,05mx1,22m x16mm

MDF γυμνό, πλάτους 16mm, σε φύλλα διαστάσεων 3,05mx1,22m.

8. ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50mx1,25m x15mm

Κόντρα πλακέ, πεύκης, πάχους 15mm, σε φύλλα διαστάσεων  2,50mx1,25m.

9. ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50mx1,25m x21mm

Κόντρα πλακέ, πεύκης, πάχους 21mm, σε φύλλα διαστάσεων  2,50mx1,25m.

10. ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΦΙΛΜ- ΜΠΕΤΟΦΙΛΜ- ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ

Κόντρα πλακέ θαλάσσης, επενδυμένα με φιλμ, λεύκας (WERDE), διαστάσεων 2,5mx1,25m x21mm πάχους.

11. ΚΟΛΩΝΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ 10x10 x4m

Κολώνα σύνθετη εμποτισμένη, πλανισμένη, τετράγωνης διατομής 10cmx10cm, μήκους 4m.

12. ΕΛΑΤΑΚΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥΣ

Ξύλινο καδρόνι, Ευρωπαϊκής προέλευσης, τετραγωνικής διατομής 7,5cmx7,5cm ή 8cmx8cm και μάκρος περίπου 3m, που χρησιμοποιείται για καλούπωμα για αντιστήριξη του ξυλότυπου.

13. ΤΑΒΛΑ ΕΛΑΤΗΣ

Οικοδομική τάβλα για καλούπωμα, προέλευσης Αυστρίας ή Σκανδιναβίας, μήκος 3m περίπου, πλάτους 10cm περίπου και πάχος 2,20cm.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΟΜΑΔΑ 4η – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| 1 | ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 366cmx183cm x8mm | 03419100-1 | ΤΕΜ | 10 | 52,00 | 520,00 |  |
| 2 | ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 366cmx183cm x16mm | 03419100-1 | ΤΕΜ | 140 | 54,00 | 7.560,00 |  |
| 3 | ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΕΓΧΡΩΜΗ 366cmx183cm x16mm | 03419100-1 | ΤΕΜ | 90 | 76,00 | 6.840,00 |  |
| 4 | ΧΑΡΤΟΣΜΑΛΤΙΝΗ MDF ΛΕΥΚΗ 280cmx183cm x3,0mm | 03419100-1 | ΤΕΜ | 150 | 18,00 | 2.700,00 |  |
| 5 | ΞΥΛΕΙΑ ΕΛΑΤΗΣ 4mx25cmx5cm περίπου | 03419100-1 | m3 | 5 | 520,00 | 2.600,00 |  |
| 6 | ΞΥΛΕΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ 3-4,8mx15cmx5cm περίπου | 03419100-1 | m3 | 7 | 700,00 | 4.900,00 |  |
| 7 | MDF ΓΥΜΝΟ 3,05mx1,22m x16mm | 03419100-1 | ΤΕΜ | 30 | 40,00 | 1.200,00 |  |
| 8 | ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50mx1,25m x15mm | 03419100-1 | ΤΕΜ | 20 | 58,00 | 1.160,00 |  |
| 9 | ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50mx1,25m x21mm | 03419100-1 | ΤΕΜ | 20 | 80,00 | 1.600,00 |  |
| 10 | ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΦΙΛΜ – ΜΠΕΤΟΦΙΛΜ – ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ 2,50mx1,25m x21mm | 03419100-1 | ΤΕΜ | 15 | 93,00 | 1.395,00 |  |
| 11 | ΚΟΛΩΝΑ ΣΥΝΘΕΤΗ 10cmx10cm x4m | 03419100-1 | ΤΕΜ | 10 | 58,00 | 580,00 |  |
| 12 | ΕΛΑΤΑΚΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥΣ 7,50cmx7,50cm ή 8,00cmx8,00cm και μάκρος 3m περίπου | 03419100-1 | m3 | 1 | 480,00 | 480,00 |  |
| 13 | ΤΑΒΛΑ ΕΛΑΤΗΣ ΜΗΚΟΣ 3m περίπου x ΠΛΑΤΟΣ 10cm περίπου x ΠΑΧΟΣ 2,20cm | 03419100-1 | m3 | 1 | 520,00 | 520,00 |  |
| ΟΜΑΔΑ 4η: |  |  |  |  |  |  | 32.055,00 |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  | 7.693,20 |
| ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  | 39.748,20 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 5η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ – ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

1. ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Το τσιμέντο (γκρί χρώματος) θα είναι εξαιρετικής ποιότητας Σύνθετο Τσιμέντο Πόρτλαντ (CEM II/Β-Μ (W-L) κατηγορίας αντοχής 32,5R.

Για γενική χρήση σε οικοδομικές εφαρμογές, όπως σε σκυρόδεμα, κονιάματα, επιχρίσματα, πληρώσεις δαπέδων και μονώσεις. Συμβατό με ασβέστη και πρόσμικτα πλαστικοποίησης. Η μεταφορά και παράδοση του τσιμέντου θα γίνει σε σφραγισμένους χάρτινους σάκους των 50kg. (Τιμή ανά σακί των 50kg).

2. ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ

Το τσιμέντο υπέρ ταχείας πήξεως, που σκληραίνει σε λίγα λεπτά, αναπτύσσει τις μηχανικές αντοχές του από τα πρώτα δευτερόλεπτα της ανάμειξης του με το νερό. Επιδέχεται άμεση καταπόνηση, είναι στεγανό, ανθεκτικό στον πάγο και δεν συρρικνώνεται.  Η ελαχιστοποίηση του χρόνου πήξης, έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της πιθανότητας πρόκλησης ζημιών από τον παγετό. (Τιμή ανά σακί των 20kg).

3. ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 3/Α (Π.Τ.Π. Ο-155)

Tα θραυστά αδρανή υλικά (Π.Τ.Π. Ο-155 - 3/Α) θα πρέπει να είναι σκληρά, υγιή και ανθεκτικά τεμάχια, καθαρά, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές, απαλλαγμένα από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα, βόλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια. Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα όρια διαβαθμίσεως του αντίστοιχου πίνακα της Π.Τ.Π. Ο-155 του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και θα πρέπει να είναι ομαλή, χωρίς απότομες διαβαθμίσεις.

Δεδομένου ότι η βάση κατασκευάζεται με ομοιομορφία ως προς την αντοχή της και τη συμπεριφορά της σε παραμόρφωση, η φόρτωση, εκφόρτωση και διάστρωση των αδρανών υλικών πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η απόμιξη. (Τιμή ανά ton)

4. ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΜΙΚΤΟ

Τα θραυστά αδρανή υλικά (ανάμικτο), θα πρέπει να είναι καθαρά, ομοιόμορφης ποιότητας από συμπαγές πέτρωμα απαλλαγμένα από τεμάχια αποσαθρωμένα, από βόλους αργίλου καθώς και από άλλες προσμίξεις που επηρεάζουν την ευστάθεια και την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος. Το ανάμεικτο αποτελείται από άμμο λατομείου, γαρμπίλι και σύντριμμα.  (Τιμή ανά ton)

5. ΣΚΥΡΑ

Το θραυστό υλικό θα είναι άριστης ποιότητας από υλικό λατομείου διαστάσεων (40-60mm), (60-100mm), (100-180mm), (40-300mm), (40-60mm). Θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα, βώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή εύθραστα σχιστολιθικά τεμάχια.  (Τιμή ανά ton)

6. ΧΑΛΙΚΙ

Το χαλίκι θα είναι θραυστό και θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα, βώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή εύθραστα σχιστολιθικά τεμάχια. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Π.Τ.Π. Ο-155. Το χαλίκι πρέπει να έχει διάμετρο 8-32mm. (Τιμή ανά ton)

7. ΜΙΚΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Το θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεμάχια κι θα είναι καθαρό ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα, βώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια.

Το μικτό σκυροδέματος θα είναι θραυστό εκ ορυχείων ή εκ λίθων λατομείων. Πρέπει να είναι καθαρό ομοιόμορφης ποιότητας από συμπαγές πέτρωμα απαλλαγμένα από τεμάχια αποσαρθωμένα, βόλους αργίλου καθώς και από άλλες προσμίξεις που επηρεάζουν την ευστάθεια και την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος.

Το μίγμα άμμου τριβείου με υλικό λατομείου θα είναι διαστάσεων (0-4mm)-(8-32mm). (Τιμή ανά ton)

8. ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ

Η άμμος για τις παιδικές χαρές και τις αμμοδόχους των σχολείων θα είναι από φυσικό υλικό (ποταμίσια). Θα είναι κοσκινισμένη έτσι ώστε οι κόκκοι να είναι κατά το δυνατόν ομοίου μεγέθους (διαμέτρου 3-5mm περίπου), απαλλαγμένη από ξένες ύλες, χαλίκια και πέτρες. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις κρίνονται ουσιώδεις προς διασφάλιση της απαιτούμενης απορροφητικότητας κρούσεων δαπέδου παιχνιδότοπων και παιδικών χαρών.  (Τιμή ανά ton)

9. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΨΥΧΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

Το προϊόν πρέπει να είναι συσκευασμένο και να παραδίδεται σε εύχρηστη συσκευασία (πλαστικά δοχεία από PP με χειρολαβή ή πλαστικοί σάκοι από HDPE, των 25 κιλών), σε ξύλινες παλέτες µε φιλµ περιτύλιξης παλετών.

Η διάρκεια αποθήκευσης του προϊόντος πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους, χωρίς περιορισμούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος, κλειστός κ.τ.λ.) με τη σχετική εγγύηση του προμηθευτή.

Το προϊόν θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται άμεσα αφού ανοιχθεί η συσκευασία του, χωρίς να χρειάζεται ανάδευση ή ανάμειξη με άλλη συγκολλητική ουσία.

Η εφαρμογή του υλικού δεν θα απαιτεί επαλείψεις (συγκολλητικές, προεπαλείψεις), ενώ το υλικό πρέπει να διαθέτει πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα και να συνεργάζεται άψογα με παλαιά ή νέα άσφαλτο, ακόμα και με τσιμέντο.

Πρέπει να είναι «παντός καιρού», να εφαρμόζεται δηλαδή με ευκολία και αποτελεσματικότητα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (βροχόπτωση, λιµνάζοντα νερά, χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες). Είναι σημαντικό να μην χρειάζεται να αφαιρεθεί η υγρασία από την λακκούβα (δηλαδή να μπορεί να εφαρμοστεί το υλικό ακόμα και αν η λακκούβα έχει νερό).

Πρέπει να είναι ανθεκτικό στο χρόνο και τις καιρικές επιδράσεις (ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι, παγετός, βροχή ή καύσωνας), με ελαστικότητα που θα διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή του, έτσι ώστε μετά την επισκευή του οδοστρώματος να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών συστολών – διαστολών και να μην αποκολλάται από τα ελαστικά των οχημάτων ή τους πεζούς.

Πρέπει να χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευκαμψία, χωρίς την εμφάνιση ρωγμών.

Το προϊόν θα πρέπει να είναι ακίνδυνο στη χρήση του για την ανθρώπινη υγεία και να μην είναι τοξικό, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων.

Το προϊόν θα πρέπει να είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πρέπει να προσδιορίζουν ότι αυτό θα είναι  εναρμονισμένο με το πρότυπο ΕΝ 15322:2013 και να παράγεται από άσφαλτο τύπου 50/70. Το ποσοστό ασφάλτου πρέπει να είναι τουλάχιστον 4,5% - 5,50% κατά βάρος αδρανών και τα αδρανή θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με το πρότυπο ΕΝ 13043 “Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας αυτοκινήτων”. (Σάκοι των 25kg)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΟΜΑΔΑ 5η – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ – ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| 1 | ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΑΚΙ ΤΩΝ 50kgr | 44111200-3 | ΤΕΜ | 3.000 | 10,00 | 30.000,00 |  |
| 2 | ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΣΑΚΙ ΤΩΝ 20kgr | 44111200-3 | ΤΕΜ | 100 | 35,00 | 3.500,00 |  |
| 3 | ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 3/Α (Π.Τ.Π. Ο-155) | 14212200-2 | ΤΟΝ | 500 | 14,00 | 7.000,00 |  |
| 4 | ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΜΙΚΤΟ | 14212200-2 | ΤΟΝ | 400 | 14,00 | 5.600,00 |  |
| 5 | ΣΚΥΡΑ | 14212200-2 | ΤΟΝ | 100 | 15,00 | 1.500,00 |  |
| 6 | ΧΑΛΙΚΙ | 14212200-2 | ΤΟΝ | 50 | 12,00 | 600,00 |  |
| 7 | ΜΙΚΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ | 14212200-2 | ΤΟΝ | 100 | 12,00 | 1.200,00 |  |
| 8 | ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ | 14212200-2 | ΤΟΝ | 400 | 14,00 | 5.600,00 |  |
| 9 | ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΨΥΧΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 25kgr | 44113620-7 | ΤΕΜ | 2.000 | 15,00 | 30.000,00 |  |
| ΟΜΑΔΑ 5η: |  |  |  |  |  |  | 85.000,00 |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  | 20.400,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  | 105.400,00 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 6η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Ο.Κ.

Περιλαμβάνει την προμήθεια πινακίδων αναγγελίας κινδύνου (Κ) – πινακίδων ρυθμιστικών (Ρ) – πινακίδων πληροφοριακών (Π).

Η κατασκευή των πινακίδων θα πρέπει να διέπεται από τις ελληνικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές Σ 301-74, Σ 306-74 & Σ 311.

Οι πινακίδες θα είναι κατασκευασμένες από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου θα καλύπτεται πλήρως από ειδική αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας ΤΥΠΟΥ ΙΙ, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα.

Οι πινακίδες θα φέρουν κατάλληλες τρύπες για τη σύνδεσή τους επί των ιστών και θα συνοδεύονται με τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης των πινακίδων στους στύλους.

Εάν οι επίπεδες πληροφοριακές πινακίδες υπερβαίνουν το 1m2 θα πρέπει να ενισχύονται με πρόσθετες νευρώσεις ώστε να αποκτούν τις απαιτούμενες αντοχές.

Από την πίσω πλευρά, η πινακίδα θα είναι βαμμένη με χρώμα φαιό (γκρι) και θα αναγράφεται η φράση που σχετίζεται με την προστασία τους (“Η καταστροφή των πινακίδων τιμωρείται”, ΚΟΚ, άρθρο 10 παρ. 10), επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία κατασκευής της.

Οι πινακίδες θα συνοδεύονται με Πιστοποιητικό σταθερότητας επιδόσεων κατά ΕΝ 12899-1:2007 για το τελικό προϊόν.

Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ) και οι ρυθμιστικές πινακίδες (P-7 έως P-75, P1 & P-2) όλων των ζητούμενων διαστάσεων, θα καλύπτονται από anti-sticker film. Διάφανη μεμβράνη με επιφάνεια που προστατεύει την πινακίδα από βανδαλισμούς και απωθεί τα αυτοκόλλητα.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

| Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ) πλευράς 0,60m (anti-sticker film) | ΤΕΜ. | 100,00 |
| --- | --- | --- |
| Ρυθμιστικές πινακίδες (P) διαμέτρου 0,45m (από P-7 έως P-75) (anti-sticker film) | ΤΕΜ. | 200,00 |
| Ρυθμιστικές πινακίδες (P-1), πλευράς 0,60m (anti-sticker film). | ΤΕΜ. | 10,00 |
| Ρυθμιστικές πινακίδες (P-2), διαμέτρου 0,60m (anti-sticker film). | ΤΕΜ. | 100,00 |
| Ρυθμιστικές πινακίδες (P-2), διαμέτρου 0,90m (anti-sticker film). | ΤΕΜ. | 60,00 |
| Ρυθμιστικές πινακίδες (P-72), διαστάσεων 0,60x0,40m. | ΤΕΜ. | 100,00 |
| Πληροφοριακές πινακίδες Π24, διαστάσεων 0,20x0,80m. | ΤΕΜ. | 10,00 |
| Πληροφοριακές πινακίδες Π77-Π79, διαστάσεων 0,25x1,00m. | ΤΕΜ. | 20,00 |
| Πληροφοριακές πινακίδες “ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ”, διαστάσεων 0,70X0,50m. | ΤΕΜ. | 50,00 |
| Πληροφοριακές πινακίδες “ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑ”, διαστάσεων 1,00X0,50m. | ΤΕΜ. | 4,00 |
| Πληροφοριακές πινακίδες “ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ”, διαστάσεων 0,60X0,40m. | ΤΕΜ. | 4,00 |
| Πληροφοριακές πινακίδες “ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΡΙΨΗ ΜΠΑΖΩΝ”, διαστάσεων 0,40X0,60m. | ΤΕΜ. | 8,00 |
| Πληροφοριακές πινακίδες “ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΓΟΣ”, διαστάσεων 0,25X0,35m. | ΤΕΜ. | 4,00 |
| Πληροφοριακές πινακίδες “ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ”, διαστάσεων 1,20X0,80m. | ΤΕΜ. | 4,00 |

2. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ

Οι πινακίδες αριθμοθεσίας θα είναι κατασκευασμένες από επίπεδο ή πομπέ φύλλο αλουμινίου πάχους 1mm, διαστάσεων 15x12cm, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. Η εξωτερική τους επιφάνεια θα είναι βαμμένη με χρώμα μπλε υψηλής αντοχής. Οι πινακίδες κατά μήκος της μικρής πλευράς θα αναγράφουν με έντονα λευκά χρώματα τον αριθμό της οδού. Τα γράμματα θα είναι κατασκευασμένα από αυτοκόλλητα βινύλια και θα περικλείονται από περίγραμμα λεπτής γραμμής χρώματος λευκού. Στο μέσο της πάνω και κάτω πλευράς της πινακίδας θα υπάρχουν οπές για την τοποθέτησή τους.

Οι πινακίδες ονοματοθεσίας οδών θα είναι κατασκευασμένες από επίπεδο φύλλο αλουμινίου, πάχους 1mm, διαστάσεων 50x30cm με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. Η πρόσοψη θα είναι βαμμένη με χρώμα μπλε υψηλής αντοχής. Θα έχουν αναγραφές από αυτοκόλλητο βινύλιο όπου θα αναγράφεται η λέξη “ΟΔΟΣ” και το όνομα της εκάτοστε οδού στα ελληνικά και στα λατινικά. Για την τοποθέτηση τους, στις τέσσερις γωνίες θα υπάρχουν οπές διαμέτρου 3mm.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

| Πινακίδες Αριθμοθεσίας, διαστάσεων 15x12εκ. | ΤΕΜ. | 300,00 |
| --- | --- | --- |
| Πινακίδες Ονοματοθεσίας, διαστάσεων 50x30εκ. | ΤΕΜ. | 200,00 |

3. ΣΤΥΛΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

Οι στύλοι στήριξης των πινακίδων θα είναι από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, μήκους 3,00m, ονομ. διαμέτρου DN 50mm (σπειρώματος thread size R=2’’, dεξ.=60,3mm, πάχους τοιχώματος 2,00mm) σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται η προμήθεια του στύλου για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες οπές.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

| Στύλοι πινακίδων κυκλικής διατομής Φ2'', μήκους 3,00μ. | ΤΕΜ. | 500,00 |
| --- | --- | --- |

4. ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Οδικός καθρέπτης ασφαλείας, κυρτός, ευρυγώνιος, με ορατότητα μεγάλου εύρους Φ60 & Φ80 από πολυκαρβουνικό υλικό υψηλής αντοχής σε θραύση, ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία και μη ανάκλαση των ακτίνων του ήλιου (αντιθαμβωτικός), με γείσο (καπελάκι) και βάση για στήριξη σε στύλο, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα.

Περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης των πινακίδων στους στύλους.

Από την πίσω πλευρά, η πινακίδα θα είναι βαμμένη με χρώμα φαιό (γκρι) και θα αναγράφεται η φράση που σχετίζεται με την προστασία τους (“Η καταστροφή των πινακίδων τιμωρείται”, ΚΟΚ, άρθρο 10 παρ. 10), επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η ημερομηνία κατασκευής της.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

| Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας διαμέτρου Φ60 | ΤΕΜ. | 20,00 |
| --- | --- | --- |
| Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας διαμέτρου Φ80 | ΤΕΜ. | 30,00 |

5. ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ

Το ελαστικό επαναφερόμενο κολωνάκι θα κατασκευάζεται από ελαστικό υλικό (πολυουρεθάνη), ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα πρόκλησης ζημίας στα οχήματα που θα συγκρουστούν με αυτό. Η όλη κατασκευή θα είναι μονοκόμματη κυλινδρική ύψους 45cm - 75cm, με ενσωματωμένη ειδική, εύκαμπτη μεμβράνη τύπου ΙΙ, χρώματος λευκού, ώστε να επιτυγχάνεται η αναγνωρισιμότητα της κατασκευής ημέρα και νύχτα. Η βάση του θα έχει τρεις οπές για σταθερή στήριξη επί του εδάφους.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

| Ελαστικά επαναφερόμενα κολωνάκια ύψους 45εκ. | ΤΕΜ. | 500,00 |
| --- | --- | --- |
| Ελαστικά επαναφερόμενα κολωνάκια ύψους 75εκ. | ΤΕΜ. | 250,00 |

6. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΑΤΙΑ ΓΑΤΑΣ)

Οι μεταλλικοί ανακλαστήρες οδοστρώματος θα είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό κράμα αλουμινίου AISi12, διαστάσεων 10x10εκ. (+/-0,5εκ). Θα είναι σχεδιασμένοι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το στέλεχος και η κάτω επιφάνεια της κεφαλής μετά την τοποθέτηση τους, επί του ασφαλτικού τάπητα, να μην επιτρέπουν την περιστροφή τους. Θα είναι διπλής όψης και η κάθε όψη θα αποτελείται από τρεις γυάλινους ανακλαστήρες λευκού ή κίτρινου χρώματος (τύπος P1). Η βάση τους θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να προκύπτει εξαιρετική συγκόλληση και να γίνεται ένα σώμα με το υπόστρωμα. Θα είναι από υλικό εξαιρετικά μεγάλης αντοχής για σταθερή στο χρόνο απόδοση σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα. Η κάτω επιφάνεια τους θα είναι επίπεδη με στέλεχος πάκτωσης και θα διατίθενται μαζί με κόλλα δύο συστατικών. Θα συνοδεύεται με πιστοποιητικό σταθερότητας επιδόσεων κατά ΕΝ 1463-1:2009.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

| Μεταλλικοί ανακλαστήρες οδοστρώματος | ΤΕΜ. | 300,00 |
| --- | --- | --- |

7. ΚΩΝΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PVC

Οι κώνοι ασφαλείας θα έχουν ενιαίο πορτοκαλί χρώμα και θα είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC. Θα έχουν λεία και στιλπνή επιφάνεια, χωρίς αυλακώσεις και χρωματισμούς και θα είναι ολόσωμοι χωρίς ραφές. Θα φέρουν αντανακλαστική ταινία αργυρόλευκου χρώματος υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, σταθερά κολλημένη επί του σώματος αυτών. Θα είναι ύψους 50cm και 75cm.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

| Κώνοι ασφαλείας PVC ύψους 50εκ | ΤΕΜ. | 600,00 |
| --- | --- | --- |
| Κώνοι ασφαλείας PVC ύψους 75εκ | ΤΕΜ. | 250,00 |

8. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ NEW JERSEY

Τα πλαστικα στηθαία ασφαλείας είναι κατασκευασμένα από πολυεθυλαίνιο υψηλής ποιότητας. Φέρουν ειδικές υποδοχές για την σύνδεση, με εύκολο θηλύκωμα, πολλών ομοίων μεταξύ τους. Στο πάνω μέρος έχουν οπή με πώμα για την επιθυμητή πλήρωση του στηθαίου με νερό ώστε να αυξάνεται το βάρος και η ευστάθεια τους, ενώ στο κάτω άκρο έχουν οπή απορροής του αποθηκευμένου νερού. Διαστάσεις: Μήκος 100cm, Ύψος 60cm, Πλάτος 46cm, Χρώμα Λευκό – Κόκκινο.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

| Πλαστικά στηθαία NEW JERSEY | ΤΕΜ. | 20,00 |
| --- | --- | --- |

9. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Μεταλλικός Τρίποδας ύψους 100cm κατάλληλος για στήριξη Πινακίδων Κ.ΟΚ.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

| Μεταλλικοί τρίποδες πινακίδων | ΤΕΜ. | 5,00 |
| --- | --- | --- |

10. ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Θερμοπλαστικά πλακίδια υψηλής ανακλαστικότητας, διαστάσεων 100x45mm ύψους 8,00mm. Παρέχουν δονητικά, ακουστικά και οπτικά σήματα.

(Τιμή ανά m)

| Θερμοπλαστικά πλακίδια ακουστικής ταινίας | Μ.Μ. | 600,00 |
| --- | --- | --- |

11. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Τα στηθαία θα τοποθετηθούν στην εξωτερική οριογραμμή της οδού συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων που υφίστανται οδικά τεχνικά έργα (τοιχείο κ.λ.π.). Συμπεριλαμβάνονται τα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, οι απολήξεις αρχής και πέρατος, οι συναρμογές. Τα στηθαία ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 θα διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Ικανότητα συγκράτησης: N2

- Λειτουργικό πλάτος: κατηγορία W2: 0,80m

- Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α

- Διαμόρφωση: μονόπλευρα

Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).

Στην τιμή μονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας περιλαμβάνεται και η δαπάνη της αντισκωριακής προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα.

(Τιμή ανά μ.μ. / Τεμ. / ημέρα)

| Στηθαίο ασφαλείας N2W2A – Τεχνικό φύλο 4,00μ. CE (ορθοστάτης 0,70μ. ανά 1,33μ.) | Μ.Μ. | 500,00 |
| --- | --- | --- |
| Άκρο στηθαίου CE | ΤΕΜ. | 20,00 |
| Εργασίες τοποθέτησης | ΗΜΕΡΑ | 5,00 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΟΜΑΔΑ 6η –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| 1 | ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ) ΠΛΕΥΡΑΣ 0,60m (anti-sticker film) | 34992300-0 | ΤΕΜ | 100 | 30,00 | 3.000,00 |  |
| 2 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Ρ) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,45m (από P-7 έως P-75) (anti-sticker film) | 34992300-0 | ΤΕΜ | 200 | 29,00 | 5.800,00 |  |
| 3 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Ρ-1) ΠΛΕΥΡΑΣ 0,60m (anti-sticker film) | 34992300-0 | ΤΕΜ | 10 | 30,00 | 300,00 |  |
| 4 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Ρ-2) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,60m (anti-sticker film) | 34992300-0 | ΤΕΜ | 100 | 50,00 | 5.000,00 |  |
| 5 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Ρ-2) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,90m (anti-sticker film) | 34992300-0 | ΤΕΜ | 60 | 105,00 | 6.300,00 |  |
| 6 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (P-72) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,60x0,40m | 34992300-0 | ΤΕΜ | 100 | 33,00 | 3.300,00 |  |
| 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Π24, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,20Χ0,80m | 34992300-0 | ΤΕΜ | 10 | 19,50 | 195,00 |  |
| 8 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Π77-Π79, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,25Χ1,00m | 34992300-0 | ΤΕΜ | 20 | 26,00 | 520,00 |  |
| 9 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ "ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ", ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,70Χ0,70m | 34992300-0 | ΤΕΜ | 50 | 35,00 | 1.750,00 |  |
| 10 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ "ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑ", ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,00Χ0,50m | 34992300-0 | ΤΕΜ | 4 | 37,00 | 148,00 |  |
| 11 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ "ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ", ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,60Χ0,40m | 34992300-0 | ΤΕΜ | 4 | 32,00 | 128,00 |  |
| 12 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΡΙΨΗ ΜΠΑΖΩΝ", ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,40Χ0,60m | 34992300-0 | ΤΕΜ | 8 | 32,00 | 256,00 |  |
| 13 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ "ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΓΟΣ", ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,25Χ0,35m | 34992300-0 | ΤΕΜ | 4 | 20,00 | 80,00 |  |
| 14 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ "ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ", ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,20Χ0,80m | 34992300-0 | ΤΕΜ | 4 | 85,00 | 340,00 |  |
| 15 | ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΘΕΣΙΑΣ,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12Χ15cm | 34992300-0 | ΤΕΜ | 300 | 2,00 | 600,00 |  |
| 16 | ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ30cm | 34992300-0 | ΤΕΜ | 200 | 12,00 | 2.400,00 |  |
| 17 | ΣΤΥΛΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ2", ΜΗΚΟΥΣ 3,00m | 34922100-7 | ΤΕΜ | 500 | 34,00 | 17.000,00 |  |
| 18 | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ60 | 34922100-7 | ΤΕΜ | 20 | 80,00 | 1.600,00 |  |
| 19 | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ80 | 34922100-7 | ΤΕΜ | 30 | 98,00 | 2.940,00 |  |
| 20 | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ, ΥΨΟΥΣ 45cm | 34922100-7 | ΤΕΜ | 500 | 17,00 | 8.500,00 |  |
| 21 | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ, ΥΨΟΥΣ 75cm | 34922100-7 | ΤΕΜ | 250 | 23,00 | 5.750,00 |  |
| 22 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ | 34922100-7 | ΤΕΜ | 300 | 9,00 | 2.700,00 |  |
| 23 | ΚΩΝΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PVC, ΥΨΟΥΣ 50cm | 34922100-7 | ΤΕΜ | 600 | 9,40 | 5.640,00 |  |
| 24 | ΚΩΝΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PVC, ΥΨΟΥΣ 75cm | 34922100-7 | ΤΕΜ | 250 | 21,50 | 5.375,00 |  |
| 25 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ NEW JERSEY | 34922100-7 | ΤΕΜ | 20 | 53,00 | 1.060,00 |  |
| 26 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ | 34922100-7 | ΤΕΜ | 5 | 25,00 | 125,00 |  |
| 27 | ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ | 34922100-7 | ΜΜ | 600 | 34,50 | 20.700,00 |  |
| 28 | ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ N2W2Α | 34928300-1 | ΜΜ | 500 | 64,00 | 32.000,00 |  |
| 29 | ΑΚΡΑ ΣΤΗΘΑΙΟΥ CE | 34928300-1 | TEM | 20 | 59,00 | 1.180,00 |  |
| 30 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΘΑΙΟΥ | 45233292-2 | ΗΜΕΡΑ | 5 | 850,00 | 4.250,00 |  |
| ΟΜΑΔΑ 6η: |  |  |  |  |  |  | 138.937,00 |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  | 33.344,88 |
| ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  | 172.281,88 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 7η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΠΙΠΛΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΤΑΖ

1. ΓΩΝΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ) ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ, ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 20mmx20mmx30mm.

2. ΓΩΝΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ) ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ, ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 20mmx20mmx30mm.

3. ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΡΑΦΙΩΝ ΓΩΝΙΑΚΑ Φ5mm.

4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΡΟΔΑΣ, ΛΕΥΚΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 50cm, (ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙ).

5. ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΛΑΚΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΕ ΝΙΚΕΛ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50mmx40mm.

6. ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΛΑΚΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΕ ΝΙΚΕΛ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60mmx50mm.

7. ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΛΑΚΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΕ ΝΙΚΕΛ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 70mmx55mm.

8. ΠΑΤΙΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙ, ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 1.000 ΤΕΜ.

9. ΠΑΤΙΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙ, ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΚΑΦΕ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 1.000 ΤΕΜ.

10. ΠΟΜΟΛΟ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 30mm, ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ.

11. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ, ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΝΙΚΕΛ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΠΥΡΟΥ 22mm.

12. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ, ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΝΙΚΕΛ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΠΥΡΟΥ 32mm.

13. ΦΕΡΑΜΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ.

14. ΦΕΡΑΜΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ.

15. ΛΑΒΗ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΕ ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ, ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ, ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΔΑΣ 96mm.

16. ΛΑΒΗ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΕ ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ, ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ, ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΔΑΣ 128mm.

17. ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΤΑΦ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.

18. ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ, ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ.

19. ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ, ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ.

20. ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΟΥ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 90cmx60cm.

21. ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 3,00x16mm. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 1.000 ΤΕΜ.

22. ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 3,50x50mm. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 1.000 ΤΕΜ.

23. ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 4,00x18mm. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 1.000 ΤΕΜ.

24. ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 4,00x30mm. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 1.000 ΤΕΜ.

25. ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 4,00x50mm. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500 ΤΕΜ.

26. ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5,00x40mm. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500 ΤΕΜ.

27. ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5,00x50mm. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500 ΤΕΜ.

28. ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5,00x70mm. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250 ΤΕΜ.

29. ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 600x80mm ΜΕ ΦΑΡΔΥ ΚΕΦΑΛΙ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 200 ΤΜΧ.

30. ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 6,00x90mm. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 200 ΤΕΜ.

31. ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 6,00x120mm. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.

32. ΒΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΕΣ 3,5x25mm. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 1.000 ΤΕΜ.

33. ΒΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΕΣ 3,5x35mm. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 1.000 ΤΕΜ.

34. ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΕΤΟΥ 6mm, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.

35. ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΕΤΟΥ 8mm, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.

36. ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΕΤΟΥ 10mm, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ.

37. ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΕΤΟΥ 12mm, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 25 ΤΕΜ.

38. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΣΕ ΦΥΛΛΑ, P100.

39. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΣΕ ΦΥΛΛΑ, P150, ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΑΝΣΗ ΞΥΛΟΥ.

40. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΣΕ ΦΥΛΛΑ, P180, ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΑΝΣΗ ΞΥΛΟΥ.

41. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΣΕ ΦΥΛΛΑ, P220, ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΑΝΣΗ ΞΥΛΟΥ.

42. ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ IM60.

43. ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΠΑΧΟΣ 19mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 40m.

44.ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΠΑΧΟΣ 30mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 40m.

45. ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΠΑΧΟΣ 50mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 40m.

46. ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ 48mm.

47. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΩΝ 50cmx300m.

48. ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 50mmx90m.

49. ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ PZ2x25mm.

Το σετ να περιλαμβάνει 25 ΤΕΜΑΧΙΑ

50. ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS 3mm.

51. ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS 4mm.

52. ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS 7mm.

53. ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ 200gr.

Ξυλόστοκος νερού, σε συσκευασία των 200gr, και σε χρώματα: ΛΕΥΚΟ, ΟΞΙΑ, ΑΝΙΓΚΡΕ, ΣΟΥΗΔΙΚΟ και ΚΕΔΡΥΣ.

54. ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ

Ξυλόκολλα κρυσταλιζέ, σε κουτί των 5kgr, κατάλληλη για όλες τις ξυλουργικές εργασίες.

55. ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 310ml.

56. ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΣΗ ΑΕΡΑ ¼ ΙΝΤΣΕΣ.

57. ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ

Πιστόλι βαφής αέρος, με ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ και ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΜΠΕΚ 1,8mm.

58. ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΑΥΡΗ 290ml.

59. ΜΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ ΜΑΥΡΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 310ml.

60. ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 280ml.

Σιλικόνη αντιμουχλική, ΔΙΑΦΑΝΗΣ, σε σωληνάριο, σε συσκευασία των 280ml.

61. ΒΑΦΕΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ 250ml.

Βαφές διαλυτικού, σε μπουκάλι των 250ml και σε χρώματα: ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΑΥΡΟ, ΚΑΡΥΔΙ και ΜΑΟΝΙ.

62. ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΑΝΕΛΙΝΕΣ

Φακελάκια ανελίνες νερού σε χρώματα: Ν.174 (ΜΑΥΡΟ), Ν.152 (ΚΙΤΡΙΝΟ), Ν.153 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ).

63. ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750ml

Αφρός πολυουρεθάνης χειρός, σε συσκευασία των 750ml.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΟΜΑΔΑ 7η – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΤΑΖ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| 1 | ΓΩΝΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ) 20mmx20mmx30mm ΛΕΥΚΕΣ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 1.000 | 0,09 | 90,00 |  |
| 2 | ΓΩΝΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ) 20mmx20mmx30mm ΚΑΦΕ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 1.000 | 0,09 | 90,00 |  |
| 3 | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΡΑΦΙΩΝ Φ5mm ΓΩΝΙΑΚΑ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 2.000 | 0,05 | 100,00 |  |
| 4 | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΡΟΔΑΣ ΛΕΥΚΟΣ 50cm (ΖΕΥΓΟΣ) | 39157000-7 | ΤΕΜ | 50 | 3,90 | 195,00 |  |
| 5 | ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΛΑΚΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 50x40 ΝΙΚΕΛ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 24 | 2,70 | 64,80 |  |
| 6 | ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΛΑΚΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 60x50 ΝΙΚΕΛ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 24 | 3,70 | 88,80 |  |
| 7 | ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΛΑΚΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 70x55 ΝΙΚΕΛ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 100 | 4,40 | 440,00 |  |
| 8 | ΠΑΤΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙ ΛΕΥΚΑ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1.000 ΤΕΜ) | 39157000-7 | ΤΕΜ | 1 | 27,00 | 27,00 |  |
| 9 | ΠΑΤΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙ ΚΑΦΕ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1.000 ΤΕΜ) | 39157000-7 | ΤΕΜ | 1 | 27,00 | 27,00 |  |
| 10 | ΠΟΜΟΛΟ ΕΠΙΠΛΟΥ 30mm ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 200 | 0,60 | 120,00 |  |
| 11 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 22mm ΝΙΚΕΛ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 100 | 2,40 | 240,00 |  |
| 12 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 32mm ΝΙΚΕΛ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 100 | 2,45 | 245,00 |  |
| 13 | ΦΕΡΑΜΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΚΑΦΕ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 100 | 0,30 | 30,00 |  |
| 14 | ΦΕΡΑΜΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΛΕΥΚΟ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 100 | 0,30 | 30,00 |  |
| 15 | ΛΑΒΗ ΕΠΙΠΛΟΥ 96mm ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 100 | 1,00 | 100,00 |  |
| 16 | ΛΑΒΗ ΕΠΙΠΛΟΥ 128mm ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 200 | 1,20 | 240,00 |  |
| 17 | ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΑΦ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 100 | 0,20 | 20,00 |  |
| 18 | ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΛΕΥΚΟΣ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 100 | 0,30 | 30,00 |  |
| 19 | ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΦΕ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 100 | 0,30 | 30,00 |  |
| 20 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΟΥ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 90cmx60cm | 39157000-7 | ΤΕΜ | 40 | 12,00 | 480,00 |  |
| 21 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3,00x16mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 2 | 5,40 | 10,80 |  |
| 22 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3,50x50mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 10 | 15,00 | 150,00 |  |
| 23 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4,00x18mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 10 | 8,30 | 83,00 |  |
| 24 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4,00x30mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 10 | 12,00 | 120,00 |  |
| 25 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4,00x50mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 2 | 9,50 | 19,00 |  |
| 26 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5,00x40mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 5 | 9,30 | 46,50 |  |
| 27 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5,00x50mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 4 | 11,00 | 44,00 |  |
| 28 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5,00x70mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 4 | 8,10 | 32,40 |  |
| 29 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6,00x80mm ΜΕ ΦΑΡΔΥ ΚΕΦΑΛΙ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 10 | 10,40 | 104,00 |  |
| 30 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6,00x90mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 2 | 12,00 | 24,00 |  |
| 31 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6,00x120mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 2 | 10,60 | 21,20 |  |
| 32 | ΒΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ 3,5x25mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 2 | 9,50 | 19,00 |  |
| 33 | ΒΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ 3,5x35mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 2 | 12,00 | 24,00 |  |
| 34 | ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ)ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΕΤΟΥ 6mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 30 | 0,65 | 19,50 |  |
| 35 | ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΕΤΟΥ 8mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 50 | 1,00 | 50,00 |  |
| 36 | ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΕΤΟΥ 10mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 100 | 0,85 | 85,00 |  |
| 37 | ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΕΤΟΥ 12mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 50 | 0,90 | 45,00 |  |
| 38 | ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ P100 ΣΕ ΦΥΛΛΑ | 37823300-6 | ΤΕΜ | 100 | 0,50 | 50,00 |  |
| 39 | ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ P150 ΣΕ ΦΥΛΛΑ | 37823300-6 | ΤΕΜ | 100 | 0,40 | 40,00 |  |
| 40 | ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ P180 ΣΕ ΦΥΛΛΑ | 37823300-6 | ΤΕΜ | 100 | 0,40 | 40,00 |  |
| 41 | ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ P220 ΣΕ ΦΥΛΛΑ | 37823300-6 | ΤΕΜ | 100 | 0,40 | 40,00 |  |
| 42 | ΙΜΑΝΤΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΙΜ60 | 37823300-6 | ΤΕΜ | 12 | 9,50 | 114,00 |  |
| 43 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 19mmx40m | 32354800-7 | ΤΕΜ | 40 | 0,85 | 34,00 |  |
| 44 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 30mmx40m | 32354800-7 | ΤΕΜ | 50 | 1,50 | 75,00 |  |
| 45 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 50mmx40m | 32354800-7 | ΤΕΜ | 40 | 2,00 | 80,00 |  |
| 46 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ 48mm | 32354800-7 | ΤΕΜ | 20 | 1,45 | 29,00 |  |
| 47 | ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΩΝ 50cmx300m | 32354800-7 | ΤΕΜ | 20 | 8,00 | 160,00 |  |
| 48 | ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 50mmx90m | 32354800-7 | ΤΕΜ | 40 | 3,70 | 148,00 |  |
| 49 | ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ PΖ2x25mm (ΣΕΤ 25 ΤΜΧ) | 44523300-5 | ΤΕΜ | 10 | 14,50 | 145,00 |  |
| 50 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS 3mm | 44523300-5 | ΤΕΜ | 100 | 0,40 | 40,00 |  |
| 51 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS 4mm | 44523300-5 | ΤΕΜ | 100 | 0,50 | 50,00 |  |
| 52 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS 7mm | 44523300-5 | ΤΕΜ | 100 | 1,80 | 180,00 |  |
| 53 | ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ 200gr | 24910000-6 | ΤΕΜ | 50 | 2,00 | 100,00 |  |
| 54 | ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ (ΚΟΥΤΙ 5kgr) | 24910000-6 | ΤΕΜ | 10 | 18,00 | 180,00 |  |
| 55 | ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 310ml | 42924310-5 | ΤΕΜ | 8 | 9,00 | 72,00 |  |
| 56 | ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΣΗ ΑΕΡΑ ¼ ΙΝΤΣΕΣ | 42924310-5 | ΤΕΜ | 5 | 5,00 | 25,00 |  |
| 57 | ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΜΠΕΚ 1,8mm | 42924310-5 | ΤΕΜ | 3 | 33,50 | 100,50 |  |
| 58 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΑΥΡΗ 290ml | 24000000-4 | ΤΕΜ | 40 | 6,40 | 256,00 |  |
| 59 | ΜΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ ΜΑΥΡΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 310ml | 24000000-4 | ΤΕΜ | 40 | 8,50 | 340,00 |  |
| 60 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 280ml (ΔΙΑΦΑΝΕΣ) | 24000000-4 | ΤΕΜ | 80 | 4,00 | 320,00 |  |
| 61 | ΒΑΦΕΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ (ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 250ml) | 24000000-4 | ΤΕΜ | 15 | 9,00 | 135,00 |  |
| 62 | ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΑΝΕΛΙΝΕΣ | 24000000-4 | ΤΕΜ | 20 | 3,50 | 70,00 |  |
| 63 | ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750ml | 24000000-4 | ΤΕΜ | 40 | 6,20 | 248,00 |  |
| ΟΜΑΔΑ 7η: |  |  |  |  |  |  | 6.656,50 |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  | 1.597,56 |
| ΣΥΝΟΛΟ 7ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  | 8.254,06 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 8η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ - ΛΟΥΚΕΤΩΝ

1. ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΥΡΟΥ (ΤΑΚΟΣ) Ν.70

Λουκέτο πύρου (τάκος) με μέγεθος 70mm.

2. ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΥΡΟΥ (ΤΑΚΟΣ) Ν.90

Λουκέτο πύρου (τάκος) με μέγεθος 90mm.

3. ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟ Β.Τ. Ν.40

Λουκέτο κοντόλαιμο, ορειχάλκινο βαρέως τύπου και μέγεθος 40mm.

4. ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟ Β.Τ. Ν.50

Λουκέτο κοντόλαιμο, ορειχάλκινο βαρέως τύπου και μέγεθος 50mm.

5. ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟ Β.Τ. Ν.60

Λουκέτο κοντόλαιμο, ορειχάλκινο βαρέως τύπου και μέγεθος 60mm.

6. ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ Β.Τ. Ν.40

Λουκέτο με σύστημα πασπαρτού (όλα τα κλειδιά ανοίγουν όλα τα λουκέτα), με μέγεθος 40mm.

7. ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ Β.Τ. Ν.50

Λουκέτο με σύστημα πασπαρτού (όλα τα κλειδιά ανοίγουν όλα τα λουκέτα), με μέγεθος 50mm.

8. ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ Β.Τ. Ν.60

Λουκέτο με σύστημα πασπαρτού (όλα τα κλειδιά ανοίγουν όλα τα λουκέτα), με μέγεθος 60mm.

9. ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ Ν.40

Λουκέτο μακρύλαιμο, με σύστημα πασπαρτού (όλα τα κλειδιά ανοίγουν όλα τα λουκέτα), με μέγεθος 40mm.

10. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΙΛΙΑΣ Ν.20

Κλειδαριά στενή, χωνευτή, με γλώσσα βαρελάκι, για αλουμίνια και σιδερένιες πόρτες, με κέντρο 20mm.

11. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΙΛΙΑΣ Ν.25

Κλειδαριά στενή, χωνευτή, με γλώσσα βαρελάκι, για αλουμίνια και σιδερένιες πόρτες, με κέντρο 25mm.

12. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΛΩΣΣΟΥ Ν.20

Κλειδαριά στενή, χωνευτή, για αλουμίνια και σιδερένιες πόρτες, με κέντρο 20mm.

13. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΛΩΣΣΟΥ Ν.25

Κλειδαριά στενή, χωνευτή, για αλουμίνια και σιδερένιες πόρτες, με κέντρο 25mm.

14. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΛΩΣΣΟΥ Ν.30

Κλειδαριά στενή, χωνευτή, με γλώσσα, για αλουμίνια και σιδερένιες πόρτες, με κέντρο 30mm.

15. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΛΩΣΣΟΥ Ν.35

Κλειδαριά στενή, χωνευτή, με γλώσσα, για αλουμίνια και σιδερένιες πόρτες, με κέντρο 35mm.

16. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΛΩΣΣΟΥ Ν.45

Κλειδαριά φαρδιά, χωνευτή, με γλώσσα, για αλουμίνια και σιδερένιες πόρτες, με κέντρο 45mm.

17. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ Ν.40/90 (ΚΑΜΑΡΟΠΟΡΤΑΣ)

Κλειδαριά καμαρόπορτας (μεσόπορτας), για ξύλινες πόρτες, με κέντρο 40mm και απόσταση από την κλειδαρότρυπα μέχρι το καρέ πόμολου 90mm.

18. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ Ν.45/90 (ΚΑΜΑΡΟΠΟΡΤΑΣ)

Κλειδαριά καμαρόπορτας (μεσόπορτας), για ξύλινες πόρτες, με κέντρο 45mm και απόσταση από την κλειδαρότρυπα μέχρι το καρέ πόμολου 90mm.

19. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Ν.54 (ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΣ)

Κύλινδρος ορειχάλκινος απλός, συμμετρικός, με θέση οπής 27mm από την μια άκρη και 27mm από την άλλη, με συνολικό μέγεθος 54mm. Να περιλαμβάνονται 3 κλειδιά.

20. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Ν.60 ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ

Κύλινδρος ορειχάλκινος, απλός, ασύμμετρος, με θέση οπής περίπου 25mm από την μια άκρη και περίπου 35mm από την άλλη, με συνολικό μέγεθος 60mm. Να περιλαμβάνονται 3 κλειδιά.

21. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Ν.70 ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ

Κύλινδρος ορειχάλκινος, απλός, ασύμμετρος, με θέση οπής περίπου 30mm από την μια άκρη και περίπου 40mm από την άλλη, με συνολικό μέγεθος 70mm. Να περιλαμβάνονται 3 κλειδιά.

22. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Ν.90.

Κύλινδρος ορειχάλκινος, απλός, ασύμμετρος, με θέση οπής 45mm από την μια άκρη και 45mm από την άλλη, με συνολικό μέγεθος 90mm. Να περιλαμβάνονται 3 κλειδιά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΟΜΑΔΑ 8η – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ- ΛΟΥΚΕΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| 1 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΥΡΟΥ (ΤΑΚΟΣ) Ν.70 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 80 | 16,50 | 1.320,00 |  |
| 2 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΥΡΟΥ (ΤΑΚΟΣ) Ν.90 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 20 | 24,00 | 480,00 |  |
| 3 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟ Β.Τ. Ν.40 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 70 | 5,00 | 350,00 |  |
| 4 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟ Β.Τ. Ν.50 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 70 | 8,50 | 595,00 |  |
| 5 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟ Β.Τ. Ν.60 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 50 | 13,00 | 650,00 |  |
| 6 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ Β.Τ. Ν.40 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 120 | 7,00 | 840,00 |  |
| 7 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ Β.Τ. Ν.50 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 120 | 10,00 | 1.200,00 |  |
| 8 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ Β.Τ. Ν.60 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 60 | 16,00 | 960,00 |  |
| 9 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ Ν.40 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 90 | 6,00 | 540,00 |  |
| 10 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΙΛΙΑΣ Ν.20 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 30 | 10,00 | 300,00 |  |
| 11 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΙΛΙΑΣ Ν.25 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 30 | 12,00 | 360,00 |  |
| 12 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΛΩΣΣΟΥ Ν.20 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 50 | 10,00 | 500,00 |  |
| 13 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΛΩΣΣΟΥ Ν.25 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 50 | 10,00 | 500,00 |  |
| 14 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΛΩΣΣΟΥ Ν.30 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 30 | 10,00 | 300,00 |  |
| 15 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΛΩΣΣΟΥ Ν.35 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 30 | 10,00 | 300,00 |  |
| 16 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΛΩΣΣΟΥ Ν.45 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 40 | 12,00 | 480,00 |  |
| 17 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ Ν.40/90 (ΚΑΜΑΡΟΠΟΡΤΑΣ) | 44521000-8 | ΤΕΜ | 30 | 6,25 | 187,50 |  |
| 18 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ Ν.45/90 (ΚΑΜΑΡΟΠΟΡΤΑΣ) | 44521000-8 | ΤΕΜ | 30 | 7,50 | 225,00 |  |
| 19 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Ν.54 (ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΣ) | 44521000-8 | ΤΕΜ | 100 | 8,00 | 800,00 |  |
| 20 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Ν.60 (ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ) | 44521000-8 | ΤΕΜ | 100 | 8,50 | 850,00 |  |
| 21 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Ν.70 (ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ) | 44521000-8 | ΤΕΜ | 40 | 8,00 | 320,00 |  |
| 22 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Ν.90 (ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ) | 44521000-8 | ΤΕΜ | 40 | 12,00 | 480,00 |  |
| ΟΜΑΔΑ 8η: |  |  |  |  |  |  | 12.537,50 |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  | 3.009,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ 8ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  | 15.546,50 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 9η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

1. ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ6x60 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ).

2. ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  Μ6x70 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ).

3. ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  Μ8x70 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ).

4. ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ8x100 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ).

5. ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  Μ8x120 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ).

6. ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10x100 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ).

7. ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10x120 (ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ).

8. ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10x140 (ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ).

9. ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΗ Μ6x30mm ΟΛΟΠΑΣΗ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ).

10. ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΗ Μ8x20mm ΟΛΟΠΑΣΗ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ).

11. ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΗ Μ8x30mm ΟΛΟΠΑΣΗ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ).

12. ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΗ Μ8x40mm ΟΛΟΠΑΣΗ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ).

13. ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΗ Μ12x50mm ΟΛΟΠΑΣΗ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ).

14. ΚΑΤΣΑΒΙΔΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥ Μ6x60mm (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ).

15. ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ8 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ).

16. ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10x100.

Μεταλλικά βύσματα υψηλής αντοχής, γαλβανιζέ, χτυπητά (καρφωτά), για μπετόν, με παξιμάδι και ροδέλα, 10x100mm.

17. ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10x120

Μεταλλικά βύσματα υψηλής αντοχής, γαλβανιζέ, χτυπητά (καρφωτά), για μπετόν, με παξιμάδι και ροδέλα, 10x120mm.

18. ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ6x60 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ).

19. ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ6x70 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ).

20. ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ8x60 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ).

21. ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ Μ3,5x19mm (ΚΟΥΤΙ 1.000 ΤΕΜ).

22. ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ Μ3,5x25mm (ΚΟΥΤΙ 1.000 ΤΕΜ).

23. ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Μ6,3x25mm ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΥΤΙ 1.000 ΤΕΜ) ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.

24. ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Μ6,3x32mm ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΥΤΙ 1.000 ΤΕΜ) ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.

25. ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Μ6,3x38mm ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΥΤΙ 1.000 ΤΕΜ) ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.

26. ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Μ6,3x50mm ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΥΤΙ 1.000 ΤΕΜ) ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.

27. ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3mmx10mm ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΚΟΙΝΑ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ).

28. ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4mmx18mm ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΚΟΙΝΑ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ).

29. ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΔΙΦΤΕΡΟΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 16mm.

30. ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΔΙΦΤΕΡΟΙ  ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 18mm.

31. ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΙΑ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Φ25mmx100mm.

32. ΔΙΧΑΛΑ 80/14 (ΚΟΥΤΙ 10.000 ΤΕΜ).

Δίχαλα σειρά 80, 14mm,σε συσκευασία 10.000 τεμαχίων.

33. ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΑΚΕΦΑΛΗ 6/30 (ΚΟΥΤΙ 20.000 ΤΕΜ).

Καρφίτσα ακέφαλη σειρά 6, 30mm, σε συσκευασία 20.000 τεμαχίων.

34. ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΛΙΠ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INOX Ν.10.

35. ΧΕΡΟΥΛΙ ΣΙΔΕΡΟΠΟΡΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΡΟΖΕΤΕΣ ΣΕΤ ΜΕΣΑ ΕΞΩ.

36. ΣΥΡΤΕΣ ΛΟΥΚΕΤΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 120mm.

Σύρτης βαρέως τύπου με υποδοχή για λουκέτο και αντίκρισμα σε πολλές διαστάσεις, με μήκος 120mm.

37. ΣΥΡΤΕΣ ΛΟΥΚΕΤΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 160mm.

Σύρτης βαρέως τύπου με υποδοχή για λουκέτο και αντίκρισμα σε πολλές διαστάσεις, με μήκος 160mm.

38. ΣΥΡΤΕΣ ΛΟΥΚΕΤΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 200mm.

Σύρτης βαρέως τύπου με υποδοχή για λουκέτο και αντίκρισμα σε πολλές διαστάσεις, με μήκος 200mm.

39. ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 60mmx30mm ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 60mmx30mm

40. ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ76.

41. ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Αυτοκόλλητη ταινία σήμανσης με μήκος 200m και πλάτος 7cm.

42. ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4,8x300mm

Σε σακουλάκια των 100 τεμ. χρώματος μαύρο.

43. ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4mm

Αλυσίδα ηλεκτρογαλβανιζέ διαμέτρου 4mm σε πλαστικό καρούλι με βάρος περίπου 20kgr.

44. ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6mm

Αλυσίδα ηλεκτρογαλβανιζέ διαμέτρου 6mm σε πλαστικό καρούλι με βάρος περίπου 20kgr.

45. ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8mm

Αλυσίδα ηλεκτρογαλβανιζέ διαμέτρου 8mm σε πλαστικό καρούλι με βάρος περίπου 20kgr.

46. ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4mm

Συρματόσχοινο γαλβανιζέ διαμέτρου 4mm, σε καρούλι, μήκους 500m.

47. ΣΧΟΙΝΙ ΠΛΕΚΤΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 8mm

Σχοινί πλεκτό βυθιζόμενο διαμέτρου 8mm με βάρος περίπου 15kgr.

48. ΣΧΟΙΝΙ ΠΛΕΚΤΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 10mm

Σχοινί πλεκτό βυθιζόμενο διαμέτρου 10mm με βάρος περίπου 15kgr.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΟΜΑΔΑ 9η – PROMHUEIA ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| 1 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ6x60 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 | 5,50 | 27,50 |  |
| 2 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ6x70 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 | 7,00 | 35,00 |  |
| 3 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ8x70 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 10 | 11,50 | 115,00 |  |
| 4 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ8x100 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 | 16,50 | 82,50 |  |
| 5 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ8x120 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 3 | 18,00 | 54,00 |  |
| 6 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10x100 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 3 | 28,00 | 84,00 |  |
| 7 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10x120 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 3 | 15,00 | 45,00 |  |
| 8 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10x140 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 3 | 17,50 | 52,50 |  |
| 9 | ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΗ Μ6x30mm ΟΛΟΠΑΣΗ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | TEM | 3 | 6,00 | 18,00 |  |
| 10 | ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΗ Μ8x20mm ΟΛΟΠΑΣΗ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 3 | 7,50 | 22,50 |  |
| 11 | ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΗ Μ8x30mm ΟΛΟΠΑΣΗ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 | 9,50 | 47,50 |  |
| 12 | ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΗ Μ8x40mm ΟΛΟΠΑΣΗ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 | 11,00 | 55,00 |  |
| 13 | ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΗ Μ12x50mm ΟΛΟΠΑΣΗ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 1 | 37,00 | 37,00 |  |
| 14 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥ Μ6x60mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 | 6,00 | 30,00 |  |
| 15 | ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ8 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 | 2,30 | 11,50 |  |
| 16 | ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10x100mm | 44531520-2 | ΤΕΜ | 100 | 0,45 | 45,00 |  |
| 17 | ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10x120mm | 44531520-2 | ΤΕΜ | 100 | 0,50 | 50,00 |  |
| 18 | ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ6x60 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 | 10,00 | 50,00 |  |
| 19 | ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ6x70 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 | 12,00 | 60,00 |  |
| 20 | ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ8x60 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 | 20,00 | 100,00 |  |
| 21 | ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ Μ3,5x19mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 1 | 18,00 | 18,00 |  |
| 22 | ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ Μ3,5x25mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 1 | 19,00 | 19,00 |  |
| 23 | ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Μ6,3x25mm ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | 44531520-2 | ΤΕΜ | 2 | 80,00 | 160,00 |  |
| 24 | ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Μ6,3x32mm ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | 44531520-2 | ΤΕΜ | 2 | 87,00 | 174,00 |  |
| 25 | ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Μ6,3x38mm ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | 44531520-2 | ΤΕΜ | 2 | 95,00 | 190,00 |  |
| 26 | ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Μ6,3x50mm ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | 44531520-2 | ΤΕΜ | 2 | 108,00 | 216,00 |  |
| 27 | ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3mmx10mm ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΚΟΙΝΑ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 3 | 1,10 | 3,30 |  |
| 28 | ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4mmx18mm ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΚΟΙΝΑ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 | 1,80 | 9,00 |  |
| 29 | ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΔΙΦΤΕΡΟΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 16mm | 44523100-3 | ΤΕΜ | 100 | 1,25 | 125,00 |  |
| 30 | ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΔΙΦΤΕΡΟΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 18mm | 44523100-3 | ΤΕΜ | 100 | 1,60 | 160,00 |  |
| 31 | ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΙΑ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Φ25mmx100mm | 44523100-3 | ΤΕΜ | 50 | 4,00 | 200,00 |  |
| 32 | ΔΙΧΑΛΑ 80/14 (ΚΟΥΤΙ 10.000 ΤΕΜ) | 44523300-5 | ΤΕΜ | 2 | 9,70 | 19,40 |  |
| 33 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΑΚΕΦΑΛΗ 6/30 (ΚΟΥΤΙ 20.000 ΤΕΜ) | 44523300-5 | ΤΕΜ | 2 | 22,00 | 44,00 |  |
| 34 | ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΛΙΠ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INOX Ν.10 | 44523300-5 | ΤΕΜ | 100 | 3,80 | 380,00 |  |
| 35 | ΧΕΡΟΥΛΙ ΣΙΔΕΡΟΠΟΡΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΡΟΖΕΤΕΣ ΣΕΤ ΜΕΣΑ ΕΞΩ | 44523300-5 | ΤΕΜ | 40 | 3,50 | 140,00 |  |
| 36 | ΣΥΡΤΕΣ ΛΟΥΚΕΤΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 120mm | 44523300-5 | ΤΕΜ | 100 | 1,20 | 120,00 |  |
| 37 | ΣΥΡΤΕΣ ΛΟΥΚΕΤΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 160mm | 44523300-5 | ΤΕΜ | 100 | 1,40 | 140,00 |  |
| 38 | ΣΥΡΤΕΣ ΛΟΥΚΕΤΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 200mm | 44523300-5 | ΤΕΜ | 100 | 2,60 | 260,00 |  |
| 39 | ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 60mmx30mmm ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 60mmx30mm | 44523300-5 | ΤΕΜ | 200 | 0,35 | 70,00 |  |
| 40 | ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ76 | 44523300-5 | ΤΕΜ | 200 | 1,60 | 320,00 |  |
| 41 | ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΗΚΟΣ 200m, ΠΛΑΤΟΣ 7cm | 44523300-5 | ΤΕΜ | 50 | 3,10 | 155,00 |  |
| 42 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4,8x300mm (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΩΝ 100τμχ) | 44523300-5 | ΤΕΜ | 50 | 5,10 | 255,00 |  |
| 43 | ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4mm | 44540000-7 | ΤΕΜ | 1 | 94,00 | 94,00 |  |
| 44 | ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6mm | 44540000-7 | ΤΕΜ | 1 | 94,00 | 94,00 |  |
| 45 | ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8mm | 44540000-7 | ΤΕΜ | 1 | 94,00 | 94,00 |  |
| 46 | ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4mm ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΗΚΟΥΣ 500m | 44423340-6 | ΤΕΜ | 1 | 140,00 | 140,00 |  |
| 47 | ΣΧΟΙΝΙ ΠΛΕΚΤΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 8mm | 39541120-3 | ΤΕΜ | 1 | 85,00 | 85,00 |  |
| 48 | ΣΧΟΙΝΙ ΠΛΕΚΤΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 10mm | 39541120-3 | ΤΕΜ | 1 | 85,00 | 85,00 |  |
| ΟΜΑΔΑ 9η: |  |  |  |  |  |  | 4.791,70 |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  | 1.150,01 |
| ΣΥΝΟΛΟ 9ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  | 5.941,71 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 10η: ΥΛΙΚΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ

1. ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 40x40cm

Προκατασκευασμένες πλάκες πεζοδρομίου από αδρανή υλικά, τσιμέντο & χρώμα, που προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδρομίων, διαστάσεων 40x40cm. Tο πάχος των πλακών δεν θα υπερβαίνει τα 4,00cm. Ματ επιφάνεια χωρίς σχέδιο, σε λευκό χρωματισμό. (Τιμή ανά τεμάχιο).

2. ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 50x50cm

Προκατασκευασμένες πλάκες πεζοδρομίου από αδρανή υλικά, τσιμέντο & χρώμα, που προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδρομίων, διαστάσεων 50x50cm. Tο πάχος των πλακών δεν θα υπερβαίνει τα 4,00cm. Ματ επιφάνεια χωρίς σχέδιο, σε λευκό χρωματισμό. (Τιμή ανά τεμάχιο).

3. ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΤΑΚΙΑ 40x40cm

Διαστάσεων 40x40cm. Tο πάχος των πλακών δεν θα υπερβαίνει τα 4,00cm. Λειασμένη επιφάνεια που αποτελείται από τετραγωνάκια (8x8/ανά σειρά) με ίσιες γραμμές, σε διάφορους χρωματισμούς (Τιμή ανά τεμάχιο).

4.ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΤ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΤΑΚΙΑ 40x40cm

Διαστάσεων 40x40cm. Tο πάχος των πλακών δεν θα υπερβαίνει τα 4,00cm. Ματ επιφάνεια που αποτελείται από τετραγωνάκια (8x8/ανά σειρά) με ίσιες γραμμές, σε χρωματισμούς πομπηίας, γκρι & μπεζ. (Τιμή ανά τεμάχιο).

5) ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΡΙΓΩΤΕΣ 40x40cm

Διαστάσεων 40x40cm. Tο πάχος των πλακών δεν θα υπερβαίνει τα 4,00cm. Ματ επιφάνεια με διαγώνιες ραβδώσεις, σε κόκκινο και κίτρινο χρωματισμό. (Τιμή ανά τεμάχιο).

6. ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΓΚΡΙ

Διαστάσεων 10x20x6cm (+/-2mm). Ματ επιφάνεια σε σχήμα παραλληλόγραμμου, η οποία λόγω της χρήσης τους θα είναι αδρή και αντιολισθητική σε γκρί χρωματισμό. (Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο).

7. ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ

Διαστάσεων 10x20x6cm (+/-2mm). Ματ επιφάνεια σε σχήμα παραλληλόγραμμου, η οποία λόγω της χρήσης τους θα είναι αδρή και αντιολισθητική σε κόκκινο χρωματισμό. (Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο).

8. ΜΑΡΜΑΡΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 2,00cm

Προέλευσης Καβάλας, αγυάλιστο, σκληρό, λευκό ή γκρι, πάχους 2,00cm, για χρήση σε δάπεδα εξωτερικών χώρων. (Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, περιλαμβάνεται η εργασία της κοπής στις επιθυμητές διαστάσεις).

9. ΜΑΡΜΑΡΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 3,00cm

Προέλευσης Καβάλας, αγυάλιστο, σκληρό, λευκό ή γκρι, πάχους 3,00cm, για χρήση σε δάπεδα εξωτερικών χώρων. (Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, περιλαμβάνεται η εργασία της κοπής στις επιθυμητές διαστάσεις).

10. ΦΙΛΕΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

Ψιλά, σοβατεπί, προέλευσης Καβάλας, σκληρά, λευκά ή γκρι, πάχους 2,00cm, και πλάτους 7,00cm (Τιμή ανά μέτρο μήκους, περιλαμβάνεται η εργασία της κοπής στις επιθυμητές διαστάσεις).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΟΜΑΔΑ 10η - ΥΛΙΚΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| 1 | ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 40Χ40cm | 44113100-6 | ΤΕΜ | 4.000 | 1,60 | 6.400,00 |  |
| 2 | ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ AΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 50Χ50cm | 44113100-6 | ΤΕΜ | 2.000 | 2,00 | 4.000,00 |  |
| 3 | ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΤΑΚΙΑ 40Χ40cm | 44113100-6 | ΤΕΜ | 500 | 2,30 | 1.150,00 |  |
| 4 | ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΤ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΤΑΚΙΑ 40Χ40cm | 44113100-6 | ΤΕΜ | 500 | 2,30 | 1.150,00 |  |
| 5 | ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΡΙΓΩΤΕΣ 40Χ40cm | 44113100-6 | ΤΕΜ | 1.000 | 2,30 | 2.300,00 |  |
| 6 | ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΓΚΡΙ 10Χ20Χ6cm (+/-2mm) | 44113100-6 | m2 | 183,75 | 12,00 | 2.205,00 |  |
| 7 | ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ 10Χ20Χ6cm (+/- 2mm) | 44113100-6 | m2 | 122,5 | 13,00 | 1.592,50 |  |
| 8 | ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 2,00cm | 44113100-6 | m2 | 140 | 40,00 | 5.600,00 |  |
| 9 | ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 3,00cm | 44113100-6 | m2 | 140 | 27,00 | 3.780,00 |  |
| 10 | ΦΙΛΕΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 7,00cm ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 2,00cm | 44113100-6 | ΜΜ | 250 | 6,00 | 1.500,00 |  |
| ΟΜΑΔΑ 10η: |  |  |  |  |  |  | 29.677,50 |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  | 7.122,60 |
| ΣΥΝΟΛΟ 10ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  | 36.800,10 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 11η: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ

1. ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ASOLIT

Πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό πήξης των κονιαμάτων. (Συσκευασία των 5kg).

2. ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΥΠΟΥ Τ131

Δομικό πλέγμα με βρόχους τετραγωνικού σχήματος 150x150mm με εγκάρσια και διαμήκη σύρματα 5,00x5,00mm (διάμετρος), τύπου Τ131. Η μορφή τους είναι σε φύλλα διαστάσεων 2,15x5,00m. (Τιμή ανά τεμάχιο).

3. ΠΛΕΓΜΑ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

Πλέγμα πολυαιθυλενίου υψηλής αντοχής, κατάλληλο για περίφραξη ή οριοθέτηση περιοχής όπου εκτελούνται έργα ή υπάρχει κίνδυνος για διερχόμενους πεζούς και οχήματα.

(Τεμ. ρολού μήκους 50μ. και ύψους 1μ.)

4. ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΥ

Λάστιχο ποτίσματος ΑΤS ½’’ με 6 επιστρώσεις και ειδικό πλέγμα για να μην συστρέφεται και τσακίζει.  (Τιμή ανά τεμάχιο 25m).

5. ΦΤΥΑΡΙ ΧΙΟΝΙΟΥ

Φτυάρι χιονιού με μεταλλικό στυλιάρι 1,50m και λαβή στο επάνω μέρος για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση, με πλάτος εργασίας 55cm. (Τιμή ανά τεμάχιο).

6. ΦΤΥΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΣΙΟ

Φτυάρι με μεταλλική λαβή και ίσια μύτη μήκους ~102cm μεταλλικό. Κατάλληλο για εργασίες όπως διάνοιξη λάκκων, αναμόχλευση και σήκωμα εδάφους (Τιμή ανά τεμάχιο).

7. ΦΡΑΓΚΟΦΤΥΑΡΟ

Φραγκόφτυαρο μεγάλο, πλαστικό, διαστάσεων 34x50cm με λαβή 3θέσεων (Τιμή ανά τεμάχιο).

8. ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ 600gr

Σκεπάρνι οικοδόμων με ξύλινη λαβή κατάλληλο για εργασίες όπως κάρφωμα, πελέκημα ξύλου, απομάκρυνση καρφιών. Διαθέτει ξύλινη λαβή που απορροφά τις δονήσεις κατά την κρούση. (Τιμή ανά τεμάχιο).

9. ΣΚΟΥΠΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

Σκούπα δρόμου για βαριές εργασίες παντώς καιρού, με σκληρή τρίχα και λαβή από ατσάλι μεγάλης αντοχής. Ιδανική για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ύψος λαβής 1,55cm και κεφάλι Π:45xB:7cm  (Τιμή ανά τεμάχιο).

10. ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΣΜΑ

Ξύλινο στυλιάρι μήκους 1.20m για κασμά, πάχους 40mm (Τιμή ανά τεμάχιο).

11. ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΦΤΥΑΡΙΟΥ

Ξύλινο στυλιάρι μήκους 1.20m φτυαριού, πάχους 40mm (Τιμή ανά τεμάχιο).

12. ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙ

Ξύλινο στυλιάρι μήκους 40cm για σκεπάρνι (Τιμή ανά τεμάχιο).

13. ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΛΑΒΗ 250mm

Καλέμι με προστατευτική λαβή από πλαστικό μήκους 250mm, πλάτους 22mm (Τιμή ανά τεμάχιο).

14. ΒΕΛΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 254mm

Βελόνι από ατσάλι με πλαστική λαβή με κάλυψη των δακτύλων για μέγιστη προστασία του χεριού κατά τη διάρκεια της εργασίας, μήκους ~254mm, πλάτους ~22mm, κατάλληλο για εργασίες κατεδάφισης (Τιμή ανά τεμάχιο).

15. ΣΚΥΛΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ 18mm

Σκύλες εξάγωνες μήκους 60cm, πάχους 18mm (Τιμή ανά τεμάχιο).

16. ΜΥΣΤΡΙ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ

Μυστρί σοβατζήδων λοξό με ξύλινη λαβή μήκους 200mm (Τιμή ανά τεμάχιο).

17. ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ 45cm

Τοξοπρίονο με υψηλής αντοχής λεπίδα από ατσάλι, με δόντια 2D μήκους 45cm  (Τιμή ανά τεμάχιο).

18. ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ 75cm

Τοξοπρίονο με υψηλής αντοχής λεπίδα από ατσάλι, με δόντια 2D μήκους 75cm  (Τιμή ανά τεμάχιο).

19. ΛΑΜΕΣ ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟΥ 45cm

Λάμες τοξοπρίονου με υψηλής αντοχής λεπίδες από ατσάλι, με δόντια 2D, μήκους 45cm    (Τιμή ανά τεμάχιο).

20. ΛΑΜΕΣ ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟΥ 75cm

Λάμες τοξοπρίονου με υψηλής αντοχής λεπίδες από ατσάλι, με δόντια 2D, μήκους 75cm    (Τιμή ανά τεμάχιο).

21. ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ6 (1/4’’)

Αλφαδολάστιχο Φ6 (1/4’’) κατάλληλο για μετρήσεις μεγάλων αποστάσεων ή ανώμαλων εδαφών. Γεμίζει με νερό (ή με χρωματιστό υγρό) και με τις δύο σήραγγες στις άκρες του λάστιχου γίνεται η μέτρηση της κλίσης  (Τιμή ανά τεμάχιο των 20m)

22. ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΕΤΡΑΣ 230mm

Δίσκος κοπής κατάλληλος για δομικά υλικά. Η διάμετρος είναι 230mm, κατάλληλος για επαγγελματικές  εργασίες που απαιτούν μεγαλύτερη επιφάνεια κοπής/λείανσης.  (Τιμή ανά τεμάχιο)

23. ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 125mm

Δίσκος κοπής κατάλληλος για δομικά υλικά. Η διάμετρος είναι 125mm, κατάλληλος για επαγγελματικές  εργασίες.  (Τιμή ανά τεμάχιο)

24. ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ 265x165x30mm

Τριβείο σοβάδων ιδανικό για την λείανση της 2ης επίστρωσης του σοβά, διαστάσεων 26,5x16,5x3cm  (Τιμή ανά τεμάχιο)

25. ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΕΤΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ 450mm

Ψαλίδι μαλακού και σκληρού σιδήρου, μπετού, κατάλληλο και για ατσαλόσυρμα. Κόβει διάφορα αντικείμενα όπως πείρους, καρφιά, πριτσίνια κτλ. Διαθέτει σιαγόνες από σφυριλατημένο χρωμοβαναδιούχο χάλυβα και βραχίονες με ανατομικές  ελαστικές λαβές.  (Τιμή ανά τεμάχιο)

26. ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΕΤΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ 600mm

Ψαλίδι μαλακού και σκληρού σιδήρου, μπετού, κατάλληλο και για ατσαλόσυρμα. Κόβει διάφορα αντικείμενα όπως πείρους, καρφιά, πριτσίνια κτλ. Διαθέτει σιαγόνες από σφυριλατημένο χρωμοβαναδιούχο χάλυβα και βραχίονες με ανατομικές  ελαστικές λαβές.  (Τιμή ανά τεμάχιο)

27. ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΑΡΑΓΚΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΞΥΣΤΡΑ

Σετ 12 μολυβιών μαραγκών – οικοδόμων με μαλακή μύτη γραφής από μόλυβδο που μπορεί να γράψει και λεπτές και παχιές γραμμές, με οβάλ σχήμα για να μην κατρακυλούν στις κεκλιμένες επιφάνειες εργασίας. Ιδανικά για γραφή σε τραχιές και λείες επιφάνειες σε ξύλο, τούβλα, πέτρα και άλλα οικοδομικά υλικά. Στο σετ περιλαμβάνεται και ξύστρα για την ανανέωση της μύτης γραφής των μολυβιών.  (Τιμή ανά σετ των 12τεμ.)

28. ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 42τεμ

Σετ κατσαβίδια 42τεμ. Κατασκευασμένα από ατσάλι χρωμίου – βαναδίου και χρωματική ένδειξη για κάθε τύπο μύτης, μαζί με την θήκη μεταφοράς. (Τιμή ανά τεμάχιο)

29. ΣΥΡΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΑΥΡΟ

Μαύρο σύρμα οικοδομής νο 7 (κουλούρα των 2kg)

30. ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 20m

Μετροταινία 20 μέτρων  (Τιμή ανά τεμάχιο)

31. ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 50m

Μετροταινία 50 μέτρων  (Τιμή ανά τεμάχιο)

32. ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΑΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1m

Ξύλινο σπαστό μέτρο 1m κίτρινο  (Τιμή ανά τεμάχιο)

33. ΣΚΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 30lt

Οικοδομική λεκάνη χωρητικότητας 30lt, διαστάσεων 67x45cm  (Τιμή ανά τεμάχιο)

34. ΚΑΡΟΤΣΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 90lt

Ιδανικό για εργασίες στον κήπο, με πρεσσαριστή σκάφη και πάχος λαμαρίνας 0,8mm, διαστάσεων 85x55x31, χωρητικότητας 90lt  (Τιμή ανά τεμάχιο)

35. ΡΟΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

Ρόδα οικοδομικού καροτσιού ενισχυμένη  (Τιμή ανά τεμάχιο)

36. ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ 4ΘΕΣΕΩΝ

Μπαλαντέζα με καρούλι 4θέσεων από πλαστικό, τύπος πρίζας σούκου, με καλώδιο 50m διατομής 3x1,5mm2  (Τιμή ανά τεμάχιο)

37. ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3x6 ΣΚΑΛΙΑ, 3,40m

Πτυσσόμενη επαγγελματική σκάλα με 18 σκαλιά. Η κατασκευή είναι εξ΄ ολοκλήρου από αλουμίνιο μεγάλης αντοχής με βάση στηρίγματος στην άκρη της για μέγιστη προστασία. (Τιμή ανά τεμάχιο)

38. ΜΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 250cm

Μαστάρι αλουμινίου με πλαστικά καπάκια στις άκρες 250cm ιδανικό για οικοδομικές εργασίες. Ιδανικό εργαλείο για τους οικοδόμους και τους χτίστες. (Τιμή ανά τεμάχιο)

39. ΜΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 150cm

Μαστάρι αλουμινίου με πλαστικά καπάκια στις άκρες 150cm ιδανικό για οικοδομικές εργασίες. Ιδανικό εργαλείο για τους οικοδόμους και τους χτίστες. (Τιμή ανά τεμάχιο)

40. ΝΑΙΛΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΧΟΝΤΡΟ

Νάιλον χοντρό, διάφανο σε ρολό με 4m φάρδος. Κατάλληλο για οικοδομικές εργασίες. (Τιμή ανά m)

41. ΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ 30m

Ράμμα οικοδομικό σε διάφορα χρώματα (Τιμή ανά τεμάχιο)

42. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μεταλλικό κοπίδι με ασφάλεια 18mm, με ανθεκτική λεπίδα, αντιολισθητική βαφή για σταθερό και ασφαλές κόψιμο και ασφάλεια σταθεροποίησης της λεπίδας (Τιμή ανά τεμάχιο)

43. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΕΠΙΔΕΣ & ΛΑΜΕΣ

Λεπίδες φαλτσέτας 18mm (Συσκευασία των 10τμχ)

44. ΤΑΙΝΙΑ PVC ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19x0,13mm

Μονωτική ταινία σε μαύρο χρώμα από PVC εξαιρετικής ελαστικότητας και ποιοτική κόλλα. Κατασκευασμένη από ειδικό πολυμερές που τη καθιστά εύκολη στη χρήση προσφέροντας μόνωση, προστασία και ενίσχυση μόνωσης αγωγών και καλωδίων. (Τιμή ανά τεμάχιο)

45. ΤΑΙΝΙΑ PVC ΜΟΝΩΤΙΚΗ 38x0,13mm

Μονωτική                                                        σε μαύρο χρώμα από PVC εξαιρετικής ελαστικότητας και ποιοτική κόλλα. Κατασκευασμένη από ειδικό πολυμερές που τη καθιστά εύκολη στη χρήση προσφέροντας μόνωση, προστασία και ενίσχυση μόνωσης αγωγών και καλωδίων. (Τιμή ανά τεμάχιο)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΟΜΑΔΑ 11η - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| 1 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ASOLIT (ΣΥΣΚ. 5kgr) | 44111000-1 | ΤΕΜ | 30 | 13,00 | 390,00 |  |
| 2 | ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΥΠΟΥ Τ131 | 44111000-1 | ΤΕΜ | 200 | 20,00 | 4.000,00 |  |
| 3 | ΠΛΕΓΜΑ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 50m) | 44111000-1 | ΤΕΜ | 15 | 22,00 | 330,00 |  |
| 4 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΥ 25μ. ATS 1/2" | 44512000-2 | ΤΕΜ | 5 | 25,00 | 125,00 |  |
| 5 | ΦΤΥΑΡΙ ΧΙΟΝΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1,50m ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 55cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 5 | 11,50 | 57,50 |  |
| 6 | ΦΤΥΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΣΙΟ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 102cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 | 8,00 | 80,00 |  |
| 7 | ΦΡΑΓΚΟΦΤΥΑΡΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 34Χ50cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 | 7,00 | 70,00 |  |
| 8 | ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ, 600gr | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 | 6,00 | 60,00 |  |
| 9 | ΣΚΟΥΠΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1,55m ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙ Π45cmΧΒ7cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 20 | 28,00 | 560,00 |  |
| 10 | ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΣΜΑ 1,20mX40mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 15 | 5,00 | 75,00 |  |
| 11 | ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΦΤΥΑΡΙΟΥ 1,20mX40mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 15 | 4,00 | 60,00 |  |
| 12 | ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΜΗΚΟΥΣ 40cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 15 | 2,00 | 30,00 |  |
| 13 | ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΛΑΒΗ 250mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 8 | 4,50 | 36,00 |  |
| 14 | ΒΕΛΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 254mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 8 | 8,00 | 64,00 |  |
| 15 | ΣΚΥΛΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ 18mm, ΜΗΚΟΥΣ 60cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 5 | 13,50 | 67,50 |  |
| 16 | ΜΥΣΤΡΙ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ ΛΟΞΟ ΜΗΚΟΥΣ 200mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 | 8,00 | 80,00 |  |
| 17 | ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ ΜΗΚΟΥΣ 45cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 5 | 6,50 | 32,50 |  |
| 18 | ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ 75cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 5 | 7,00 | 35,00 |  |
| 19 | ΛΑΜΕΣ ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟΥ 45cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 | 2,00 | 20,00 |  |
| 20 | ΛΑΜΕΣ ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟΥ 75cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 | 3,00 | 30,00 |  |
| 21 | ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ6 (1/4'') 20m | 44512000-2 | ΤΕΜ | 4 | 16,00 | 64,00 |  |
| 22 | ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΠΕΤΡΑΣ 230mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 50 | 3,00 | 150,00 |  |
| 23 | ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 125mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 50 | 9,00 | 450,00 |  |
| 24 | ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ 265Χ165Χ30mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 8 | 9,00 | 72,00 |  |
| 25 | ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΕΤΟΥ- ΣΙΔΗΡΟΥ 450mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 | 16,00 | 160,00 |  |
| 26 | ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΕΤΟΥ- ΣΙΔΗΡΟΥ 600mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 | 22,00 | 220,00 |  |
| 27 | ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΑΡΑΓΚΩΝ- ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΞΥΣΤΡΑ (ΣΕΤ 12 ΤΕΜ) | 44512000-2 | ΤΕΜ | 20 | 9,50 | 190,00 |  |
| 28 | ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ (ΣΕΤ 42 ΤΕΜ) | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 | 30,00 | 300,00 |  |
| 29 | ΣΥΡΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΑΥΡΟ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 2kgr) | 44512000-2 | ΤΕΜ | 120 | 6,00 | 720,00 |  |
| 30 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 20m | 44512000-2 | ΤΕΜ | 4 | 8,00 | 32,00 |  |
| 31 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 50m | 44512000-2 | ΤΕΜ | 5 | 13,00 | 65,00 |  |
| 32 | ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΑΣΤΟ 1m | 44512000-2 | ΤΕΜ | 20 | 3,00 | 60,00 |  |
| 33 | ΣΚΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 30lt | 44512000-2 | ΤΕΜ | 6 | 15,00 | 90,00 |  |
| 34 | ΚΑΡΟΤΣΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 90lt | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 | 80,00 | 800,00 |  |
| 35 | ΡΟΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ | 44512000-2 | ΤΕΜ | 20 | 23,00 | 460,00 |  |
| 36 | ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 50m ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3Χ1,5mm2 | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 | 60,00 | 600,00 |  |
| 37 | ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3Χ6 ΣΚΑΛΙΑ, 3,40m | 44512000-2 | ΤΕΜ | 3 | 115,00 | 345,00 |  |
| 38 | ΜΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 250cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 4 | 23,00 | 92,00 |  |
| 39 | ΜΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 150cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 4 | 16,00 | 64,00 |  |
| 40 | ΝΑΎΛΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΧΟΝΔΡΟ | 44512000-2 | Μ.Μ. | 400 | 3,50 | 1.400,00 |  |
| 41 | ΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ 30m | 44512000-2 | ΤΕΜ | 50 | 1,50 | 75,00 |  |
| 42 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 18mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 15 | 4,00 | 60,00 |  |
| 43 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΕΠΙΔΕΣ & ΛΑΜΕΣ 18mm (ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 10 ΤΕΜ) | 44512000-2 | ΤΕΜ | 50 | 1,50 | 75,00 |  |
| 44 | ΤΑΙΝΙΑ PVC ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19Χ0,13mm ΜΑΥΡΗ | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 | 1,50 | 15,00 |  |
| 45 | ΤΑΙΝΙΑ PVC ΜΟΝΩΤΙΚΗ 38Χ0,13mm ΜΑΥΡΗ | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 | 2,00 | 20,00 |  |
| ΟΜΑΔΑ 11η: |  |  |  |  |  |  | 12.781,50 |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  | 3.067,56 |
| ΣΥΝΟΛΟ 11ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  | 15.849,06 |

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από:

Α) Για όλα τα προσφερόμενα είδη:

α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και η επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της.

β) Ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό “Σύστημα ISO 9001:2015 - Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητος” ή ανώτερο για την κατασκευάστρια εταιρεία των προϊόντων.

γ) Η προμήθεια εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4819/2021 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί υποχρέωσης εγγραφής στο Ε.ΜΠΑ για συσκευασία.

Ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει το Ε.Μ.ΠΑ. της εταιρείας του για συσκευασία (εκτός τα είδη με Α/Α 3-8 της 5ης ομάδας).

Στην περίπτωση που δηλώνει διακινητής προϊόντων και δεν έχει υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο, θα πρέπει να προσκομίσει Υ/Δ ότι όλοι οι προμηθευτές του που θεωρούνται με το νόμο υπόχρεοι παραγωγοί, είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.Π.Α για συσκευασία, καθώς και τον αριθμό μητρώου τους.

Β) Επιπλέον για τα παρακάτω είδη θα πρέπει να προσκομιστούν:

α) Για το ζητούμενο είδος “Πινακίδες σήμανσης” θα προσκομιστεί Δήλωση Απόδοσης – Πιστοποιητικό CE 1922-CPR / EN 12899-1 της κατασκευάστριας εταιρείας.

β) Για το ζητούμενο είδος “Στηθαία Ασφαλείας” θα προσκομιστεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1317-2 της κατασκευάστριας εταιρείας.

γ) Για το ζητούμενο είδος “Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα” θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι:

- Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου (πιστοποιητικό ελέγχου) από κρατικό εργαστήριο δημοσίων έργων (K.E.∆.Ε.) ή διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο.

- Πληροφοριακό Δελτίο ∆εδομένων Ασφαλείας του προϊόντος (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 και σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕC).

- Πιστοποιητικό από το Γενικό Χημείο του κράτους (Τμήμα επικινδύνων ουσιών) ότι το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1272/2008).

- Πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής του εργοστασίου ΕΝ 15322:2013 (ψυχρό ασφαλτόμιγμα)

ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αποδεικτικό καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (εγγραφή σε επιμελητήριο).

Επίσης θα πρέπει, η υποβολή των ανωτέρω πιστοποιητικών και όσον άλλων απαιτούνται σύμφωνα με τις παραπάνω αναλυτικές προδιαγραφές να γίνει στην ελληνική γλώσσα υποχρεωτικά, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, εάν δε έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, θα πρέπει να κατατεθούν σε επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.

Συντάχθηκε                                                                 Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε

Ο Αναπλ.Προϊστάμενος Τμήματος                                      Η  Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

Καραμιχαήλ  Χαράλαμπος                                             Βασιλειάδου  Πολύμνια

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ.: Καραμιχαήλ Χαράλαμπος Ταχ. Δ/νση: Κοσμά Αιτωλού 19 Ηλεκτ. Ταχ.: babis.karamichail@dke.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.: 933/24 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 504.222,94€ |
| --- | --- |

ΟΜΑΔΑ 1η - ΧΡΩΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚ. 10lt | 44111400-5 | ΤΕΜ | 90 |  |  |  |
| 2 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΣΥΣΚ. 10lt | 44111400-5 | ΤΕΜ | 90 |  |  |  |
| 3 | ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10lt | 44111400-5 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 4 | ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚ. 0,75lt | 44111400-5 | ΤΕΜ | 912 |  |  |  |
| 5 | ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΠΡΕΪ ΣΕ ΣΥΣΚ. 400ml | 44111400-5 | ΤΕΜ | 45 |  |  |  |
| 6 | ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ (ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ) ΣΕ ΣΥΣΚ. 0,75lt | 44812210-0 | ΤΕΜ | 780 |  |  |  |
| 7 | ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 25kgr | 44811000-8 | ΚΙΛΑ | 525 |  |  |  |
| 8 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΠΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΣΕ ΣΥΣΚ. 4lt | 44820000-4 | ΤΕΜ | 9 |  |  |  |
| 9 | ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚ. 5lt | 44820000-4 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 10 | ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΣΕ ΣΥΣΚ. 2,5lt | 44820000-4 | ΤΕΜ | 70 |  |  |  |
| 11 | ΑΓΧΡΩΜΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚ. 2,5lt | 44820000-4 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 12 | ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ- ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 20lt | 44820000-4 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 13 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚ. 2,5lt ΚΑΣΤΑΝΙΑ | 44820000-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 14 | ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚ. 4lt | 44832000-1 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
| 15 | ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚ. 4lt | 44832000-1 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 16 | ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚ. 25lt | 44832000-1 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 17 | ΕΤΟΙΜΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ 30kgr | 44831000-4 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
| 18 | ΚΟΛΛΑ ΡΥΤΙΝΟΥΧΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ 25kg | 44831000-4 | ΤΕΜ | 130 |  |  |  |
| 19 | ΣΤΟΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚ. 25kgr | 44831000-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 20 | ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚ. 5kgr | 44831000-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 21 | ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚ. 20kgr | 44831000-4 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| 22 | ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Μ14 120x600mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| 23 | ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΑΝΟΙΓΜΑ 3m) | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 24 | ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΑΝΟΙΓΜΑ 4m) | 44512000-2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 25 | ΠΙΝΕΛΑ ΒΑΦΗΣ 1” | 44512000-2 | ΤΕΜ | 120 |  |  |  |
| 26 | ΠΙΝΕΛΑ ΒΑΦΗΣ 1”+1/2” | 44512000-2 | ΤΕΜ | 120 |  |  |  |
| 27 | ΠΙΝΕΛΑ ΒΑΦΗΣ 2” | 44512000-2 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 28 | ΠΙΝΕΛΑ ΒΑΦΗΣ 2”+1/2” | 44512000-2 | ΤΕΜ | 70 |  |  |  |
| 29 | ΠΙΝΕΛΑ ΒΑΦΗΣ 3” | 44512000-2 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 30 | ΠΙΝΕΛΑ ΒΑΦΗΣ 3”+1/2” | 44512000-2 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 31 | ΡΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ Νο.10 (ΜΑΚΡΙΑ ΤΡΙΧΑ) | 44512000-2 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| 32 | ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ 2”+1/2'' | 44512000-2 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 33 | ΣΚΑΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ (ΔΙΠΛΗ) ΥΨΟΣ 1,75m | 44512000-2 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| 34 | ΣΚΑΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ (ΔΙΠΛΗ) ΥΨΟΣ 2,25m | 44512000-2 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| 35 | ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 80mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 36 | ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ ΞΥΛΙΝΟ Νο. 2,5” | 44512000-2 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 37 | ΝΑΪΛΟΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚ. 4x5m | 44512000-2 | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |
| 38 | ΒΙΔΟΣΠΑΤΟΥΛΑ INOX ΠΛΑΤΟΥΣ 150mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 39 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΚΟΦΡΕ ΣΕ ΡΟΛΟ 20kgr ΜΕ ΥΨΟΣ 1 m | 44512000-2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 1η: |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  |  |

Ολογράφως……………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ……/……/2024

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ.: Καραμιχαήλ Χαράλαμπος Ταχ. Δ/νση: Κοσμά Αιτωλού 19 Ηλεκτ. Ταχ.: babis.karamichail@dke.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.: 933/24 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 504.222,94€ |
| --- | --- |

ΟΜΑΔΑ 2η – ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ 3cm ΝΕΥΡΑΛ (10 ΤΕΜ 6ΜΕΤΡΑ) | 44112500-3 | ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ | 60 |  |  |  |
| 2 | ΠΑΝΕΛ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ 3cm (10 ΤΕΜ 6ΜΕΤΡΑ) | 44112500-3 | ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ | 60 |  |  |  |
| 3 | ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΑΧΟΥΣ 8mm, 2.100mmx6.000mm | 44172000-6 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 4 | ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΑΧΟΥΣ 10mm, 2.100mmx6.000mm | 44172000-6 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 5 | ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ STANDARD 3,00mx1,20mx1,25mm | 44112310-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 6 | ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 50mmx50mmx3m | 44112310-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 7 | ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 50mmx40mmx3m | 44112310-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 8 | ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 1,20mx0,60mx50mm | 44112310-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 9 | ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (-20ΟC) 10mx1,00m, 4kgr/m2 | 39812500-2 | ΤΕΜ | 120 |  |  |  |
| 10 | ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (0ΟC) 10mx1,00m, 3kgr/m2 | 39812500-2 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 11 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 17kgr | 39812500-2 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 12 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 18kgr | 39812500-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 13 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 5kgr | 39812500-2 | ΤΕΜ | 25 |  |  |  |
| 14 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ Φ75 | 39812500-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 15 | ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 13kgr (ΦΙΑΛΗ + ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) | 39812500-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 2η: |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  |  |

Ολογράφως……………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ……/……/2024

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ.: Καραμιχαήλ Χαράλαμπος Ταχ. Δ/νση: Κοσμά Αιτωλού 19 Ηλεκτ. Ταχ.: babis.karamichail@dke.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.: 933/24 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 504.222,94€ |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ.: Καραμιχαήλ Χαράλαμπος Ταχ. Δ/νση: Κοσμά Αιτωλού 19 Ηλεκτ. Ταχ.: babis.karamichail@dke.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.: 933/24 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 504.222,94€ |
| --- | --- |

ΟΜΑΔΑ 3η – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΡΦΗΣ 38x20 ΕΤ x5m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 2 | ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΡΦΗΣ 60x30 ΕΤ x5m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 |  |  |  |
| 3 | ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΡΦΗΣ 20x20 ΕΤ x5m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 |  |  |  |
| 4 | ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΡΦΗΣ 30x30 ΕΤ x5m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 |  |  |  |
| 5 | ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΡΦΗΣ 38x38 ΕΤ x5m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 |  |  |  |
| 6 | ΚΑΣΑ ΜΠΙΝΙ 38x38 ΕΤ x5m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 7 | ΜΠΟΪ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 38x38 ΕΤ x2,5m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 8 | ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 50x50x2mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 9 | ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 100x100x3mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 10 | ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗ 30x3mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 11 | ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗ 40x4mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 12 | ΔΟΚΟΙ ΠΙ (UPN) 60x30mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 13 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ26x2mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 14 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ33x2mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 15 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ42x2mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 16 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ48x2mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 17 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ60x2mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 18 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ76x2mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 19 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ89x2mm x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 20 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΑΛ Φ10 x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |
| 21 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΑΛ Φ14 x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 22 | ΜΑΣΙΦ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ8 x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 23 | ΜΑΣΙΦ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ14 x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 24 | ΜΑΣΙΦ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ16 x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 25 | ΛΑΜΑ 20x3 x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 |  |  |  |
| 26 | ΛΑΜΑ 30x5 x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 |  |  |  |
| 27 | ΛΑΜΑ 35x5 x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |
| 28 | ΛΑΜΑ 40x5 x6m | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 |  |  |  |
| 29 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx0,8mm DCP ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 30 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx1,0mm DCP ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 31 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx1,5mm DCP ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 32 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx2,0mm ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| 33 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx3,0mm ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 34 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx5,0mm ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 35 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000mmx3,0mm ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 36 | ΛΑΠΑΤΣΕΣ Φ100, ΠΑΧΟΥΣ 5mm ΜΕ 2 ΤΡΥΠΕΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΤΑΠΕΣ) | 44316000-8 | ΤΕΜ | 400 |  |  |  |
| 37 | ΣΥΡΜΑ ΙΣΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1,20mm ΚΟΥΛΟΥΡΑ 2kgr | 44316000-8 | ΤΕΜ | 25 |  |  |  |
| 38 | ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΟ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΩΝ ΔΟΧΕΙΟ 4lt | 44316000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 39 | ΠΛΕΓΜΑ 5x2m (5x10 ΜΑΤΙ) 3,30mmx3mm | 44316000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 40 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 0,40mm πάχος, 5m μήκος | 44316000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 41 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ KOKKINH 0,40mm πάχος, 5m μήκος | 44316000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 42 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Φ21mm, 900, ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 |  |  |  |
| 43 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Φ26mm, 900, ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 |  |  |  |
| 44 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Φ33mm, 900, ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 |  |  |  |
| 45 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Φ42mm, 900, ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 |  |  |  |
| 46 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Φ48mm, 900, ΜΑΥΡΗ | 44316000-8 | ΤΕΜ | 70 |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 3η: |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  |  |

Ολογράφως……………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ……/……/2024

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ.: Καραμιχαήλ Χαράλαμπος Ταχ. Δ/νση: Κοσμά Αιτωλού 19 Ηλεκτ. Ταχ.: babis.karamichail@dke.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.: 933/24 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 504.222,94€ |
| --- | --- |

ΟΜΑΔΑ 4η – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 3,66x1,83m x8mm | 03419100-1 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 2 | ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 3,66x1,83m x16mm | 03419100-1 | ΤΕΜ | 140 |  |  |  |
| 3 | ΜΕΛΑΜΙΝΗΕΓΧΡΩΜΗ 3,66x1,83 x16mm | 03419100-1 | ΤΕΜ | 90 |  |  |  |
| 4 | ΧΑΡΤΟΣΜΑΛΤΙΝΗ MDF ΛΕΥΚΗ 2,80mx1,83m x3,0mm | 03419100-1 | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |
| 5 | ΞΥΛΕΙΑ ΕΛΑΤΗΣ 4mx25cmx5cm | 03419100-1 | m3 | 5 |  |  |  |
| 6 | ΞΥΛΕΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ 3-4,8mx15cmx5cm | 03419100-1 | m3 | 7 |  |  |  |
| 7 | MDF ΓΥΜΝΟ 3,05mx1,22m x16mm | 03419100-1 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 8 | ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50mx1,25m x15mm | 03419100-1 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 9 | ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50mx1,25m x21mm | 03419100-1 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 10 | ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΦΙΛΜ – ΜΠΕΤΟΦΙΛΜ – ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ 2,50mx1,25m x21mm | 03419100-1 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| 11 | ΚΟΛΩΝΑ ΣΥΝΘΕΤΗ 10cmx10cm x4m | 03419100-1 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 12 | ΕΛΑΤΑΚΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥΣ 7,50cmx7,50cm ή 8,00cmx8,00cm x3m | 03419100-1 | m3 | 1 |  |  |  |
| 13 | ΤΑΒΛΑ ΕΛΑΤΗΣ ΜΗΚΟΣ 3m x ΠΛΑΤΟΣ 10cm x ΠΑΧΟΣ 2,20cm | 03419100-1 | m3 | 1 |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 4η: |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  |  |

Ολογράφως……………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ……/……/2024

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ.: Καραμιχαήλ Χαράλαμπος Ταχ. Δ/νση: Κοσμά Αιτωλού 19 Ηλεκτ. Ταχ.: babis.karamichail@dke.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.: 933/24 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 504.222,94€ |
| --- | --- |

ΟΜΑΔΑ 5η – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ – ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΑΚΙ ΤΩΝ 50kgr | 44111200-3 | ΤΕΜ | 3.000 |  |  |  |
| 2 | ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΣΑΚΙ ΤΩΝ 20kgr | 44111200-3 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 3 | ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 3/Α (Π.Τ.Π. Ο-155) | 14212200-2 | ΤΟΝ | 500 |  |  |  |
| 4 | ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΜΙΚΤΟ | 14212200-2 | ΤΟΝ | 400 |  |  |  |
| 5 | ΣΚΥΡΑ | 14212200-2 | ΤΟΝ | 100 |  |  |  |
| 6 | ΧΑΛΙΚΙ | 14212200-2 | ΤΟΝ | 50 |  |  |  |
| 7 | ΜΙΚΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ | 14212200-2 | ΤΟΝ | 100 |  |  |  |
| 8 | ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ | 14212200-2 | ΤΟΝ | 400 |  |  |  |
| 9 | ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΨΥΧΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 25kgr | 44113620-7 | ΤΕΜ | 2.000 |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 5η: |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  |  |

Ολογράφως……………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ……/……/2024

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ.: Καραμιχαήλ Χαράλαμπος Ταχ. Δ/νση: Κοσμά Αιτωλού 19 Ηλεκτ. Ταχ.: babis.karamichail@dke.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.: 933/24 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 504.222,94€ |
| --- | --- |

ΟΜΑΔΑ 6η – ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ) ΠΛΕΥΡΑΣ 0,60m (anti-sticker film) | 34992300-0 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 2 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Ρ) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,45m (από P-7 έως P-75) (anti-sticker film) | 34992300-0 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| 3 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Ρ-1) ΠΛΕΥΡΑΣ 0,60m (anti-sticker film) | 34992300-0 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 4 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Ρ-2) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,60m (anti-sticker film) | 34992300-0 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 5 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Ρ-2) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,90m (anti-sticker film) | 34992300-0 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| 6 | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (P-72) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,60x0,40m | 34992300-0 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Π24, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,20Χ0,80m | 34992300-0 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 8 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Π77-Π79, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,25Χ1,00m | 34992300-0 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 9 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ "ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ", ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,70Χ0,70m | 34992300-0 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 10 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ "ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑ", ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,00Χ0,50m | 34992300-0 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 11 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ "ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ", ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,60Χ0,40m | 34992300-0 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 12 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΡΙΨΗ ΜΠΑΖΩΝ", ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,40Χ0,60m | 34992300-0 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| 13 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ "ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΓΟΣ", ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,25Χ0,35m | 34992300-0 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 14 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ "ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ", ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,20Χ0,80m | 34992300-0 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 15 | ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΘΕΣΙΑΣ,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12Χ15cm | 34992300-0 | ΤΕΜ | 300 |  |  |  |
| 16 | ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ30cm | 34992300-0 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| 17 | ΣΤΥΛΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ2", ΜΗΚΟΥΣ 3,00m | 34922100-7 | ΤΕΜ | 500 |  |  |  |
| 18 | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ60 | 34922100-7 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 19 | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ80 | 34922100-7 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 20 | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ, ΥΨΟΥΣ 45cm | 34922100-7 | ΤΕΜ | 500 |  |  |  |
| 21 | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ, ΥΨΟΥΣ 75cm | 34922100-7 | ΤΕΜ | 250 |  |  |  |
| 22 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ | 34922100-7 | ΤΕΜ | 300 |  |  |  |
| 23 | ΚΩΝΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PVC, ΥΨΟΥΣ 50cm | 34922100-7 | ΤΕΜ | 600 |  |  |  |
| 24 | ΚΩΝΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PVC, ΥΨΟΥΣ 75cm | 34922100-7 | ΤΕΜ | 250 |  |  |  |
| 25 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ NEW JERSEY | 34922100-7 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 26 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ | 34922100-7 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 27 | ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ | 34922100-7 | ΜΜ | 600 |  |  |  |
| 28 | ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ N2W2Α | 34928300-1 | ΜΜ | 500 |  |  |  |
| 29 | ΑΚΡΑ ΣΤΗΘΑΙΟΥ CE | 34928300-1 | TEM | 20 |  |  |  |
| 30 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΘΑΙΟΥ |  | ΗΜΕΡΑ | 5 |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 6η: |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  |  |

Ολογράφως……………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ……/……/2024

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ.: Καραμιχαήλ Χαράλαμπος Ταχ. Δ/νση: Κοσμά Αιτωλού 19 Ηλεκτ. Ταχ.: babis.karamichail@dke.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.: 933/24 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 504.222,94€ |
| --- | --- |

ΟΜΑΔΑ 7η – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΤΑΖ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΓΩΝΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ) 20mmx20mmx30mm ΛΕΥΚΕΣ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 1.000 |  |  |  |
| 2 | ΓΩΝΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ) 20mmx20mmx30mm ΚΑΦΕ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 1.000 |  |  |  |
| 3 | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΡΑΦΙΩΝ Φ5mm ΓΩΝΙΑΚΑ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 2.000 |  |  |  |
| 4 | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΡΟΔΑΣ ΛΕΥΚΟΣ 50cm (ΖΕΥΓΟΣ) | 39157000-7 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 5 | ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΛΑΚΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 50x40 ΝΙΚΕΛ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 24 |  |  |  |
| 6 | ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΛΑΚΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 60x50 ΝΙΚΕΛ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 24 |  |  |  |
| 7 | ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΛΑΚΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 70x55 ΝΙΚΕΛ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 8 | ΠΑΤΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙ ΛΕΥΚΑ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1.000 ΤΕΜ) | 39157000-7 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 9 | ΠΑΤΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙ ΚΑΦΕ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1.000 ΤΕΜ) | 39157000-7 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 10 | ΠΟΜΟΛΟ ΕΠΙΠΛΟΥ Φ30mm ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| 11 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 22mm ΝΙΚΕΛ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 12 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 32mm ΝΙΚΕΛ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 13 | ΦΕΡΑΜΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΚΑΦΕ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 14 | ΦΕΡΑΜΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΛΕΥΚΟ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 15 | ΛΑΒΗ ΕΠΙΠΛΟΥ 96mm ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 16 | ΛΑΒΗ ΕΠΙΠΛΟΥ 128mm ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| 17 | ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΑΦ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 18 | ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΛΕΥΚΟΣ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 19 | ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΦΕ | 39157000-7 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 20 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΟΥ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 90cmx60cm | 39157000-7 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 21 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3,00x16mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 22 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3,50x50mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 23 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4,00x18mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 24 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4,00x30mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 25 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4,00x50mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 26 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5,00x40mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 27 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5,00x50mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 28 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5,00x70mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 29 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6,00x80mm ΜΕ ΦΑΡΔΥ ΚΕΦΑΛΙ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 30 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6,00x90mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 31 | ΝΟΒ/ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6,00x120mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 32 | ΒΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ 3,5x25mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 33 | ΒΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ 3,5x35mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 34 | ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ)ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΕΤΟΥ 6mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 35 | ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΕΤΟΥ 8mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 36 | ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΕΤΟΥ 10mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 37 | ΒΥΣΜΑΤΑ (ΟΥΠΑ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΕΤΟΥ 12mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ) | 44531100-2 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 38 | ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ P100 ΣΕ ΦΥΛΛΑ | 37823300-6 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 39 | ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ P150 ΣΕ ΦΥΛΛΑ | 37823300-6 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 40 | ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ P180 ΣΕ ΦΥΛΛΑ | 37823300-6 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 41 | ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ P220 ΣΕ ΦΥΛΛΑ | 37823300-6 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 42 | ΙΜΑΝΤΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΙΜ60 | 37823300-6 | ΤΕΜ | 12 |  |  |  |
| 43 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 19mmx40m | 32354800-7 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 44 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 30mmx40m | 32354800-7 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 45 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 50mmx40m | 32354800-7 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 46 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ 48mm | 32354800-7 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 47 | ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΩΝ 50cmx300m | 32354800-7 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 48 | ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 50mmx90m | 32354800-7 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 49 | ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ PΖ2x25mm (ΣΕΤ 25 ΤΜΧ) | 44523300-5 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 50 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS 3mm | 44523300-5 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 51 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS 4mm | 44523300-5 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 52 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS 7mm | 44523300-5 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 53 | ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ 200gr | 24910000-6 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 54 | ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ (ΚΟΥΤΙ 5kgr) | 24910000-6 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 55 | ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 310ml | 42924310-5 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| 56 | ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΣΗ ΑΕΡΑ ¼ ΙΝΤΣΕΣ | 42924310-5 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 57 | ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΜΠΕΚ 1,8mm | 42924310-5 | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| 58 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΑΥΡΗ 290ml | 24000000-4 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 59 | ΜΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ ΜΑΥΡΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 310ml | 24000000-4 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 60 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 280ml (ΔΙΑΦΑΝΕΣ) | 24000000-4 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
| 61 | ΒΑΦΕΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ (ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 250ml) | 24000000-4 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| 62 | ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΑΝΕΛΙΝΕΣ | 24000000-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 63 | ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750ml | 24000000-4 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 7η: |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ 7ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  |  |

Ολογράφως……………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ……/……/2024

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ.: Καραμιχαήλ Χαράλαμπος Ταχ. Δ/νση: Κοσμά Αιτωλού 19 Ηλεκτ. Ταχ.: babis.karamichail@dke.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.: 933/24 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 504.222,94€ |
| --- | --- |

ΟΜΑΔΑ 8η – ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ & ΛΟΥΚΕΤΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΥΡΟΥ (ΤΑΚΟΣ) 70mm | 44521000-8 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
| 2 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΥΡΟΥ (ΤΑΚΟΣ) 90mm | 44521000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 3 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟ Β.Τ. Ν.40 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 70 |  |  |  |
| 4 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟ Β.Τ. Ν.50 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 70 |  |  |  |
| 5 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟ Β.Τ. Ν.60 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 6 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ Β.Τ. Ν.40 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 120 |  |  |  |
| 7 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ Β.Τ. Ν.50 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 120 |  |  |  |
| 8 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ Β.Τ. Ν.60 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| 9 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ Ν.40 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 90 |  |  |  |
| 10 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΙΛΙΑΣ Ν.20 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 11 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΙΛΙΑΣ Ν.25 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 12 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΛΩΣΣΟΥ Ν.20 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 13 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΛΩΣΣΟΥ Ν.25 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 14 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΛΩΣΣΟΥ Ν.30 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 15 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΛΩΣΣΟΥ Ν.35 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 16 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΛΩΣΣΟΥ Ν.45 | 44521000-8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 17 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ Ν.40/90 (ΚΑΜΑΡΟΠΟΡΤΑΣ) | 44521000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 18 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ Ν.45/90 (ΚΑΜΑΡΟΠΟΡΤΑΣ) | 44521000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 19 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Ν.54 (ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΣ) | 44521000-8 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 20 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Ν.60 (ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ) | 44521000-8 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 21 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Ν.70 (ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ) | 44521000-8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 22 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Ν.90 (ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ) | 44521000-8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 8η: |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ 8ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  |  |

Ολογράφως……………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ……/……/2024

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ.: Καραμιχαήλ Χαράλαμπος Ταχ. Δ/νση: Κοσμά Αιτωλού 19 Ηλεκτ. Ταχ.: babis.karamichail@dke.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.: 933/24 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 504.222,94€ |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ.: Καραμιχαήλ Χαράλαμπος Ταχ. Δ/νση: Κοσμά Αιτωλού 19 Ηλεκτ. Ταχ.: babis.karamichail@dke.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.: 933/24 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 504.222,94€ |
| --- | --- |

ΟΜΑΔΑ 9η – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ6x60 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 2 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ6x70 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 3 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ8x70 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 4 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ8x100 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 5 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ8x120 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| 6 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10x100 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| 7 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10x120 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| 8 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10x140 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| 9 | ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΗ Μ6x30mm ΟΛΟΠΑΣΗ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | TEM | 3 |  |  |  |
| 10 | ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΗ Μ8x20mm ΟΛΟΠΑΣΗ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| 11 | ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΗ Μ8x30mm ΟΛΟΠΑΣΗ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 12 | ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΗ Μ8x40mm ΟΛΟΠΑΣΗ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 13 | ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΗ Μ12x50mm ΟΛΟΠΑΣΗ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 14 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥ Μ6x60mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 15 | ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ8 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 16 | ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10x100mm | 44531520-2 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 17 | ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10x120mm | 44531520-2 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 18 | ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ6x60 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 19 | ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ6x70 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 20 | ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ8x60 (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 21 | ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ Μ3,5x19mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 22 | ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ Μ3,5x25mm (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 23 | ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Μ6,3x25mm ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | 44531520-2 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 24 | ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Μ6,3x32mm ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | 44531520-2 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 25 | ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Μ6,3x38mm ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | 44531520-2 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 26 | ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ Μ6,3x50mm ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ) ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | 44531520-2 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 27 | ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3mmx10mm ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΚΟΙΝΑ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| 28 | ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4mmx18mm ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΚΟΙΝΑ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ) | 44531520-2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 29 | ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΔΙΦΤΕΡΟΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 16mm | 44523100-3 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 30 | ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΔΙΦΤΕΡΟΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 18mm | 44523100-3 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 31 | ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΙΑ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Φ25mmx100mm | 44523100-3 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 32 | ΔΙΧΑΛΑ 80/14 (ΚΟΥΤΙ 10.000 ΤΕΜ) | 44523300-5 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 33 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΑΚΕΦΑΛΗ 6/30 (ΚΟΥΤΙ 20.000 ΤΕΜ) | 44523300-5 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 34 | ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΛΙΠ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INOX Ν.10 | 44523300-5 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 35 | ΧΕΡΟΥΛΙ ΣΙΔΕΡΟΠΟΡΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΡΟΖΕΤΕΣ ΣΕΤ ΜΕΣΑ ΕΞΩ | 44523300-5 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 36 | ΣΥΡΤΕΣ ΛΟΥΚΕΤΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 120mm | 44523300-5 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 37 | ΣΥΡΤΕΣ ΛΟΥΚΕΤΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 160mm | 44523300-5 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 38 | ΣΥΡΤΕΣ ΛΟΥΚΕΤΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 200mm | 44523300-5 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 39 | ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 60mmx30mmm ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 60mmx30mm | 44523300-5 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| 40 | ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ76 | 44523300-5 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| 41 | ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΗΚΟΣ 200m, ΠΛΑΤΟΣ 7cm | 44523300-5 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 42 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4,8x300mm (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΤΩΝ 100τμχ) | 44523300-5 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 43 | ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4mm | 44540000-7 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 44 | ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6mm | 44540000-7 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 45 | ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8mm | 44540000-7 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 46 | ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4mm ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΗΚΟΥΣ 500m | 44423340-6 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 47 | ΣΧΟΙΝΙ ΠΛΕΚΤΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 8mm | 39541120-3 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 48 | ΣΧΟΙΝΙ ΠΛΕΚΤΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 10mm | 39541120-3 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 9η: |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ 9ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  |  |

Ολογράφως……………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ……/……/2024

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)

ΟΜΑΔΑ 10η – ΥΛΙΚΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΛΕΣ 0,40Χ0,40 | 44113100-6 | ΤΕΜ | 4.000 |  |  |  |
| 2 | ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΛΕΣ 0,50Χ0,50 | 44113100-6 | ΤΕΜ | 2.000 |  |  |  |
| 3 | ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΤΑΚΙΑ 0,40Χ0,40 | 44113100-6 | ΤΕΜ | 500 |  |  |  |
| 4 | ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΤ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΤΑΚΙΑ 0,40Χ0,40 | 44113100-6 | ΤΕΜ | 500 |  |  |  |
| 5 | ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΡΙΓΩΤΕΣ 0,40Χ0,40 | 44113100-6 | ΤΕΜ | 1.000 |  |  |  |
| 6 | ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ PAVE ΓΚΡΙ 10Χ20Χ6cm (+/-2mm) | 44113100-6 | m2 | 183,75 |  |  |  |
| 7 | ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ PAVE ΚΟΚΚΙΝΟΙ 10Χ20Χ6cm (+/- 2mm) | 44113100-6 | m2 | 122,5 |  |  |  |
| 8 | ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 2,00cm | 44113100-6 | m2 | 140 |  |  |  |
| 9 | ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 3,00cm | 44113100-6 | m2 | 140 |  |  |  |
| 10 | ΜΑΡΜΑΡΑ ΨΙΛΑ ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 7,00cm ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 2,00cm | 44113100-6 | ΜΜ | 250 |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 10η: |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ 10ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  |  |

Ολογράφως……………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ……/……/2024

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ.: Καραμιχαήλ Χαράλαμπος Ταχ. Δ/νση: Κοσμά Αιτωλού 19 Ηλεκτ. Ταχ.: babis.karamichail@dke.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.: 933/24 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 504.222,94€ |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ.: Καραμιχαήλ Χαράλαμπος Ταχ. Δ/νση: Κοσμά Αιτωλού 19 Ηλεκτ. Ταχ.: babis.karamichail@dke.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.: 933/24 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 504.222,94€ |
| --- | --- |

ΟΜΑΔΑ 11η – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ASOLIT (ΣΥΣΚ. 5kgr) | 44111000-1 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 2 | ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΥΠΟΥ Τ131 | 44111000-1 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| 3 | ΠΛΕΓΜΑ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 50m) | 44111000-1 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| 4 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΥ 25μ. ATS 1/2" | 44512000-2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 5 | ΦΤΥΑΡΙ ΧΙΟΝΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1,50m ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 55cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 6 | ΦΤΥΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΣΙΟ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 102cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 7 | ΦΡΑΓΚΟΦΤΥΑΡΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 34Χ50cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 8 | ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ, 600gr | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 9 | ΣΚΟΥΠΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1,55m ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙ Π45cmΧΒ7cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 10 | ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΣΜΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 120cmX40mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| 11 | ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΦΤΥΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 120cmX40mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| 12 | ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 40cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| 13 | ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΛΑΒΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 250mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| 14 | ΒΕΛΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 254mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| 15 | ΣΚΥΛΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ 18mm, ΜΗΚΟΥΣ 60cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 16 | ΜΥΣΤΡΙ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ ΛΟΞΟ 200mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 17 | ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ 45cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 18 | ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ 75cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 19 | ΛΑΜΕΣ ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟΥ 45cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 20 | ΛΑΜΕΣ ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟΥ 75cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 21 | ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ6 (1/4'') ΜΗΚΟΥΣ 20m | 44512000-2 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 22 | ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΠΕΤΡΑΣ 230mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 23 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 125mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 24 | ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ 265Χ165Χ30mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| 25 | ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΕΤΟΥ- ΣΙΔΗΡΟΥ 450mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 26 | ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΕΤΟΥ- ΣΙΔΗΡΟΥ 600mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 27 | ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΑΡΑΓΚΩΝ- ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΞΥΣΤΡΑ (ΣΕΤ 12 ΤΕΜ) | 44512000-2 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 28 | ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ (ΣΕΤ 42 ΤΕΜ) | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 29 | ΣΥΡΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΑΥΡΟ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 2kgr) | 44512000-2 | ΤΕΜ | 120 |  |  |  |
| 30 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 20m | 44512000-2 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 31 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 50m | 44512000-2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 32 | ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΑΣΤΟ 1m | 44512000-2 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 33 | ΣΚΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 30lt | 44512000-2 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| 34 | ΚΑΡΟΤΣΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 90lt | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 35 | ΡΟΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ | 44512000-2 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 36 | ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 50m ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3Χ1,5mm2 | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 37 | ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3Χ6 ΣΚΑΛΙΑ, 3,40m | 44512000-2 | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| 38 | ΜΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 250cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 39 | ΜΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 150cm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 40 | ΝΑΎΛΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΧΟΝΔΡΟ | 44512000-2 | Μ.Μ. | 400 |  |  |  |
| 41 | ΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ 30m | 44512000-2 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 42 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 18mm | 44512000-2 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| 43 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΕΠΙΔΕΣ & ΛΑΜΕΣ 18mm (ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 10 ΤΕΜ) | 44512000-2 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 44 | ΤΑΙΝΙΑ PVC ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19Χ0,13mm ΜΑΥΡΗ | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 45 | ΤΑΙΝΙΑ PVC ΜΟΝΩΤΙΚΗ 38Χ0,13mm ΜΑΥΡΗ | 44512000-2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 11η: |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ 11ης ΟΜΑΔΑΣ: |  |  |  |  |  |  |  |

Ολογράφως……………………………………………………………………………………………………

Εύοσμος, ……/……/2024

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)